Załącznik nr 1.2 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.47.2018

Pakiet 2 – Wielorazowe narzędzia do chirurgii laparoskopowej

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trokar kompletny – śr. kaniuli 13-14 mm, dł. robocza 15 cm – komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara z klapą otwieraną pod naporem instrumentarium i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwóźdź piramidalny) |  |  | szt | 2 |  | 0,00 zł |  | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. | Trokar kompletny- śr. kaniuli 10-11 mm, dł. Robocza 15 cm – komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do pod łączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Trokar kompletny –śr kaliuli 5-6 mm, dł. Robocza 15 cm komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Tuleja gwintowana, do stabilizacji trokarów o śr. 13,5 mm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Tubus metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, śr. 5 mm, dł. 36 cm, kompatybilny z wkładami narzędziowymi firmy Karl Storz |  |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 6. | Retraktor wachlarzowy, przegubowy, śr. 10 mm, dystalnie zginany do 30° |  |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkład kleszczy jelitowych, bransze okienkowe, 2 ruchome; śr 5 mm, dł. rob 36 cm, kompatybilny z tubusami i rączkami firmy Karl Storz |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkłady kleszczy, bransze okienkowe, atraumatyczne, 2 ruchome, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm, kompatybilny z tubusami i rączkami firmy Karl Storz |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkład kleszczy, bransze preparacyjne, długie, 2 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm, kompatybilny z tubusami i rączkami firmy Karl Storz |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Wkład kleszczy, bransze mocne, 2 ruchome; śr 5 mm, dł. rob. 36 cm, kompatybilny z tubusami i rączkami firmy Karl Storz |  |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wkład kleszczy preparacyjnych bransze zagięte pod kątem prostym, 2 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm, kompatybilny z tubusami i rączkami firmy Karl Storz |  |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Elektroda koagulacyjno-preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm |  |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. | Tubus metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, śr. 5 mm, dł. 36 cm, kompatybilny z wkładami narzędziowymi firmy Karl Storz |  |  | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 14. | Uchwyt instrumentów metalowy, z zapinką typu MANHES, obrotowy, nieizolowany, kompatybilny z wkładami i tubusami firmy Karl Storz |  |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 15. | Uchwyt instrumentów plastikowy, bez zapinki, obrotowy, monopolarny, kompatybilny z wkładami i tubusami firmy Karl Storz |  |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Taca druciana z składanymi uchwytami, do mycia i przechowywania instrumentów. W zestawie mata silikonowa, kołki i paski silikonowe do mocowania instrumentów. Wymiary tacy (szer. x gł. X wys.) 535 x 250 x 66 mm |  |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/