Załącznik nr 1 do siwz – Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.24.2019)

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa podciśnieniowa, wytwarzająca ujemne ciśnienie mierzone w ranie o wartości 25 – 200 mmHg z możliwością cyklicznego automatycznego płukania leczonej rany. |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia do drenu. |  |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia do drenu. |  |  | szt. | 180 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowy opatrunek 10 x 75 x 3,2 cm, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju pięciootworowym, z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku. |  |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 5 | Samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunków. |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Jałowy opatrunek w kształcie spirali 17 x 15 x 1,8 cm, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzenia płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów 400 - 600 mikronów umożliwia podanie płynu do Dona rany, dren – podkładka ssąco-płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany. |  |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowy element, który łączy urządzenie terapeutyczne z drenem – podkładką w celu dostarczenia/ podania płynu do rany. |  |  | szt. | 55 |  |  |  |  |  |
| 8 | Jałowy opatrunek 18 x 12,5 x 3,2 cm, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju pięciootworowym, z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt. |  |  | szt. | 180 |  |  |  |  |  |
| 9 | Jałowy opatrunek10 x 7,5 x 1 cm, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego (PVA), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni. |  |  | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 10 | Jałowy opatrunek 10x15x1 cm, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego (PVA), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni. |  |  | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 11 | Jałowy opatrunek wykonany z siatkowatego poliuretanu (PE) o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, opatrunek wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych brzusznych, warstwa wewnętrzna dzięki sześciu ramionom zatopionym w folii wspomaga odprowadzanie wydzieliny. |  |  | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 12 | Jałowy opatrunek 10 x 7,5 x 3,2 cm, koloru szarego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), zawierający metaliczne srebro, o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Jony srebra zmniejszają liczebność Gram(-) i Gram(+) bakterii i przyczynia się do zmniejszenia infekcji w ranach, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku. |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 13 | Podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię z osadzonym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, z zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączenia drenu podkładki z drenem zbiornika |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 14 | Hydrożelowe paski uszczelniające |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 15 | Rozgałęźnik Y |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 16 | Jałowy opatrunek 26 x 15 x 3,2 cm, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju pięciootworowym, z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku. |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw opatrunkowy do stosowania na zamkniętą ranę, z gąbki poliuretanowej i warstwy pośredniej z jonami srebra 0,019% (w celu zmniejszenia kolonizacji bakterii), wymiary 25,4x6,4x1,8, folia poliuretanowa rozmiar 35,6 x 20,3 cm zintegrowana wraz z gąbką poliuretanową i z drenem, wraz z łącznikiem. |  |  | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 18 | Zestaw opatrunkowy do stosowania na zamkniętą ranę, z gąbki poliuretanowej i warstwy pośredniej z jonami srebra 0,019% w celu zmniejszenia kolonizacji bakterii wymiary 90 cm x 6,4 cm x 1,8 cm, 4 folie, dren do łączenia ze zbiornikiem, 2 paski wydrokoloidowe. |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że zaoferowane jednorazowe zbiorniki i opatrunki są kompatybilne z zaoferowanym urządzeniem z poz. 1.

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/