Załącznik nr 1.9 do  SIWZ– Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.54.2020

Pakiet nr 9:

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że meble i wyposażenie jest nowe (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki  i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z  przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

- Opis Przedmiotu zamówienia:

| Pozycja 1: WYPOSAŻENIE STANOWISKA PIELĘGNIARSKIEGO - 1 komplet (regały medyczne: 2 szt. + 2 szt., szafa lekowa: 1 szt.) Nazwa oferowanego WYPOSAŻENIA: ………………………………………………. Producent: …………………………………………………………………………….. Typ: ……………………………………………………………………………...……………….. |
| --- |
| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Parametr wymagany | Oferowane parametry techniczne (opis) |
|  | Regał ze stali nierdzewnej 2 szt. 5 stałych półek - półki pełne - konstrukcja spawana - nogi z profilu 30x30 - półki wzmocnione wspornikami typu omega - maksymalne obciążenie półki 70 kg/m2 - całość wykonana ze stali nierdzewnej wymiary: 1200x500x2100 mm (szerokość x głębokość x wysokość) | TAK |  |
|  | Regał ze stali nierdzewnej 2 szt. 4 stałe półki - półki pełne - konstrukcja spawana - nogi z profilu 30x30 - półki wzmocnione wspornikami typu omega - maksymalne obciążenie półki 70 kg/m2 - całość wykonana ze stali nierdzewnej Wymiary: 900x600x1800 mm (szerokość x głębokość x wysokość) | TAK |  |
|  | Szafa lekowa 1 szt. front: 2 drzwi przeszklone, wyposażenie: 5xpółka szklana wykonanie: - stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL - szyba osadzona w aluminiowej ramce - wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej - 1 półka wiążąca z płyty meblowej obustronnie laminowanej - nóżki o wysokości 100 mm z możliwością wypoziomowania Wymiary: 1000x500x2100 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | TAK |  |

- FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyposażenie stanowiska pielęgniarskiego (1 kpl.) |
| a) | regały medyczne (5 półek) | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| b) | regały medyczne (4 półki) | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| c) | szafa lekowa | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    ………………….…            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   ……………...……            Słownie:  ................................................................................