Załącznik nr 1.6 do  SIWZ– Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.54.2020

Pakiet nr 6:

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadna część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Opis Przedmiotu zamówienia:

| Pozycja 1: Kontrola ciśnienia izolującego sal pacjenta - 16 kompletów. Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………………………………. Producent: …………………………………………………………………………….. Typ: ……………………………………………………………………………...……………….. |
| --- |
| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Parametr wymagany | Oferowane parametry techniczne (opis) |
|  | Kontroler różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniem pacjenta i otoczeniem montowany w ścianie pomiędzy pomieszczeniami. | TAK |  |
|  | Pomiar różnicy ciśnień w zakresie +/-100 Pa | TAK |  |
|  | Programowalne tryby pracy (zestawy zaprogramowanych parametrów: poprawny zakres ciśnienia, sygnalizacja świetlna, sygnalizacja dźwiękowa, opóźnienie czasowe) | TAK |  |
|  | Wyświetlanie pomiarów i nazwy trybu pracy (nadciśnienie, podciśnienie, inne, wyłączone) w obydwu pomieszczeniach. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie aktualnej różnicy ciśnień w Pa | TAK |  |
|  | Wyświetlanie aktualnej temperatury co najmniej w jednym z pomieszczeń. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja świetlna stanu czujnika : zielona- prawidłowa, czerwona- nieprawidłowa. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa alarmu | TAK |  |
|  | Możliwość jednorazowego wyłączenia alarmu na panelu | TAK |  |
|  | Poziom zaawansowany dostępu (pełna konfiguracja) – chroniony hasłem | TAK |  |
|  | Poziom podstawowy dostępu (zmiana trybu pracy) – chroniony hasłem | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe do wyboru przez zamawiającego | TAK |  |
|  | Montaż i uruchomienie urządzenia w lokalizacji zamawiającego | TAK |  |

- FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontrola ciśnienia izolującego sal pacjenta | 16 kpl. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    ……………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   ……………..……            Słownie:  ................................................................................