Załącznik nr 1.3 do  SIWZ– Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.54.2020

Pakiet nr 3:

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadna część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Opis Przedmiotu zamówienia:

| Pozycja 1: ŁÓŻKO PACJENTA INTENSYWNEJ TERAPII - 1 szt. Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………………………………. Producent: …………………………………………………………………………….. Typ: ……………………………………………………………………………...……………….. |
| --- |
| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Parametr wymagany | Oferowane parametry techniczne (opis) |
|  | Specjalistyczne łóżko pacjenta Intensywnej Terapii fabrycznie nowe Rok produkcji 2020 | TAK |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Czterosekcyjne łóżko (w tym 3 segmenty ruchome) do intensywnej opieki medycznej wyposażone w elektryczną regulację: podparcia pleców, podparcia ud, sekcji łydki, wysokości łóżka, przechyłów Trendelenburga/ anty-Trendelenburga | TAK |  |
|  | Minimum 6 paneli sterujących (po 2 po każdej stronie łóżka). | TAK |  |
|  | Główny panel kontrolny dla pielęgniarki, z możliwością blokady poszczególnych funkcji łóżka, znajdujący się po zewnętrznej stronie barierek zabezpieczających na wysokości sekcji uda. | TAK |  |
|  | Konstrukcja łózka umożliwiająca zamontowanie dedykowanego materaca powietrznego za pomocą szybko złączki w celu zintegrowania materaca z łóżkiem. Konstrukcja opcjonalnego dedykowanego materaca umożliwia przechylanie pacjenta na boki | TAK |  |
|  | System ważenia pacjenta z funkcją wykrywania ruchów pacjenta. | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze łóżka do minimum 250 kg. | TAK |  |
|  | Alarm wyjścia pacjenta z łóżka. | TAK |  |
|  | System antyzgnieceniowy. | TAK |  |
|  | 4 niezależnie opuszczane barierki boczne (po 2 z każdej strony łóżka). | TAK |  |
|  | Podświetlenie nocne typu LED pod leżem. | TAK |  |
|  | Wysokość platformy materaca:- maksymalna: 80cm - niska: 40 cm - minimalna: 36cm | TAK |  |
|  | Pedały sterujące z każdej strony łóżka. | TAK |  |
|  | 4 podwójne koła zwrotne o średnicy 150 mm | TAK |  |
|  | Możliwość blokowania jednego koła do jazdy na wprost. | TAK |  |
|  | Szuflada na kliszę RTG lub kieszeń w konstrukcji materaca. | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie z akumulatora wewnętrznego zapewniające pełną funkcjonalność łóżka. | TAK |  |
| WYMAGANE PARAMETRY MATERACA |  |  |
|  | Materac powietrzny co najmniej 4 strefowy z możliwością integracji z łóżkiem utrzymujący stałe niskie terapeutyczne ciśnienie automatycznie w zależności od wagi pacjenta, którą można wybrać w zakresie co najmniej od 45- 220 kg. | TAK |  |
|  | Konstrukcja dedykowanego materaca umożliwia przechylanie pacjenta na boki. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania terapii ciągłej rotacji bocznej pacjenta w której cykl obrotu z pozycji centralnej bocznej lewej, bocznej prawej trwa od min. 2- 30 min. | TAK |  |
|  | Materac z możliwością wyboru trybu zmiennociśnieniowego oraz z możliwością wyboru trybu pulsacji . | TAK |  |
|  | Długość minimum 200cm,+/- 2 cm możliwość przedłużenia do 215cm +/-2cm szerokość 89cm. +/- 1 cm | TAK |  |
|  | Udźwig materaca do minimum 220 kg | TAK |  |
|  | Pompa materaca montowana do łóżka. | TAK |  |
|  | Pompa łączona z materacem na szybkozłączki. pozwalające na podłączenie materaca do platformy leża łóżka celem integracji funkcji materaca i łóżka. | TAK |  |
|  | Panel kontrolny pompy wyposażony w indykator opuszczonych barierek, indykator kąta nachylenia oparcia pleców powyżej 30°. | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w indywidualny przycisk utwardzenia całego materaca (natychmiastowe napompowanie). | TAK |  |
|  | Możliwość programowania terapii ciągłej rotacji bocznej pacjenta | TAK |  |
|  | Przycisk obniżenia ciśnienia w sekcji siedzenia | TAK |  |
|  | Przycisk obniżenia ciśnienia w sekcji głowy | TAK |  |
|  | Funkcje bezpieczeństwa uniemożliwiające obrót pacjenta w przypadku obniżonej barierki bocznej/oparcia pleców uniesionego powyżej 30° | TAK |  |
|  | Wskaźniki indywidulanych ustawień w 4 strefach materaca z możliwością ich regulacji. | TAK |  |
|  | Blokada panelu sterowania pompy materaca. | TAK |  |
|  | Funkcja natychmiastowego przygotowania do CPR w pompie lub materacu lub łóżku. | TAK |  |
|  | Zapasowy materac piankowy łatwo dostosowujący się do kształtu ciała o twardych krawędziach ściany ułatwiających transfer pacjenta. Nacięcia pozwalające na łatwe profilowanie materaca . Materac z pokrowcem półprzepuszczalnym, wodoodpornym i bakteriostatycznym. Materac w całości przezierny dla promieni RTG oraz odpowiedni do przeprowadzenia reanimacji CPR Możliwość obracania na 4 strony Wymiary dostosowane do leża łóżka. Udźwig maksymalny co najmniej 230 kg | TAK |  |

- FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łózko pacjenta intensywnej terapii | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................