Załącznik nr 1.2 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.26.2021

PAKIET NR 2

| - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Retraktory operacyjne |  |  |  |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
|  | Zestaw haków automatycznych mocowanych do stołu operacyjnego | TAK |  |
|  | - wykonane ze stali chirurgicznej - system mocowany do stołu operacyjnego od strony czystej, całkowicie sterylnie, możliwość mocowania przez warstwowe obłożenie - bazowe ramię mocujące posiada przegub kulowy umożliwiający podniesienie systemu do góry w trakcie zabiegu - system jest otwarty, ramiona mocujące do haków są niezależnie montowane, istnieje możliwość równoległego przesuwania ramion względem siebie - możliwość dowolnego zestawienia elementów i doboru elementów systemu - haki pokryte są warstwą izolacyjną | TAK |  |
|  | Klema bazowa z systemem mocującym do szyny bocznej stołu operacyjnego na całej jej długości od strony czystej, całkowicie sterylnie, wyposażona w zacisk, wykonany ze stali bez elementów z tworzyw sztucznych do mocowania ramion z możliwością płynnej regulacji wysokości i kąta nachylenia ramion. Ramię łączące wyposażone w dwa zaciski do mocowania ramion, wykonany ze stali do mocowania ramion z możliwością płynnej regulacji wysokości i kąta nachylenia ramion. Ramiona i klipsy mocujące dostosowane do operacji urologicznych. Kabel ze źródłem zimnego światła, elastyczny, z uchwytem Kontener do sterylizacji mieszczący elementy zestawu | TAK |  |
|  | Hak powłokowy obrotowy (profil okrągły) typ Balfour/ (MAYO)/Fritsch 5 cm x 5 cm 2 szt. | TAK |  |
|  | Hak powłokowy obrotowy (profil okrągły) typ Balfour (MAYO)/Fritsch 7.5 cm x 7.5 cm 2 szt. | TAK |  |
|  | Hak obrotowy (profil okrągły) typ Splanchnic/Langenbeck 5.5 cm x 19.5 cm 2 szt. | TAK |  |
|  | Hak obrotowy (profil okrągły) typ Splanchnic/Langenbeck 6.0 cm x 21.0 cm 1 szt. | TAK |  |
|  | Hak obrotowy (profil okrągły) typ SLOTTED/Deaver plastyczny 7.5 cm x 16.5 cm 1 szt. | TAK |  |
|  | Hak obrotowy (profil okrągły) typ Carroll 3.5 cm ~ 7.5 cm x 15.0 cm 1 szt. | TAK |  |
|  | Hak obrotowy (profil okrągły) typ FINGER FENCE wyginalny/plastyczny 8.5 cm x 15.0cm | TAK |  |
|  | Hak nieobrotowy (profil okrągły) typ Deaver 7.0 cm x 20.0 cm x 1 szt. | TAK |  |
|  | Hak obrotowy (profil okrągły) typ Splanchnic/Langenbeck 3.8 cm x 10.0 cm x 2 szt. | TAK |  |
|  | Hak obrotowy (profil okrągły) typ Splanchnic/Langenbeck 3.8 cm x 15.0 cm x 2 szt. | TAK |  |
|  | Hak obrotowy ( profil okrągły) typu SWIVEL RAKES/Volkmann 1,7x1,9cm, 190mm trzonek, łopatka z 3 krótkimi zębami x 2 szt. | TAK |  |
|  | Hak obrotowy ( profil okrągły) typu SWIVEL RAKES/Volkmann 2,2 x 2,5cm, 190mm trzonek, łopatka z 4 krótkimi zębami x 2 szt. | TAK |  |
|  | Hak obrotowy (profil okrągły) typ wyginalny (plastyczny) z zabezpieczonym brzegiem „Protected Edge” 3.8 cm x 15.0 cm x 2szt. | TAK |  |
|  | Hak obrotowy (profil okrągły) typ wyginalny (plastyczny) z zabezpieczonym brzegiem „Protected Edge” 2.5 cm x 12.7cm. | TAK |  |

- należy wypełnić

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

- FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa Model urządzenia | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Retraktory operacyjne |  |  | 1 zestaw |  | 0,00 zł |  | 0,00 zł | 0,00 zł |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł              Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  ................................... zł              Słownie:  ................................................................................