Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (po zmianie)

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.32.2021

PAKIET NR 30

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w [zł] | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w [zł] (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w [%] | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w [zł] | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w [zł] (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|  | Aparat do masażu klatki piersiowej |
| 1 | Lukas 2 | Physio Control | 2010 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Lukas 3 | Physio Control | 2018 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Defibrylatory |
| 1 | Lifepak 20 | Physio Control | 2006 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Lifepak 20 | Physio Control | 2007 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Lifepak 12 | Physio Control | 2008 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Lifepak 12 | Physio Control | 2009 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Lifepak 12 | Physio Control | 2010 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Lifepak 12 | Physio Control | 2012 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |

UWAGA! Na czas przeglądu/naprawy Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie defibrylatora zastępczego.

Wartość netto przeglądów: …………… zł

Wartość brutto przeglądów: …………… zł

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: …………… zł   Stawka VAT (w %): ….…  Wartość brutto: …………… zł

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: …………… zł   Stawka VAT (w %): ….…  Wartość brutto: …………… zł