Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (po zmianie)

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.32.2021

PAKIET NR 12

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 36 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w [zł] | Wartość przeglądów netto w okresie 36 miesięcy w [zł] (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w [%] | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w [zł] | Wartość przeglądów brutto w okresie 36 miesięcy w [zł] (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|  | Aparaty do znieczulania ogólnego |
| 1 | Primus | Drager | 2012 | 7 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Fabius Tiro | Drager | 2012 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Respiratory |
| 1 | Oxylog 2000 | Drager | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Savina 300 | Drager | 2012 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitory |
| 1 | Infinity Delta XL | Drager | 2012 | 20 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampy operacyjne |
| 1 | Polaris z wbudowaną kamerą HD | Drager | 2012 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sola Prem. 700/500 | Drager | 2012 | 10 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | System monitorowania pacjenta |
| 1 | ICS | Drager | 2012 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna systemowa |
| 1 | Ponta, Movita | Drager | 2012 | 28 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ponta | Drager | 2017 | 8 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna |
| 1 | Injectomat MC Agilia | Fresenius | 2012 | 44 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Volumat MC Agilia | Fresenius | 2012 | 15 | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Injectomat MC Agilia | Fresenius | 2015 | 24 | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Injectomat MC Agilia | Fresenius | 2017 | 19 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja dokująca pomp infuzyjnych |
| 1 | nLink 6 | Fresenius | 2015 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | nLink 4 | Fresenius | 2012 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | nLink 4 | Fresenius | 2017 | 7 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Analizator parametrów gazowych |
| 1 | Scio Four Oxi Plus | Drager | 2012 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Scio Four Oxi Plus | Drager | 2008 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: …………… zł

Wartość brutto przeglądów: …………… zł

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: …………… zł   Stawka VAT (w %): ….…  Wartość brutto: …………… zł

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: …………… zł   Stawka VAT (w %): ….…  Wartość brutto: …………… zł