**Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

**Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.39.2021**

**Pakiet nr 1: *Żarówki medyczne***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Żarówka halogen. 24V/250W GX5,3 z reflektorem (64653) ELC |  |  | szt. | 2 |   |  |  |  |
| 2 | Żarówka halogen. 24V/250W GZ5,3 bez reflektora (64655) |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Żarówka halogen. 15V/150W G6,3 bez reflektora (64633) HLX XENOPHOT |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Żarówka halogen. 22,8V/150W G18607 (64292) |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Żarówka halogen. 22,8V/110W G18605 (847515) |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 6 | Żarówka halogen 12V/100W G6,35 z reflektorem (64627) |  |  | szt | 30 |  |  |  |  |
| 7 | Żarówka halogen 12V/100W GY6,35 (64623) HLX |  |  | szt | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Żarówka halogen 12V/30W PG22 (64260) |  |  | szt | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Żarówka halogen. 6V/20W G4 (64250) LH-620 HLX |  |  | szt | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Żarówka halogen. 6V/30W G4 5761 PHILIPS (64265) |  |  | szt | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Żarówka halogen. 6V/10W PG22 (64222) z kołnierzem |  |  | szt | 8 |  |  |  |  |
| 12 | Żarówka/promiennik podczerwieni 250W/230V-E27 |  |  | szt | 6 |  |  |  |  |
| 13 | Żarówka/promiennik podczerwieni 375W/230V-E40 |  |  | szt | 4 |  |  |  |  |
| 14 | Świetlówka Dulux L Blue 18W/71 |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 15 | Świetlówka kompaktowa E-27 21W/825 (ok.3000 K) |  |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 16 | Żarówka halogen. HL7V (11320) do lampki Ri-Clar |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 17 | Żarówka 6V/30W LWT 67411 NARVA (WOJ.+60311) |  |  | szt | 5 |  |  |  |  |
| 18 | Żarówka 6V/15W LWT 67273 NARVA |  |  | szt | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Żarówka 6V/15W LWT 67225 NARVA (BA 15d) |  |  | szt | 3 |  |  |  |  |
| 20 | Żarówka do rękojeści laryngoskopu EMS śr. gwintu 4,8mm (WA0600) |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 21 | Żarówka do rękojeści laryngoskopu AENESTETIC śr. gwintu 5,3mm (140623) |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 22 | Żarówka 2,5 V nr kat. 125281 do otoskopu ri-mini Riester  |  |  | szt | 2 |  |  |  |  |
| 23 | Żarówka 6 V HEINE MH068 125174 |  |  | szt | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Żarówka kseno-halogen 2,5V X-001.88.056 do otoskopu HEINE |  |  | szt | 2 |  |  |  |  |
| 25 | Żarówka kseno-halogen XHL 6V/ 4,2W nr kat. X-004.88.060 HEINE |  |  | szt | 2 |  |  |  |  |
| 26 | Żarówka kseno-halogen XHL 3,5V X-02.88.044 HEINE |  |  | szt | 80 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Pakiet nr 2: *Akcesoria endoskopowe do fiberoskopów Olympus***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Zaworki biopsyjne MB358 (op.=10szt) |  |  | op. | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Zawory woda-powietrze MH438 |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 3 | Zawory ssania MH443 |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 4 | Zakrywka uszczelniająca MH553 |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Butelka na wodę MAJ901 |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Pokrywka do MAJ901 |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Olejek silikonowy MB-146 15ml zaworów |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Pojemnik na płyn nr kat.029342 do endoskopowej pompy płuczącej OFP OLYMPUS |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Dren MAJ-1608 jednodniowy do pompy OFP-2 (0p.=10szt) |  |  | op. | 7 |  |  |  |  |
| 10 | Dren MAJ-855 (028608) pomocniczego kanału doprowadzającego wodę do pompy OFP |  |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 11 | Rurka do irygacji MAJ-1607 przy pompie OFP (op.=10szt) |  |  | op. | 6 |  |  |  |  |
| 12 | Filtr szeregowy nr kat. 0293444 przy pompie OFP (op.=10szt) |  |  | op. | 5 |  |  |  |  |
| 13 | Zaworek gaz CO2 /woda MAJ-2010 (N4456730) |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 14 | BW-400L – jednorazowa szczoteczka jednostronna do czyszczenia kanałów endoskopu, długość robocza 1650mm; średnica włosia 2,4mm; długość włosia 5mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 1,0–1,5mm (10szt w opakowaniu) |  |  | op. | 100 |  |  |  |  |
| 15 | MAJ-1888 szczoteczka jednorazowa do czyszczenia końcówki wideoduodenoskopu TJF-Q180V (50szt w opakowaniu) |  |  | op. | 50 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 3: *Części do ssaków medycznych AGA-LABOR***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Butla zbiorcza 2,5L |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Pokrywa butli |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Uszczelka pokrywy |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Zawór odcinający |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Naczynie 0,8 L z pokrywą i zaworem |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Naczynie zbiorcze 2L (wielorazowe PC) |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Naczynie zbiorcze 1L (wielorazowe PC) |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Obejma 133 (FLOVAC) |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Wąż ssący Ø7 2,0m (silikonowy) |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Wtyk do węża (z oringiem) |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 11 | Gniazdo do węża |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 12 | Łącznik do drenu |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 13 | Wakuometr do ssaka SU2 AGA-LABOR |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 14 | Filtr wejściowy |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 15 | Wkład filtra (op. = 20 szt.) |  |  | op. | 200 |  |  |  |  |
| 16 | Pojemnik /kanister 2L w systemie Serres do wkładów jednorazowych |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 17 | Wkłady jednorazowe Serres 2L z proszkiem żelującym |  |  | szt. | 2400 |  |  |  |  |
| 18 | Filtr antybakteryjny Serres |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 4: *Części do ssaków medycznych MEDELA: Basic 30, Dominant 50***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Zbiornik 2L wielorazowy, autoklawowalny |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Pokrywa kompletna do butli 2L |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Zbiornik 1,5L do wkładów jednorazowych |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 4 | Wkład jednorazowy 1,5L |  |  | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 5 | Wkład jednorazowy 1,5L z proszkiem żelującym |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 6 | Wkład jednorazowy 2,5L |  |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 7 | Wkład jednorazowy 2,5L z proszkiem żelującym |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 8 | Filtry bakteryjne: 077.0572, 077.0573, 077.0574 |  |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 9 | Zbiornik zabezpieczający 250ml |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 10 | Pokrywa do zbiornika zabezpieczającego |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 11 | Dren silikonowy 5m |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 12 | Łącznik prosty |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 13 | Łącznik kątowy |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 14 | Uchwyt na szynę 077.05721 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 5: *Części wymienne do ssaków New Askir 30 CA-MI***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Butla 1L z kompletną pokrywą (2100001) |  |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Filtr antybakteryjny (SP046) |  |  | szt | 200 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 6: *Części wymienne do ssaków MEVACS-M20 Medist***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Butla 1L do ssaka MEVACS-M20 |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Pokrywa kompletna do butli 1L do ssaka MEVACS-M20 |  |  | szt | 15 |  |  |  |  |
| 3 | Filtr antybakteryjny do ssaka MEVACS-M20 |  |  | szt | 300 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 7: *Części wymienne do ssaków próżniowych z regulatorami Hersill Vacusill 2HV oraz dozowników tlenu Oxill***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Słój 1L mat. PSU (REF. oryg.4383000) |  |  | szt | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Słój 1,75L mat. PSU (REF. oryg.4383012) |  |  | szt | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Pokrywa1 kompletna do słoja 1L (REF. oryg.4383008) PSU |  |  | szt | 8 |  |  |  |  |
| 4 | Pokrywa2/4 kompletna do słoja 1,75L (REF. oryg.4383011) |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Pułapka na wodę z filtrem cząstek (REF oryg.4350200) do regulatora Vacusill 2 |  |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Filtr cząstek (REF4350105) do regulatora Vacusill 2 (op.=100szt) |  |  | op. | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Filtr p/bakteryjny REF4350106 (op.=10szt) |  |  | op. | 20 |  |  |  |  |
| 8 |  Zestaw naprawczy przepływomierza (0-15)L/min Oxill |  |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 9 |  Kopułka dozownika ze sprężynką do Oxill |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |

 Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 8: *Części wymienne do ssaków próżniowych RVTM3 Technologie Medicale***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Butla 2L z zakręcanym deklem do ssaka RV TM3 (mat. polisulfon) |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Filtr antybakteryjny do reduktora RVTM3 (op=10szt) |  |  | op | 20 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 9: *Adaptery do gniazd gazów medycznych***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Adapter wtyk AGA-DIN gniazdo do tlenu |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Adapter wtyk AGA-DIN gniazdo do powietrza |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 3 | Adapter wtyk AGA-DIN gniazdo do prózni |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Adapter wtyk DIN-AGA gniazdo do tlenu |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 5 | Adapter wtyk DIN-AGA gniazdo do powietrza |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Adapter wtyk DIN-AGA gniazdo do próżni |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 10: *Części do dozowników tlenu FARUM***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Butelka na wodę |  |  | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 2 | Rurka nawilżacza |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Filtr nawilżacza |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Kołpak przepływomierza |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 5 | Uszczelka pod kołpak |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 6 | Rurka przepływomierza |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Stożek rotametryczny przepływomierza |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Zawór regukacyjny dozownika |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Pokrętło zaworu regulacyjnego |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 10 | Uszczelka końcowa zaworu regulacyjnego |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 11 | Końcówka czerpalna tlenu DIN do dozownika tlenu FARUM |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 12 | Końcówka czerpalna tlenu AGA do dozownika tlenu FARUM |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 11: *Części do dozowników tlenu AwaMed DTM 040102, 01***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Kopułka przepływomierza |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Rurka rotametryczna (otwór śr.7,4 mm) ze skalą 0-17L/min |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Kulka rotametryczna śr. 6,35 mm |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 4 | Uszczelka O-ring 10x2 |  |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Uszczelka O-ring 24x2,5 |  |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Uszczelka (kwadring) 7x2x1 OP 70NBR |  |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Wtyk długi AGA z gwintem |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Wtyk długi DIN z gwintem |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Uszczelka O-ring 6,5x2 |  |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Kompletny zawór regulacyjny 0-17L/min (indeks DTZ011201) |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Pokrętło/ gałka zaworu |  |  | szt | 15 |  |  |  |  |
| 12 | Butelka nawilżacza 300ml |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 13 | Uszczelka 46x54x2 OP-EPDM pod butelkę 300ml |  |  | szt | 50 |  |  |  |  |
| 14 | Korpus nawilżacza (indeks DTZ011201) |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 15 | Rurka z filtrem/ dyfuzorem |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 16 | Uszczelka O-ring 5x2 white silikon (ORG052001) |  |  | szt | 40 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 12: *Części do dozowników tlenu Flow-Meter RS+CH200***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Kopułka przepływomierza (970010036) |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Rurka rotametryczna (000021600) |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Korpus nawilżacza |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Uszczelka pod butelkę |  |  | szt | 50 |  |  |  |  |
| 5 | Butelka nawilżacza |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 6 | Rurka z dyfuzorem |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 7 | Końcówka czerpalna tlenu DIN do dozownika tlenu |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 13: *Części do dozowników tlenu GCE Medline MEDIWET 200***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Kopułka przepływomierza |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Rurka rotametryczna |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 3 | Kompletny nawilżacz z PC (z przyłączem 3/8' do korpusu dozownika) [K294416] |  |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Butelka nawilżacza 200ml z PC |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 5 | Uszczelka pod butelkę [K294409] |  |  | szt | 50 |  |  |  |  |
| 6 | Rurka z dyfuzorem [K294434] |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 14: *Akcesoria do aparatów kardiotokografów Corometrics***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Sonda CARDIO do KTG Corometrics 172 ( nr kat. oryginału 5700HAX) |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Sonda TOCO do KTG Corometrics 172 (nr kat. oryginału 2264HAX) |  |  | szt | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Znacznik ruchów (dla pacjentki) do KTG Corometrics 172 (nr kat.oryginału 3919BAO) |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |

 Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 15: *Akcesoria do aparatów KTG Philips***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Sonda US tętna do KTG HP M1351 |  |  | szt | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Sonda TOCO naskurczowa do KTG HP M1351 |  |  | szt | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Znacznik ruchów płodu do KTG HP M1351 |  |  | szt | 5 |  |  |  |  |

 Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 16: *Akcesoria do aparatów EEG Digi Track***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Elektroda grzybkowa 6mm Ag/AgCl BEAG00P4 |  |  | szt | 96 |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda grzybkowa pediatryczna 6mm Ag/AgCl spiekana BEG000P4 |  |  | szt | 72 |  |  |  |  |
| 3 | Przewód 100cm z krokodylkiem do elektrod grzybkowych |  |  | szt | 84 |  |  |  |  |
| 4 | Czepki silikon 004 (w 3 rozmiarach L,M,S) z paskami 6-2 |  |  | szt | 6 |  |  |  |  |
| 5 | Czepki PTS OV2 ( w 3 rozmiarach L,M,S) z paskami 6-2 |  |  | szt | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Pasta przewodząco-klejąca EC2 op.160g SPE |  |  | szt | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Żel do badań EEG Neurgel op.250g |  |  | szt | 3 |  |  |  |  |

 Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 17 : *Czujniki pulsoksymetryczne do kardiomonitorów Mindray MEC-1000, MEC-1200, PM-8000, T-5, T-8, T-9, uMEC12, iMEC15, N15, N17, N22***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Czujnik SpO2 na palec typu klips dla dorosłych i dzieci -oryginał nr kat. 512F-30-28263 |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Czujnik SpO2 na palec typu soft dla dorosłych - oryginał nr kat. 512E-30-90390 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Czujnik SpO2 opaskowy, bezklejowy, jednorazowy dla noworodków o wadze < 3kg, op.20szt. (009-005090-00) |  |  | op. | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Przewód połączeniowy do czujników SpO2 Mindray (0010-20-42710) |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Czujnik SpO2 na palec typu DS100A Nellcor OxiMAX dla dorosłych (9000-10-05161) |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Czujnik SpO2 OXI-P/I dla dzieci i niemowląt (9000-10-07308) |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowe czujniki SpO2 MAX-I dla niemowląt (3-20kg) op.24szt. (0010-10-12204) |  |  | op. | 5 |  |  |  |  |
| 8 | Przewód połączeniowy do czujników SpO2 Nellcor OxiMAX (0010-20-42712) |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 9 | Przewód połączeniowy do czujników SpO2 MEC-1000, PM-8000 (0010-20-42594) |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 10 | Przewód połączeniowy do czujników SpO2 Mindray PM-60 (0010-20-43075) |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 18 : *Przewody EKG do kardiomonitorów Mindray MEC-1000, MEC-1200, PM-8000, T-5, T-8,uMEC12, iMEC15, N15, N22***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Przewód EKG z gniazdami do 3 lub 5 końcówek / seria PM, MEC (0010-30-42782) |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Komplet 3 końcówek EKG z klipsami (0010-30-42725) |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Komplet 5 końcówek EKG z klipsami (0010-30-42728) |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Przewód EKG z gniazdami do 3 końcówek / seria PM,MEC (0010-30-12378) |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 19: *Przewody EKG do kardiomonitorów Mindray uMEC10, uMEC-12, iMEC15; BV- T9; BV-N15, N17, N22 (na gwarancji)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Przewód EKG z gniazdami do 3 końcówek – oryginał nr kat.0010-30-42720 |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Komplet 3 noworodkowych końcówek EKG z klipsami -oryginał nr kat. 0010-30-42897 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Przewód EKG z gniazdami do 3 lub 5 końcówek -oryginał nr kat.0010-30-42719 |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 4 | Przewód EKG z gniazdami do 3 jednorazowych elektrod noworodkowych w wtykiem DIN -oryginał nr kat.040-000754-00 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 20: *Mankiety ciśnieniowe z końcówkami do kardiomonitorów Mindray uMEC-12, iMEC15, BV-N17, BV-N22 (na gwarancji)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Mankiet duży (33-47cm), bez lateksu, zmywalny – oryginał nr kat.0010-30-12160 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Mankiet średni (25-35cm), bez lateksu, zmywalny – oryginał nr kat.0010-30-12159 |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Mankiet mały (18-26cm), bez lateksu, zmywalny – oryginał nr kat.0010-30-12158 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Mankiet b.mały (10-19cm), bez lateksu, zmywalny – oryginał nr kat.0010-30-12157 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Mankiet niemowlęcy(7-13cm), bez lateksu, zmywalny –oryginał nr kat. 115-002480-00 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Rurka połączeniowa do mankietów noworodkowych – oryginał nr kat. 6200-30-11560 |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 7 | Rurka połączeniowa do mankietów dla dorosłych i dzieci – oryginał nr kat. 6200-30-09688 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Adapter do mankietów noworodkowych do rurki połączeniowej 6200-30-09688 - oryginał nr kat. 040-000688-00 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Gniazdo szybkozłączne do rurki połączeniowej 6200-30-09688  |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 21: *Czujniki temperatury* *do kardiomonitorów Mindray uMEC-12, iMEC15, BV-N17, BV-N22 (na gwarancji)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych – oryginał nr kat. 0011-30-37393 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Czujnik temperatury powierzchniowej dla noworodków – oryginał nr kat. 0011-30-37395 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 22: *Przewody i elektrody do aparatów EKG BeneHeart R12 (na gwarancji)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Przewód EKG pacjenta z 10 koncówkami typu banan – oryginał nr kat. 040-001644-00 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody przyssawkowe (przedsercowe) kpl.(6szt.) - oryginał nr kat. 040-001585-00 |  |  | kpl. | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody klamrowe (kończynowe) kpl.(4szt.) -oryginał nr kat. 040-001587-00 |  |  | kpl. | 20 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 23: *Akcesoria do kardiomonitorów CCM S/5 Datex-Ohmeda oraz DASH GE***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Czujnik pulsoksymetryczny typu klips na palec do kardiomonitora typu CCM S/5 Datex-Ohmeda |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Przewód przedłużajacy do czujnika pulsoksymetrycznego typu klips na palec do kardiomonitora typu CCM S/5 Datex-Ohmeda |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Czujnik pulsoksymetryczny typu klips na palec z przewodem przedłużającym do kardiomonitora DASH GE |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Przewód EKG 5-odprowadzeniowy do kardiomonitora typu CCM S/5 Datex-Ohmeda wraz z kabelkami elektrodowymi |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Przewód EKG 5-odprowadzeniowy do kardiomonitora DASH GE wraz z kabelkami elektrodowymi |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 6 | Mankiet ciśnieniowy rozmiar M z końcówkami do kardiomonitora typu CCM S/5 Datex-Ohmeda |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Przewód ciśnieniowy 2-kanałowy do mankietu z końcówkami do kardiomonitora typu CCM S/5 Datex-Ohmeda |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 8 | Mankiet ciśnieniowy rozmiar M z przewodem przylaczeniowym i końcowkami do kardiomonitora DASH GE |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 24: *Akcesoria do kardiomonitorów Infinity Delta DRAGER***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Czujnik pulsoksymetryczny typu klips na palec do kardiomonitora Infinity Delta – nr kat. oryginału MS13235 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Przedłużacz do czujnika SpO2 Nellcor – nr kat. oryginału 3375834 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Przewód EKG 3-odprowadzeniowy (2-pinowy) - nr oryginału MP03411 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Moduł przewodowy MltiMed-5 wieloparametrowy do pomiarów EKG, respiracji, saturacji O2,temperatury, dł.2,5m - nr kat. oryginału 3368391 |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Czujnik temperatury skóry, złącze 7-pinowe, dł.1,5m - nr kat. oryginału 4329822 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Mankiet ciśnieniowy rozmiar M z końcówką - nr kat. oryginału MP00915 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Dren łączący NIBP, dla dorosłych, dł.3,7m - nr kat. oryginału MP00953 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Rurka NIBP do mankietów dla dzieci i dorosłych, dł.3,0m - nr kat. oryginału 2601195 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Adapter do mankietów NIPC, op.=10szt - nr kat. oryginału MP00945 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 25: *Przewody EKG do kardiomonitorów SpaceLabs***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Przewód EKG do kardiomonitora SPACELABS model 90367 |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Kpl. 5-oprowadzeń elektrod EKG do kardiomonitora SPACELABS model 90367 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 26: *Akcesoria EKG, SpO2 do kardiomonitora Sheshen Goldway G40***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Przewód EKG 3-odprowadzeniowy wraz kabelkami elektrodowymi do kardiomonitora Shenshen Goldway G40 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Kompletny czujnik pulsoksymetryczny do do kardiomonitora Shenshen Goldway G40 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 27: *Akcesoria do defibrylatorów LIFEPAK 12***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Przewód EKG 3-odprowadzeniowy wraz kabelkami elektrodowymi do defibrylatora LIFEPAK 12 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Kompletny czujnik pulsoksymetryczny do defibrylatora LIFEPAK 12 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 28: *Czujniki pulsoksymetryczne Nellcor i Novametrix***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Czujnik SpO2 typu klips na palec do pulsoksymetru N-550, NPB-40 Nellcor |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Czujnik SpO2 typu klips na palec dziecięcy do pulsoksymetru N-196 Nellcor |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 3 | Czujnik SpO2 typu klips na palec dziecięcy do pulsoksymetru N-395 Nellcor |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Czujnik SpO2 jednorazowy typu NELLCOR NonOxiMax z opaską na rzep dla dzieci do 3 kg |  |  | szt. | 480 |  |  |  |  |
| 5 | Czujnik SpO2 typu klips na palec z przewodem przedłużającym do pulsoksymetru NOVAMETRIX typu 520A |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 29: *Przewody do aparatów EKG i elektrody***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Przewód EKG do aparatów ASPEL AsCard Grey |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Przewód EKG do bieżni do prób wysiłkowych Aspel typ B612 |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Komplet przewodów EKG do rejestratora Holtera Aspekt-703 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Elektrody EKG przedsercowe przyssawkowe kpl.(6szt.) |  |  | kpl. | 50 |  |  |  |  |
| 5 | Elektrody EKG kończynowe klamrowe kpl.(4szt.) |  |  | kpl. | 40 |  |  |  |  |
| 6 | Elektrody EKG przedsercowe przyssawkowe dziecięce kpl.(6szt.) |  |  | kpl. | 15 |  |  |  |  |
| 7 | Elektrody EKG kończynowe klamrowe dziecięce kpl.(4szt.) |  |  | kpl. | 10 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 30: *Przewody do aparatów EKG***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Przewód EKG do aparatu Cardioline Delta 3/6 |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Przewód EKG do aparatu BTL-08 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Przewód EKG do aparatu E-600 FARUM |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Przewód EKG do aparatu Hellige EK-53 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Przewód EKG do aparatu Edan SE-1201 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 31: *Mankiety do ciśnieniomierzy lekarskich***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Mankiet w rozmiarze M, z jednym wężykiem, zapinany na rzep, wielorazowy, wykonany z tworzywa sztucznego niezawierającego lateksu, przystosowany do mycia i dezynfekcji |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Mankiet w rozmiarze M, z jednym wężykiem, zapinany na rzep, z klamrą ułatwiającą założenie mankietu jedną ręka, wielorazowy, wykonany z tworzywa sztucznego niezawierającego lateksu, przystosowany do mycia i dezynfekcji |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Mankiet w rozmiarze S, z jednym wężykiem, zapinany na rzep, wielorazowy, wykonany z tworzywa sztucznego niezawierającego lateksu, przystosowany do mycia i dezynfekcji |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Mankiet w rozmiarze L, z jednym wężykiem, zapinany na rzep, wielorazowy, wykonany z tworzywa sztucznego niezawierającego lateksu, przystosowany do mycia i dezynfekcji |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 5 | Mankiet w rozmiarze M, z dwoma wężykami, zapinany na rzep, z klamrą ułatwiającą założenie mankietu jedną ręka, wielorazowy, wykonany z tworzywa sztucznego niezawierającego lateksu, przystosowany do mycia i dezynfekcji |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 32: *Części wymienne do ciśnieniomierzy lekarskich***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Manometr zegarowy ciśnieniomierza |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Mankiet na rzep z 2 wężykami do ciśnieniomierza rozm. (34-43)cm, przystosowany do mycia i dezynfekcji |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Mankiet na rzep z 2 wężykami do ciśnieniomierza rozm. (27-35)cm, przystosowany do mycia i dezynfekcji |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 4 | Mankiet na rzep z 2 wężykami do ciśnieniomierza rozmiar (20-28)cm, przystosowany do mycia i dezynfekcji |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Mankiet zawijany z 1 wężykiem do ciśnieniomierza rozm. (13-21)cm, przystosowany do mycia i dezynfekcji |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Mankiet do ciśnieniomierza elektronicznego rozmiar M, z jednym wężykiem, zapinany na rzep, przystosowany do mycia i dezynfekcji |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 7 | Gruszka (balonik) z zaworem dolnym do ciśnieniomierza zegarowego |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 8 | Trójnik połączeniowy do wężyków |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 9 | Złącze gniazdo-wtyk do przedłużania wężyków |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł

**Pakiet nr 33: *Kable sieciowe przyłączeniowe do zasilania elektrycznego urządzeń medycznych***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa** **i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Kabel sieciowy Typ F (CEE 7/4) - IEC 60320 C13, czarny 5m – 1mm2, 16A, wtyk kątowy do sieci – prosty do aparatu, 465-00933 RND Connect |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Kabel sieciowy Typ F (CEE 7/4) - IEC 60320 C13, czarny 5m – 1mm2, 16A, wtyk kątowy do sieci – kątowy do aparatu, 465-00938 RND Connect |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Kabel sieciowy Typ F (CEE 7/4) - IEC 60320 C13, czarny 3m – 1mm2, 16A, wtyk kątowy do sieci – prosty do aparatu, 465-0093 RND Connect |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Kabel sieciowy Typ F (CEE 7/4) - IEC 60320 C13, czarny 2,5m – 1mm2, 16A, wtyk kątowy do sieci – kątowy do aparatu, 465-00937 RND Connect |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 5 | Kabel sieciowy Typ F (CEE 7/7) - IEC 60320 C13, czarny 1,8m – 0,75mm2, 10A, wtyk kątowy do sieci – prosty do aparatu, 465-00924 RND Connect |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Kabel sieciowy biały 2m – 0,75mm2, wtyk prosty 2-pinowy (zlącze męskie Euro) – niezakończony koniec kabla 465-01015 RND Connect |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Kabel sieciowy czarny 2m – 0,75mm2, wtyk prosty 2-pinowy (złącze męskie Euro) – wtyk płaski do aparatu |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Wtyk kabla sieciowego do urządzenia (komputerowy żeński) prosty 2P+PE 230V / 16A, czarny |  |  | azt. | 30 |  |  |  |  |
| 9 | Wtyk sieciowy prosty 2P+PE 230V / 16A, czarny |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Wtyk sieciowy kątowy 2P+PE 230V / 16A, czarny |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………..….. zł

Wartość brutto pakietu:……………………… zł