**Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

**Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.51.2021**

**Pakiet nr 1:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | **Półmaska ochronna, twarzowa, jednorazowa, klasa ochrony FFP3,** z osłoniętym zaworem oddechowym.Chroniąca przed cząstkami stałymi, nielotnymi cząstkami ciekłymi i bioaerozolami. Do zastosowania w środowisku medycznym. Spełniająca wymagania norm: EN 149:2001+ A1:2009 i EN 14683:2005 dla masek chirurgicznych oraz dyrektywy: 89/686/EWG dla środków ochrony indywidualnej i 93/42/EWG dla wyrobów medycznych. Skuteczność filtracji bakteryjnej 99%, odporność na przesiąkanie 120 mmHg. Wyposażona w taśmę nagłowia zapewniającą dopasowanie półmaski. Pakowane indywidualnie w opakowanie foliowe. Pakowane po 8 sztuk |  |  | szt. | 10 000 |   |  |  |  |
|  | RAZEM | X |  | X |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Pakiet nr 2:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | **Półmaska ochronna, twarzowa, jednorazowa, klasa ochrony FFP2** przeznaczona do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych lub ciekłych.Do zastosowania w środowisku medycznym . Skuteczność filtracji co najmniej94%. Wyposażona w taśmę nagłowia zapewniającą dopasowanie półmaski. Pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe. W opakowaniu 8 sztuk. |  |  | szt | 10 000 |  |  |  |  |
| RAZEM | X |  | X |  |

**Pakiet nr 3:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | **Fartuch chirurgiczny** wykonany w całości z włókniny nieprzemakalnej, z mankietami w rękawie, niejałowy, o gramaturze 45g/m2. Rozmiar uniwersalny. Zaklasyfikowany jako wyrób medyczny. |  |  | szt. | 10 000 |  |  |  |  |
| 2 | **Fartuch higieniczny**, wykonany z włókniny, niesterylny, jednorazowy, wiązany z tyłu na troki, rękaw wykończony gumką. Rozmiar uniwersalny. |  |  | szt | 10 000 |  |  |  |  |
| RAZEM | X |  | X |  |

**Pakiet nr 4:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Zestaw infuzyjny do przyłączenia strzykawki typu Luer Lock, kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego pompą infuzyjną MRidium firmy Iradimed, stosowaną środowisku rezonansu magnetycznego. Opakowanie zbiorcze – 50 szt |  |  | op | 5 |  |  |  |  |
| RAZEM: | X |  | X |  |

**Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi wymaganiami.**

**Pakiet nr 5:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1 | **Zestaw wielogodzinny do strzykawki automatycznej Accutron MR 880****Opis:**Strzykawka 200 ml x 2 szt (objętość resztkowa: 1,5 ml);System rurek/przewęży: 21 barów/305 psi,Strona ciśnieniowa: średnica wewnętrzna 2,0 mm,strona CM: długość 210 mm, objętość napełniania 0,7 mlstrona NaCL: długość 520 mm, objętość napełniania 1,7 ml;Strona ssąca: średnica wewnętrzna 2,7 mm;strona CM zielona: długość 1000 mm, objętość napełniania 5,8 ml;strona NaCl biała: długość 1000 mm, objętość napełniania 5,8 ml;2 x komora kroplowa każda po 10 mlGwarancja sterylności zestawu do 8 godzin |  |  | szt | 200 |  |  |  |  |
| 2 | **Wężyk pacjenta z zaworem****Opis:**Rurka pacjenta 150 cm z zaworem, 21 barów/305 psi,długość: 1500 mmśrednica wewnętrzna min. 1,5 mm,objętość napełniania min. 2,6 ml  |  |  | szt | 600 |  |  |  |  |
| 3 | **Ostrze (spike)**Wentylowane ostrze o objętości napełniania 0,4 ml – Luer Lock |  |  | szt | 300 |  |  |  |  |
| RAZEM: | X |  | X |  |

**Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest kompatybilny z wstrzykiwaczem kontrastu Accutron MR.**