Pakiet 1

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczoteczki do pobierania cytologii, jednorazowego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo. |  |  | 3 000 |  |  |  |  |
| 2 | Preparat w aerozolu do utrwalania cytologii, opakowanie 150 ml |  |  | 30 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 2

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/op | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szpatułki drewniane, niejałowe, dł. 15 cm pakowane po 100 szt |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 2 | Szpatułka laryngologiczna sterylna plastikowa ,pakowana po 25 szt. |  |  | 100 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 3

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marker skórny do znakowania przed operacją Opis: • nietoksyczny; • bez lateksu; • sterylny; • szybkoschnący; • odporny na środki dezynfekcyjne; • pakowany pojedynczo; • w zestawie elastyczna linijka do pomiaru kształtu ciała |  |  | 4 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 4

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/ zestaw | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy zestaw do usuwania szwów zapakowany w opakowanie typu blister dwukomorowy służący do płynu dezynfekcyjnego, zawierający : - rękawice lateksowe bezpudrowe - 1 para roz M , - tupfery kule z gazy 17 nitkowej 20 cm x 20 cm- 5 sztuk - pęsetę medyczną- 1 szt . - nożyk 11, Na opakowaniu muszą znajdować się 2 samoprzylepne naklejki z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. |  |  | 300 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 5

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik Foley - lateksowy, - silikonowany, - sterylny, - jednorazowego użytku, - dwudrożny, - od Nr 6 do Nr26 - z plastikową zastawką, zróżnicowaną kolorystycznie w zależności od rozmiaru, - balon o pojemności 3- 5ml dla roz. 6Ch-10Ch,5-30ml dla roz. Cewnika 12Ch-26Ch, - z niezmywalnym oznaczeniem rozmiaru na cewniku - pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie wewnętrzne - -folia, zewnętrzne papier– folia, - Rozmiar do uzgodnienia z zamawiającym - na opakowaniu jednostkowym oznaczenie rozmiaru, pojemność balonu, nazwa producenta i znak CE, data ważności. |  |  | 12 000 |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik Foley: - wykonany z silikonu, - z balonem o pojemności 1,5 ml, - z prowadnicą, - sterylny, - jednorazowego użytku, - pakowany pojedynczo, - opakowanie podwójne folia, papier folia lub folia, folia, - rozmiar Ch 6 |  |  | 50 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 6

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik Nelaton: - jednorazowego użytku, - sterylny: - wykonany z materiału PCV, odporny na załamania i skręcanie się; - lekko zaokrąglona, zamknięta końcówka, dwa boczne końcowe otwory o łagodnych krawędziach. - przeźroczysty dren umożliwiający kontrolę wzrokową; - nie zawiera lateksu; - długość ok 400 mm; - sterylizowany tlenkiem etylenu - Rozmiar Ch 10-18 - pakowany pojedynczo w opakowanie folia papier; - rozmiar do uzgodnienia z zamawiającym - na opakowaniu jednostkowym oznaczenie rozmiaru, nazwa producenta , data ważności. |  |  | 12 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 7

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparaty do przetaczania płynów do pomp infuzyjnych prod. Braun, jednorazowego użytku, sterylne . |  |  | 50 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 8

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wzierniki ginekologiczne jednorazowego użytku, rozmiar M,L |  |  | 15 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 9

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/op | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żel jednorazowego użytku, sterylny, podawany do cewki moczowej przed wprowadzeniem cewnika/ endoskopu zawierający środek znieczulający i odkażający. Opakowanie z końcówką urologiczną. Opakowanie o pojemności ok. 10-14ml.(12,5 g). |  |  | 40 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 10

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych, sterylne, jednorazowego użytku, przezroczyste, końcówka Luer-Lock . Opakowanie papier-folia, Nr serii i data ważności i na opakowaniu. |  |  |  |  |  |  |  |
| a | długość 150 cm |  |  | 25 000 |  |  |  |  |
| b | długość 300 cm |  |  | 17 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 11

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/op | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy ślimak stomatologiczny z kieszenią, wykonany z wysokogatunkowej bibułki antyalergicznej, wzmocnionej folią PE, w kolorze zielonym lub niebieskim. Troczki w górnej części do wiązania. Rozmiar 59cmx34,5cm, rozmiar kieszonki 11 cm x 34,5 cm. Opakowanie – 100 szt |  |  | 40 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 12

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa, sterylna nasadka / osłonka na strzykawkę luer- Lock, pojedynczo pakowane. Zapakowane w sposób umożliwiający aseptyczne użycie . |  |  | 30 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 13

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kranik trójdrożny, wykonany z poliwęglanu, z pokrętłem. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45°. Możliwość obrotu pokrętła o 360°. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Objętość wypełnienia 0,26 ml. Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie zbiorcze a’50 szt. |  |  | 20 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 14

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/op | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy paskowe do oznaczania INR do aparatu CoaguChec XS pro Roche. Opakowanie 24 szt. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 15

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lusterko krtaniowe, wielokrotnego użytku, z możliwością sterylizacji o średnicy ø 14mm |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 2 | Lusterko krtaniowe, wielokrotnego użytku, z możliwością sterylizacji o średnicy ø 16mm |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 3 | Lusterko krtaniowe, wielokrotnego użytku, z możliwością sterylizacji o średnicy ø 22mm |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 4 | Lusterko krtaniowe, wielokrotnego użytku, z możliwością sterylizacji o średnicy ø 24mm |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 5 | Lusterko krtaniowe, wielokrotnego użytku, z możliwością sterylizacji o średnicy ø 26 mm |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 6 | Balon Poltzera w zestawie: - 4 oliwki: 13 mm, 5 mm, 17 mm, 19 mm; - łącznik Luer - gruszka - oliwka wykonana ze stali nierdzewnej z możliwością sterylizacji |  |  | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 16

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/op | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipeta Pasteura wykonana z polietylenu, niesterylna, o pojemności 3 ml, z podziałką co 0,5 ml, o długości 154 mm. 1 op.=500 szt. |  |  | 20 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 17

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik moczowodowy, typu Double J, Opis: pokryty materiałem biokompatybilnym, drut prowadzący, przepychacz, CH 6-CH 8, dł. 26- 30 cm |  |  | 1 100 |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik moczowodowy, typu Double J, drut prowadzący, przepychacz, CH 4,7 dł. 26-28 cm |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego, zawierający minimum: a) trokar, b) cewnik typu „piqtail”, CH 14 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik Malecot, j. użytku, sterylny, z wąsem, wykonany z poliuretanu |  |  | 60 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 18

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zatyczka do cewnika, stożkowa, z widocznym stopniowaniem grubości, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo z uchwytem do bezpiecznej aplikacji. |  |  | 12 000 |  |  |  |  |
| 2 | Wieszaki na worki do moczu o pojemności do 2000 ml , -wykonane z tworzywa sztucznego niełamliwego, -wielorazowego użytku, - jednoczęściowe, umieszczane na ramię łóżka pacjenta |  |  | 1 300 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 19

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/rolka | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Staza bezlateksowa, jednorazowego użytku wykonana z szerokiego, rozciągliwego paska gumy syntetycznej, chroniącego przed podrażnieniami i alergią, opakowanie umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek ( o dł. 45cm,szerokości 2,5 cm), opakowanie : 1 rolka (25szt) Dopuszczamy różne kolory. |  |  | 5 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 20

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/op | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kieliszki do leków, jednorazowego użytku, z tworzywa sztucznego, przezroczyste, podziałka co 5 ml, pojemność 25ml do 30 ml, wielkość opakowania 75 szt, opakowanie foliowe. |  |  | 9 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 21

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/op | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osłonki medyczne jednorazowego użytku, lateksowe, bez zbiorniczka, na głowicę USG typu „prezerwatywa”. Op.144szt. |  |  | 50 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 22

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaciskacz do pępowiny typu Karasiński lub równoważny, plastikowy, kolor kremowy lub biały, długości ok. 5 cm, od wewnętrznej strony powierzchnia karbowana |  |  | 5 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X |

Pakiet 23

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym, długości od 150-do 300 cm z wtopionymi złączami uniwersalnymi z obu stron, czysty mikrobiologicznie, pakowany pojedynczo. |  |  | 1 500 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 24

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka jednorazowego użytku sterylne poj. 50 ml cewnikowa Opis: czarna niezmywalna skala pomiarowa-płynny przesuw tłoka -seria i data ważności na opakowaniu . |  |  | 15 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 25

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda żołądkowa posiadająca boczne otwory, -zamknięty zaokrąglony koniec, -końcówka lejkowa (Luer) zamykana, - jednorazowego użytku, sterylne, -pakowane pojedynczo w opakowaniu papier – folia; - długość 80 cm , -rozmiar : Nr 32, 34, 36 |  |  | 200 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 26

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnik z powłoką hydrofilną, prosty, sztywny z elastyczną kocówką, dł. 140-160 cm, o średnicy 0,035 cala |  |  | 150 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 27

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kranik trójdrożny Luer : - z drenem o dł. 7 cm, - -sterylny, jednorazowego użytku, - pozbawiony ftalanów , - z dodatkowym miejscem wkłucia, - wszystkie wejścia zabezpieczone korkami, - wyczuwalny wskaźnik pozycji o/z - pakowany pojedynczo w opakowanie typu blister*, |  |  | 3 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 28

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik do łączenia cewnika do odsysania z drenami ,z 2 stożkowymi końcówkami pasującymi do każdego rodzaju cewnika, wykonany z tworzywa sztucznego , pakowany pojedynczo, sterylny. |  |  | 4 500 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 29

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/op | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku, pakowane po 100 szt., 1,2 x 40 mm |  |  | 7 000 |  |  |  |  |
| 2 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku, pakowane po 100 szt., 1,1 x 40 mm |  |  | 2 000 |  |  |  |  |
| 3 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku, pakowane po 100 szt., 0,9 x 40 mm |  |  | 2 000 |  |  |  |  |
| 4 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku, pakowane po 100 szt., 0,8 x 40 mm |  |  | 4 000 |  |  |  |  |
| 5 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku, pakowane po 100 szt., 0,7 x 40 mm |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 6 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku, pakowane po 100 szt., 0,7 x 30 mm |  |  | 400 |  |  |  |  |
| 7 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku, pakowane po 100 szt., 0,6 x 30 mm |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 8 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku, pakowane po 100 szt., 0,5 x 25 mm |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
| 9 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku, pakowane po 100 szt., 0,4 x 10mm |  |  | 60 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 30

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka 100ml (Janeta) jednorazowego użytku - pakowana pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania, - seria i data ważności na każdym jednostkowym opakowaniu, - płynny przesuw tłoka z końcówką o prostym (nie skośne) i tępym zakończeniu, - dwie wymienne końcówki umocowane na tłoku, - końcówka do podłączenie cewnika z możliwością zamiany na złącze typu luer – lock. |  |  | 8 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 31

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka stomijna z lekką wklęsłością, przystosowująca się do indywidualnych kształtów ciała, elastyczna, docięcie 50mm |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Płytka stomijna z głęboką wklęsłością ,przystosowująca się do indywidualnych kształtów ciała, elastyczna, docięcie 50 mm. |  |  | 50 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 32

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do kolostomii i ileostomii łatwa do formowania 45-70mm( pierścień 70 mm, otwór do przycięcia 15-62 mm) |  |  | 250 |  |  |  |  |
| 2 | Worki przezroczyste ,otwarte 45-70 mm ( pierścień 70 mm). |  |  | 300 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 33

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/op | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pończochy okołooperacyjne o ucisku 35 mmHg, profilaktyczne z otwartym czubkiem w pięciu rozmiarach. Op. - 6 par (12 szt.) Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym. |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | Małe (normalne, krótkie, długie) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Średnie (normalne, krótkie, długie) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Duże (normalne, krótkie, długie) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bardzo duże (normalne, krótkie, długie) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bardzo duże plus (normalne, krótkie, długie) |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 34

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparaty do przetoczenia płynów infuzyjnych: - sterylne, jednorazowego użytku, pozbawione ftalanów; - ostry przezroczysty kolec z odpowietrznikiem szczelnie zamykanym z filtrem przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym; - z łącznikiem do dodatkowej iniekcji w formie walca o osi prostopadłej do osi głównego drenu, z miejscem wkłucia wykonanym z samouszczelniającego się materiału; - precyzyjny rolkowy regulator przepływu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem ,z miejscem na kolec komory kroplowej; - przezroczysta elastyczna komora kroplowa ,filtr płynu o wielkości oczek 15 µm; - igła biorcza dwukanałowa - końcówka luer- lock; - dren o długości 150-180cm ,filtr hydrofobowy na końcu drenu zapobiegający wyciekaniu płynu ; - pakowany pojedynczo w opakowanie papier- folia, Nr serii i data ważności oraz nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym. |  |  | 250 000 |  |  |  |  |
| 2 | Aparaty do przetoczenia płynów infuzyjnych: -sterylne, jednorazowego użytku, pozbawione ftalanów; - ostry przezroczysty kolec z odpowietrznikiem szczelnie zamykanym z filtrem przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym ; -z łącznikiem do dodatkowej iniekcji w formie walca o osi prostopadłej do osi głównego drenu, z miejscem wkłucia wykonanym z samouszczelniającego się materiału; -precyzyjny rolkowy regulator przepływu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem ,z miejscem na kolec komory kroplowej; -przezroczysta elastyczna komora kroplowa ,filtr płynu o wielkości oczek 15 µm; - igła biorcza dwukanałowa - końcówka luer- lock; - dren o długości 150-180cm zakończony zastawką przeciwzwrotną zapobiegającą cofaniu się krwi do dostępu naczyniowego ,filtr hydrofobowy na końcu drenu zapobiegający wyciekaniu płynu ; -pakowany pojedynczo w opakowanie papier- folia, Nr serii i data ważności oraz nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym. |  |  | 50 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 35

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparaty do przetoczenia płynów infuzyjnych przyciemnione ( bursztynowe); - Filtr krwi o wielkości oczek 200 µm - Igła biorcza dwukanałowa ostra - przeciwbakteryjny filtr powietrza z dodatkowym zabezpieczeniem w formie zatyczki - Rolkowy regulator przepływu z zaczepem dla odłączonego drenu - Łącznik LUER-LOCK z osłonką - Długość przyrządu ok. 1500 mm - pakowane pojedynczo w opakowanie papier-folia , Nr serii, data ważności i nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym . |  |  | 1 500 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 36

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparaty do przetaczania krwi z filtrem: Opis: • sterylne, jednorazowego użytku, pozbawione ftalanów: • rolkowy regulator przepływu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem; • elastyczna komora kroplowa 20 kropli; • z odpowietrznikiem szczelnie zamykanym; • filtr krwi; • igła biorcza dwukanałowa ; • końcówka luer-lock; • długość przyrządu min. 150cm ; • pakowane pojedynczo w opakowanie papier-folia ; Nr serii i data ważności na opakowaniu jednostkowym . |  |  | 25 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 37

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/op | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaski identyfikacyjne dla noworodka i małego dziecka . Opakowanie 100 szt. Posiadające trwałe i łatwe zapięcie, wykończenie nie powodujące otarć, podrażnienia skóry dziecka, nie odparzające ciała. Posiadające papierową wkładkę do pisania danych. Wykonane z PVC, długość 17-18 cm |  |  | 100 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 38

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/op | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Flocare - łączniki ENLock /Funnel, Opakowanie (6x5) - 30 szt. Opis: tube do połączenia ze strzykawką Oral/Luer, zgłębników posiadających złącze typu ENLock, jednorazowego użytku, sterylny. |  |  | 250 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 39

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/op | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koreczki do kaniul dożylnych sterylne, końcówka luer - lock Opakowanie 100 szt.: pakowane pojedynczo, zapakowane w sposób umożliwiający aseptyczne użycie. Nie dopuszcza się koreczków typu Combi. |  |  | 3 600 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 40

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula dożylna dla noworodków i dzieci, sterylne bez możliwości dodatkowego wstrzykiwania przeznaczona dla noworodków i małych dzieci: - atraumatyczny, ostry koniec kaniuli; - końcówka luer - look; - musi posiadać zdejmowany dodatkowy element ułatwiający wprowadzanie do naczynia żylnego, - elastyczne skrzydełka ułatwiające zamocowanie kaniuli - kolorowe oznakowanie wielkości, - rozmiar 0,6 x 19 mm (26G) i 0,7 x 19 mm (24G) |  |  | 10 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 41

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaczka sanitarna męska |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 2 | Miska nerkowata 700 ml. |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Basen sanitarny |  |  | 60 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 42

| L.p | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jed. netto | Wartość Netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pas do KTG, duży, z guzikiem i dziurkami, wielokrotnego użytku. Rozmiar 6 cm x130 cm. Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami urządzeń KTG. Opakowanie - 8 szt. |  |  | 400 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 43

| L.p | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/skł | Cena jed. netto | Wartość Netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier termiczny do aparatów KTG typu Corometrics z nadrukiem w postaci czerwonej milimetrowej kratki. Składanka o wymiarach 150mmx90mm, 150 kartek. Skala FHR 50-210 bpm, Symbol: 4305-BAO |  |  | 200 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 44

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/ op | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa samoprzylepna elektroda do długoczasowej rejestracji EKG: -podłoże elektrody wykonane z pianki PE; -w dolnej części znajduje się nacięcie do podłożenia kabla, w centralnej części umieszczony jest nap do podłączenia elektrody, pod nim czujnik z gąbką nasączoną żelem przewodzącym; -kształt prostokątny; -rozmiar 35x55 mm; - rodzaj czujnika Ag/Ag C; - opakowanie jednostkowe 30sztuk; -kompatybilna z rejestratorami Holtera EKG DMS 300-3A, DMS 300-4A oraz z innymi dostępnymi na rynku. |  |  | 50 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 45

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wanna do dezynfekcji narzędzi wykonana z polimeru. W skład zestawu wchodzą: -pojemnik główny; -sito perforowane; -płyta; -pokrywa; -wymiar: - rozmiar zewnętrzny (mm) 496x328x195 - rozmiar wewnętrzny(mm) 400x270x160 - rozmiar wewnętrzny sita(mm) 325x250x155 - brak interreakcji z płynami dezynfekcyjnymi |  |  | 20 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 46

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssak uszny wielokrotnego użytku, o długości 70 mm, z możliwością sterylizacji: |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Ø 0,4 mm |  |  | 10 |  |  |  |  |
| b | Ø 0,6 mm |  |  | 10 |  |  |  |  |
| c | Ø 1,2mm |  |  | 20 |  |  |  |  |
| d | Ø 1,5mm |  |  | 20 |  |  |  |  |
| e | Ø 1,8mm |  |  | 20 |  |  |  |  |
| f | Ø 2,0mm |  |  | 20 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 47

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzyczęściowa strzykawka bursztynowa do pomp infuzyjnych, pojemność 50 ml z rozszerzeniem, sterylna, jednorazowego użytku, płynny przesuw tłoka, typu Luer-Lock , podwójne uszczelnienie, dwustronna, czarna niezmywalna skala pomiarowa, kołnierz stabilizacyjny, wcięcie na tłoku, zaopatrzona w zabezpieczenie przeciwko wypadaniu tłoka z korpusu. Nr serii i data ważności na opakowaniu, opakowanie folia-papier. |  |  | 10 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 48

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos z długimi ,miękkimi dobrze układającymi się końcówkami donosowymi, sterylne, pakowane jednostkowo ,jednorazowego użytku pakowane w opakowanie typu folia-papier |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Cewnik do podawania tlenu dł 2 m |  |  | 16 000 |  |  |  |  |
| b) | Cewnik do podawania tlenu dł 3 m |  |  | 8 000 |  |  |  |  |
| c) | Cewnik do podawania tlenu dł 5 m |  |  | 6 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 49

| L. p | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do drenażu opłucnej pakowany jednostkowo, sterylny, trójkomorowy zestaw posiadający: Opis: Wydzieloną komorę zastawki wodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2200 ml, wydzieloną komorę wodną regulacji siły ssania, zaworem i portem bezigłowym, z samo uszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanej wydzieliny tuż przy drenie łączącym, dren łączący bezlateksowy, zabezpieczony przed zagięciem. Wysokość max.25 cm z uchwytem do przenoszenia lub powieszenia |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do drenażu opłucnej pakowany jednostkowo, sterylny, trójkomorowy zestaw posiadający: Opis: Jednorazowy 3-komorowy sterylny zestaw do drenażu opłucnej z mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przedniej ścianie, regulacja 5-40 cm objętość 2200ml,wys.25 cm max. Bezgłośny. Dren zabezpieczony przed zagięciem. |  |  | 20 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 50

| L.p. | Opis wyrobu | Wytwórca | Ilość/rol | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaski identyfikacyjne w rolkach, o parametrach umożliwiających wydruk na posiadanych przez zamawiającego drukarkach GODEX RT 230- druk termiczny Odporność: Powłoka antybakteryjna,odporność na wodę, alkohole, rozpuszczalniki i łagodne środki myjące. Rodzaj zapięcia opaski: Samoklejące, z możliwością szybkiego i łatwego zapięcia. Grubość opaski: 0,06-0,20 mm Wymiary rolki opaski: Średnica zewnętrzna rolki opasek max. 127mm, średnica rdzenia rolki 25,4 mm. Czytelność opaski podczas skanowania: Co najmniej 14 dni od wydruku Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych wielkości rolek i ilości opasek na rolce- pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności z drukarkami GODEX RT 230 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska dla dorosłych: - szerokość opaski: 19-25 mm - długość opaski: 247 – 295 mm - 1 rolka -200 opasek |  | 400 rolek |  |  |  |  |
| b) | Opaska dla dzieci: - szerokość opaski: 19-25 mm - długość opaski: 175-195 mm - 1 rolka – 250 opasek |  | 18 rolek |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 51

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Przyłbica ochronna wielokrotnego użytku dla dorosłych: # z powłoką zapobiegającą parowaniu; # tarcza ochronna przyłbicy z folią ochronną do usunięcia z dwóch stron szybki; - regulowany pasek przytrzymujący z pianką; - rozmiar: uniwersalny: szerokość ok.- 33cm wysokość ok.-20 cm |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 52

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/op | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski do glukometru typu MultiSure GR ( 1 op- 50szt) . Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inny typ pasków do pomiaru glikemii pod warunkiem dostarczenia 120 szt glukometrów o parametrach : - czas pomiaru od 5 do 10 sek. ; - wymagana kropla krwi od. 0,5 do 0,9µg; - automatyczne włączanie i wyłączanie glukometru poprzez wprowadzenie paska testowego; - zakres pomiarowy glukometru 20 – 600 mg/dl; - zakres Ht 20-60% - duże czytelne okno pomiarowe; - dezynfekcja aparatu możliwa w warunkach szpitalnych, odporny na działanie środków dezynfkcyjnych na bazie alkoholu, - wynik badania przedstawiony jako stężenie glukozy w osoczu, - błąd pomiaru 15%- glukoza ≥100 mg/dl i 15mg/dl- glukoza < 100mg/dl, - dokładność pomiarów niskich i wysokich wartości glukozy w porównaniu do oznaczeń laboratoryjnych wykonanych u zamawiającego - powtarzalność oznaczeń w porównaniu do oznaczeń laboratoryjnych wykonanych u zamawiającego |  |  | 4 000 |  |  |  |  |
| 2 | Płyny kontrolne do glukometrów: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Low opakowanie fiolka 2,5ml |  |  | 350 fl |  |  |  |  |
| b) | Normal opakowanie fiolka 2,5ml |  |  | 350 fl |  |  |  |  |
| c) | High opakowanie fiolka 2,5ml |  |  | 350 fl |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Próbki- glukometr i paski do przetestowania w zakresie powtarzalności oznaczeń i dokładności pomiarów niskich i wysokich wartości glukozy.

Płyny kontrolne do glukometrów mają być kompatybilne z zaoferowanymi glukometrami  na trzech poziomach.

Pakiet 53

| L.p | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny port bezigłowy przeznaczony do zamknięcia portów infuzyjnych i do wielokrotnych bezigłowych iniekcji: - silikonowa membrana umożliwiająca wielokrotne iniekcje portu - obudowa wykonana z przezroczystego materiału (poliwęglanu) - nie zawiera lateksu, ftalanów ani metalu - może być stosowany podczas badania rezonansem magnetycznym - gładko i równo zakończona membrana portu (ułatwiająca dezynfekcję) - nie wymaga stosowania koreczków zabezpieczających - odpowiedni do standardowych złącz typu luer i luer lock - czas użytkowania: 7 dni lub 350 aktywacji - objętość wypełnienia: 0,09 ml - przepływ: 350 ml/min Na opakowaniu Nr serii i data ważności. Opis w języku polskim. |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 54

| L.p | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamknięty, bezigłowy zawór dostępu naczyniowego z przezroczystą silikonową membraną osadzoną na konektorze okalającą koreczek oraz przezroczystą obudową, z przedłużaczem 15 cm, o objętości wypełnienia 1,14 ml, przepływ nie mniejszy niż 445 ml/min. Na opakowaniu Nr serii i data ważności. Opis w języku polskim. |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 55

| L.p | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamknięty, bezigłowy zawór dostępu naczyniowego z przezroczystą silikonową membraną osadzoną na konektorze okalającą koreczek oraz przezroczystą obudową, o przepływie nie mniejszym niż 525ml/min bez elementów mechanicznych, z podzielną membraną. Na opakowaniu Nr serii i data ważności. Opis w języku polskim. |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 56

| L.p | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska do tlenu z rezerwuarem tlenu dla dorosłych i dzieci : - wykonana wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa PCV. - Posiada anatomiczny kształt. - Nebulizator o poj. 7ml - Maska posiada regulację obwodu głowy co umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy. - Jałowa, pakowana pojedynczo w opakowanie folia-papier - dren o przekroju gwiazdkowym o dł. od 2 do 3 m |  |  | 6 000 |  |  |  |  |
| 2 | Maska do tlenu z nebulizatorem : - wykonana wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa PCV. - Posiada anatomiczny kształt. - Nebulizator o poj. 7ml - Maska posiada regulację obwodu głowy co umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy. - Jałowa, pakowana pojedynczo w opakowanie folia-papier - dren o przekroju gwiazdkowym o dł. od 2 do 3 m Rozmiar: S,M. L, XL |  |  | 8 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 57

| L.p | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa gąbka do mycia jamy ustnej: - długość całkowita: 16 cm - wymiar gąbki: 2,5 x 1,5 cm - pakowana pojedynczo - niesterylna |  |  | 50 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 58

| L.p | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka tracheotomijna z polietylenu, jałowa, pakowana jednostkowo, dwuczęściowa: -rurka zewnętrzna łukowato wygięta; --zamocowana na kołnierzu -rurka wewnętrzna z kółkiem umożliwiającym jej swobodne wyciąganie; -kapturek osłonowy z przesłonką( z możliwością jej usunięcia) -tasiemka do mocowania; -okienko w środkowej części rurki ( odmiana B) |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
| 2 | Rurka tracheotomijna z polietylenu, jałowa, pakowana jednostkowo, dwuczęściowa: -rurka zewnętrzna łukowato wygięta; --zamocowana na kołnierzu -rurka wewnętrzna z kółkiem umożliwiającym jej swobodne wyciąganie; -kapturek osłonowy z przesłonką( z możliwością jej usunięcia) -tasiemka do mocowania; -Rurka bez okienka ( odmiana A) |  |  | 70 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |