Załącznik nr 1.2 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.54.2021

PAKIET NR 2

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch dwustronny: garsonka (w komplecie) zabezpieczający przód, boki i tył użytkownika, dwie zachodzące na siebie części. - Kamizelka zapinana z przodu rzepem na tzw. zakładkę. - Spódnica z pasem biodrowym z rzepem, zamkiem bocznym oraz klamrą. Zatrzaski do mocowania osłony na tarczycę. Materiał bezwinylowy zawierający ołów 0,5 mm na powierzchni przedniej i 0,25 mm z tyłu. Rozmiar M (70 cm) – 3 szt. Rozmiar L (70 cm) – 1 szt. Rozmiar XL (75 cm) – 1 szt. |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Fartuch jednostronny ochraniający przednią część ciała, wykonany z materiału bezwinylowego zawierający ołów 0,5mm. Zapinany z tyłu pasami na rzepy, które są rozciągliwe. Rozmiar M (100cm) – 3 sztuki |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Osłona na tarczycę z zapięciem magnetycznym, z klipsem do podłączenia z fartuchem. Materiał typu lead free ekwiwalent ołowiu 0,5mm. Stójka 4,5 cm, sliniak 11cm |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  | X |  | X |  |