Załącznik nr 1.1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2021

PAKIET NR 1

| Lp. | Opis wyrobu | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, jednorazowego użytku: - wyrób medyczny – klasa I oraz środek ochrony indywidualnej - kategoria III; - deklaracja zgodności CE; - zgodność z normami: EN ISO374-5; EN16523-1, EN 374-4; - grubość na palcu 0,10mm+/-0,01 mm, na dłoni 0,07 +/- 0,01mm, na mankiecie 0,06 +/- 0,01mm; - bezpudrowe; - chlorowane od strony wewnętrznej; - AQL 1,0; - teksturowane na końcówkach palców; - rolowany mankiet; - uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń; - opakowanie jednostkowe 100 sztuk; - rozmiar: S, M, L, XL. |  |  | 14 000 op. |  |  |  |  |