Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.3.2022

Narzędzia operacyjne i akcesoria kompatybilne z systemem robotycznym da Vinci model Xi wytwórcy Intuitive Surgical

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Narzędzia wielorazowe systemu chirurgicznego da Vinci Xi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Monopolarne nożyce typu „Hot Shear” – 10 użyć na sztukę Wymagane zastosowanie łącznie z osłoną nożyc zaoferowaną w poz. 16 Opakowanie - 1 sztuka |  |  | 38 op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Monopolarny haczyk – 10 użyć na sztukę Opakowanie - 1 sztuka |  |  | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 3 | Dwupolarne kleszcze okienkowe - 14 użyć na sztukę Opakowanie - 1 sztuka |  |  | 16 op. |  |  |  |  |  |
| 4 | Dwupolarne kleszcze okienkowe typu Matyland - 14 użyć na sztukę Opakowanie - 1 sztuka |  |  | 15 op. |  |  |  |  |  |
| 5 | Imadło duże typu „Large” - 15 użyć na sztukę Opakowanie - 1 sztuka |  |  | 19 op. |  |  |  |  |  |
| 6 | Kleszcze okienkowe o dużej sile zacisku i długości bransz min. 2,5 cm typu Prograsp Forceps - 18 użyć na sztukę Opakowanie - 1 sztuka |  |  | 12 op. |  |  |  |  |  |
| 7 | Kleszcze okienkowe typu Tip-up - 10 użyć na sztukę Opakowanie - 1 sztuka |  |  | 22 op. |  |  |  |  |  |
| 8 | Artykulacyjna klipsownica typu medium - large współpracująca z: - ramieniem robotycznym da Vinci Xi, - z klipsami polimerowymi Weck Hem-o-lok medium-large. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy klipsów polimerowych. - ilość użyć na sztukę: 100 zamknięć narzędzia Opakowanie - 1 sztuka |  |  | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 9 | Kabel monopolarny do narzędzi chirurgii robotycznej da Vinci Xi Opakowanie - 1 sztuka |  |  | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 10 | Kabel bipolarny do narzędzi chirurgii robotycznej da Vinci Xi Opakowanie - 1 sztuka |  |  | 2 op. |  |  |  |  |  |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| Akcesoria jednorazowe systemu chirurgicznego da Vinci Xi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Jednorazowy sterylny stapler 45 mm prosty - 1 użycie na sztukę / 1 procedura Opakowanie - 6 sztuk |  |  | 7 op. |  |  |  |  |  |
| 12 | Magazynki do jednorazowego sterylnego staplera 45 mm prostego (do poz. 11) (rodzaj zszywek do wyboru przez Zamawiającego) - 1 użycie na sztukę Opakowanie - 12 sztuk |  |  | 7 op. |  |  |  |  |  |
| 13 | Uszczelka kompatybilna z kaniulą 5mm - 8mm do narzędzi chirurgii robotycznej da Vinci Xi - 1 użycie na sztukę / 1 procedura Opakowanie - 10 sztuk |  |  | 168 op. |  |  |  |  |  |
| 14 | Jednorazowy, sterylny reduktor średnicy kaniuli robotycznej 12 mm do średnicy kaniuli narzędzi chirurgii robotycznej da Vinci Xi - 1 użycie na sztukę / 1 procedura Opakowanie - 6 sztuk |  |  | 7 op. |  |  |  |  |  |
| 15 | Uszczelka kompatybilna z kaniulą 12 mm do staplera robotycznego systemu da Vinci Xi - 1 użycie na sztukę / 1 procedura Opakowanie - 10 sztuk |  |  | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 16 | Osłona nożyc monopolarnych - 1 użycie na sztukę / 1 procedura Opakowanie - 10 sztuk |  |  | 38 op. |  |  |  |  |  |
| 17 | Jednorazowe obłożenie kolumny systemu chirurgii robotycznej da Vinci Xi - 1 użycie na sztukę / 1 procedura Opakowanie - 20 sztuk |  |  | 21 op. |  |  |  |  |  |
| 18 | Jednorazowe obłożenie ramion systemu chirurgii robotycznej da Vinci Xi - 1 użycie na sztukę / 1 procedura Opakowanie - 20 sztuk |  |  | 84 op. |  |  |  |  |  |
| 19 | Narzędzie do zamykania i przecinania naczyń krwionośnych - 1 użycie na sztukę Opakowanie - 6 sztuk |  |  | 2 op. |  |  |  |  |  |

Wartość netto oferty:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto oferty:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................