Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.11.2022

Pakiet nr 1

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pęseta (pinceta) anatomiczna zakończenia tępe, od 12 cm do 15 cm długości. |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Pęseta (pinceta) anatomiczna zakończenia ostre – od 16 cm do 20 cm długości. |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Pęseta (pinceta) chirurgiczna, od 20 cm do 30 cm długości, 1x2 ząbki. |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Trzonek do ostrza wymiennego ze skalą metryczną nr 4 kompatybilny ze skalpelami nr 22, wykonany ze stali nierdzewnej. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Zgłębnik rowkowy bez sondy 115 mm. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Nożyce jelitowe z kulką proste. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Linijka anatomiczna ze stali nierdzewnej 300 mm. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Deska - płyta do przykrawania materiału tkankowego o wymiarach 490-500 x 390-400 mm z nóżkami. Całość wykonana z odpornego tworzywa. |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ................ zł       Słownie: ....................................

Wartość brutto pakietu: ............... zł    Słownie: ...................................

Pakiet nr 2

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amoniak stężony 25% cz.d.a. (WODA AMONIAKALNA) – 35,04 g/mol op., a’ 250 ml. |  |  | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Kwas solny 35 – 38% cz.d.a., HCL – 36,46 g/mol, op. a’250 ml |  |  | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 3 | Kwas octowy – min 99,5 % cz.d.a. C2H402 – 60,05 g/mol., op. 250 ml |  |  | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 4 | Di – sodu wodorofosforan 12 x hydrat cz.d.a. (Na2HPO4 x 12 H2O – 358,14 g/mol). Op. 250 g. |  |  | 24 op. |  |  |  |  |  |
| 5 | Sodu diwodorofosforan 2 x hydrat cz.d. a. (Na H2PO4 x 2 H2O – 156,01 g/mol). Op. 250 g.. |  |  | 6 op. |  |  |  |  |  |
| 6 | Hematoksylina krystaliczna do mikroskopii. Opakowanie 25 g. |  |  | 3 op. |  |  |  |  |  |
| 7 | Glinu potasu siarczan (12x hydrat cz.d.a.). Op. 1 kg. |  |  | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 8 | Sodu jodan cz.d.a..Op. 100 g.. |  |  | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 9 | Chloralu wodzian >=98%. Op. 1 kg.. |  |  | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 10 | Kwas TCA (trichlorooctowy) 5% roztwór, op. a’1000 ml |  |  | 40 litrów |  |  |  |  |  |
| 11 | Ksylen cz.d.a., op. a’1 l. |  |  | 1 600 litrów |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ................ zł       Słownie: ....................................

Wartość brutto pakietu: ............... zł    Słownie: ...................................

Pakiet nr 3

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tusz do znakowania materiałów tkankowych, bez konieczności zastosowania utrwalacza, różne kolory. Op. a’60 ml. |  |  | 36 op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Barwnik Giemsy na Helicobacter Pylorii, odczynnik gotowy do użycia bez buforowania, do barwienia materiałów tkankowych w badaniach histopatologicznych oraz do barwień hematologicznych preparatów krwi obwodowej i szpiku. Wymagane zabarwienie barwień hematologicznych: - erytrocytów – różowoszare; - jąder leukocytów – ciemnofioletowe; - cytoplazmy monocytów – szaroniebiesko – fioletowe (bez granatowego zabarwienia); - cytoplazmy limfocytów – jasnoniebiesko – szare; Okres ważności 12 miesięcy od daty dostawy. Op. 1L. |  |  | 60 op. |  |  |  |  |  |
| 3 | Barwnik May – Grunwald. Okres ważności 12 miesięcy od daty dostawy. Op. 1L. |  |  | 38 op. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ................ zł       Słownie: ....................................

Wartość brutto pakietu: ............... zł    Słownie: ...................................

Pakiet nr 4

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła punkcyjna do nakłuć lędźwiowych, jednorazowego użytku, sterylna, uchwyt rowkowany, ostrze typu Quinnckiego. Rozm. 0,7 x 90 mm (22 G). |  |  | 400 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ................ zł       Słownie: ....................................

Wartość brutto pakietu: ............... zł    Słownie: ...................................

Pakiet nr 5

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki do zrzutu parafiny odpowiednie do procesora tkankowego (Typ procesora: Excelsior AS, Producent: Thermo Shandon Ltd) |  |  | 25 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ................ zł       Słownie: ....................................

Wartość brutto pakietu: ............... zł    Słownie: ...................................

Pakiet nr 6

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkiełka podstawowe z obustronnym, zmatowionym polem do opisu, ze szlifowanymi krawędziami, bez ściętych zaokrąglonych rogów, wym. 75-76 x 25-26 x 1 mm. Op. a’ 50 szt. |  |  | 120 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 60 mm. Op. a’ 100 szt. |  |  | 120 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 50 mm. Op. a’ 100 szt. |  |  | 60 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Szkiełka silanizowane, białe pole do opisu. Wym. 75-76 x 25-26 x 1 mm.Op. a’ 50 szt. |  |  | 80 op. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ................ zł       Słownie: ....................................

Wartość brutto pakietu: ............... zł    Słownie: ...................................

Pakiet nr 7

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Medium do zamykania preparatów cytologicznych do szybkiego przygotowywania preparatów do mikroskopii (szybkoschnący), pozbawiony wody. Nie może wymagać przechowywania preparatów po ich zamknięciu w cieplarce. Zarchiwizowane preparaty nie mogą sklejać się, ani się zapowietrzać. Op. a’ 1 L. |  |  | 18 litrów |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ................ zł       Słownie: ....................................

Wartość brutto pakietu: ............... zł    Słownie: ...................................

Pakiet nr 8

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkładki (gąbki) do kasetek histopatologicznych, do przeprowadzania bardzo drobnego materiału przy wykorzystaniu standardowych kasetek histopatologicznych. Kolor gąbek niebieski, umożliwiający łatwe zlokalizowanie drobnego materiału. Gąbki muszą ściśle przylegać do kasetek. Wkładki o wym.: 25x30 mm.,op. 1000 szt. |  |  | 40 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Kasetki histopatologiczne standardowe, bez przykrywki, do przeprowadzania wycinków. Kompatybilne ze wszystkimi wieczkami metalowymi. Wym.: szer. 28 mm., dł. 40 mm., grubość 6 mm.. Otwory do przepływu parafiny o wym. 2x2 mm, otwór mocujący przykrywkę o wym. 12,5 mm. Powierzchnia skośna przedniej części kasetki powinna posiadać fakturę lekko szorstką, umożliwiającą naniesienie ołówkiem kolejnego numeru badań. Odporne na odkształtowania pod wpływem podwyższonej temperatury oraz odczynników chemicznych stosowanych w trakcie badań (ksylen, formalina). Białe, kolor, op. 1000 szt. |  |  | 80 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Kasetka histopatologiczna z przykrywką zrywalną do przeprowadzania wycinków. Wymiary: szer. 28 mm., dł. 40 mm, grubość 6 mm. Otwory do przepływu parafiny w podstawie i w przykrywce kasetki o wym. 1 x 1 mm. Powierzchnia skośna przedniej części kasetki powinna posiadać fakturę lekko szorstką, umożliwiającą naniesienie ołówkiem kolejnego numeru badań. Odporne na odkształtowania pod wpływem podwyższonej temperatury oraz odczynników chemicznych stosowanych w trakcie badań (ksylen, formalina). Białe, kolor, op. 500 szt. |  |  | 9 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Kasetka histopatologiczna biopsyjna z przykrywką zrywalną bez zawiasu do przeprowadzania bardzo drobnych wycinków z otworkami o wym. 0,35 mm. Kasetka z jedną, wewnętrzną komorą, wyraźnie oddzieloną od pozostałej części kasetki. Powierzchnia skośna przedniej części kasetki powinna posiadać fakturę lekko szorstką, umożliwiającą naniesienie ołówkiem kolejnego numeru badań. Odporne na odkształtowania pod wpływem podwyższonej temperatury oraz odczynników chemicznych stosowanych w trakcie badań (ksylen, formalina). Białe, kolor, op. 500 szt. |  |  | 15 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Przykrywki metalowe – zamknięcia wielorazowego użytku, kompatybilne z kasetkami histopatologicznymi standardowymi o wym.: szer. 28 mm., dł. 40 mm., grubość 6 mm.. |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ................ zł       Słownie: ....................................

Wartość brutto pakietu: ............... zł    Słownie: ...................................

Pakiet nr 9

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyki mikrotomowe FEATHER R-35 lub równoważny. Żyletki mikrotomowe do skrawania wstążeczkowego, do tkanki twardej, z możliwością skrawania materiału miękkiego. Powłoka ostrza teflonowa. Długość - 80 mm, wysokość – 8 mm, kąt żyletki – 35 stopni. Nożyki nie mogą powodować rys na wstążeczce, efektu „firanki”, a powinny umożliwić ukrojenie długiej taśmy przy użyciu mikrotomu rotacyjnego. Op. a’ 50 szt. |  |  | 288 op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Nożyki mikrotomowe - niskoprofilowe. Przeznaczone do tkanek miękkich. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Długość - 80 mm, wysokość – 8 mm, kąt żyletki – 35 stopni. Op. a’ 50 szt. |  |  | 12 op. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ................ zł       Słownie: ....................................

Wartość brutto pakietu: ............... zł    Słownie: ...................................

Pakiet nr 10

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plastikowe kapilary do gazometrii Na, K, Na/Li balansowane heparyną litową, o poj.100ul (2.05/100) |  |  | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Plastikowe kapilary do gazometrii Na, K, z heparyną litową ,poj.175 (2,3/100) |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Zatyczki: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | do kapilar z poz. 1 |  |  | 4 500 szt. |  |  |  |  |  |
| b) | do kapilar z poz. 2 |  |  | 2 500 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ................ zł       Słownie: ....................................

Wartość brutto pakietu: ............... zł    Słownie: ...................................

Pakiet nr 11

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki do badań biochemicznych z wykrzepiaczem, poj. 500 µl |  |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki do pobierania krwi z palca z kapilarą z EDTA, poj. 200 µl |  |  | 2 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Mikroprobówka do glukozy z fluorkiem sodu z kapilarą, o poj. 200 µl |  |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ................ zł    Słownie: ................................

Wartość brutto pakietu: ............... zł    Słownie: ................................

Pakiet nr 12

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto za 1 op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Narkotyki- testy kasetkowe do oznaczania amfetaminy w moczu |  |  | 570 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Narkotyki – testy kasetkowe do oznaczania kokainy w moczu |  |  | 570 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Narkotyki – testy do oznaczania morfiny w moczu |  |  | 570 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Narkotyki- testy kasetkowe do oznaczania marihuany w moczu |  |  | 570 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Narkotyki- testy kasetkowe do oznaczania ekstazy w moczu |  |  | 300 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto: ................ zł    Słownie: ................................

Wartość brutto: ............... zł    Słownie: ................................

Pakiet nr 13

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki PP, 120-130 ml, z zakrętką, do badania ogólnego moczu |  |  | 100 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemniki PP,20-30 ml , z łopatką, do badania ogólnego kału |  |  | 6 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki PS, stożkowe, z podziałką i korkiem, do wirowania moczu, pojemność 10 -12 ml, z korkiem |  |  | 15 000 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ................ zł       Słownie: ....................................

Wartość brutto pakietu: ............... zł    Słownie: ...................................

Pakiet nr 14

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkiełka nakrywkowe 22x22 mm |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Szkiełka podstawowe cięte bez pola do opisu, wymiary(dł. x szer.) 75-76mm x25-26mm,grubość 0,9-1,2mm |  |  | 55 000 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ................ zł       Słownie: ....................................

Wartość brutto pakietu: ............... zł    Słownie: ...................................

Pakiet nr 15

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczoteczki do pobierania cytologii ginekologicznej, sterylne, pakowane oddzielnie, pojedynczo, opakowanie papierowe. |  |  | 4 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat w areozolu do utrwalania cytologii a 150ml |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ................ zł       Słownie: ....................................

Wartość brutto pakietu: ............... zł    Słownie: ...................................

Pakiet nr 16

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyki do nakłucia palca igła 1,8 mm (nakłuwacze) |  |  | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Nożyki do nakłucia palca igła 2,4mm (nakłuwacze) |  |  | 220 000 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ................ zł       Słownie: ....................................

Wartość brutto pakietu: ............... zł    Słownie: ...................................

Pakiet nr 17

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Końcówki żółte typu eppendorf 200µl |  |  | 140 000 op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki niebieskie typu eppendorf 1000µl |  |  | 20 000 op. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ................ zł       Słownie: ....................................

Wartość brutto pakietu: ............... zł    Słownie: ...................................

Pakiet nr 18

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki typu eppendorf, z korkiem, poj. 1,5ml |  |  | 20 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki okrągłodenne poj. 5ml |  |  | 25 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Korki do probówek o poj. 5ml, 12mmm, białe |  |  | 15 000 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ................ zł       Słownie: ....................................

Wartość brutto pakietu: ............... zł    Słownie: ...................................

Pakiet nr 19

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipety automatyczne z wyrzutnikiem i z wydmuchem, poj. 10 µl |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Pipety automatyczne z wyrzutnikiem i z wydmuchem, poj. 20 µl |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Pipety automatyczne z wyrzutnikiem i z wydmuchem, poj. 100 µl |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Pipety automatyczne z wyrzutnikiem i z wydmuchem, poj. 200 µl |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Pipety automatyczne z wyrzutnikiem i z wydmuchem, poj. 500 µl |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Pipety automatyczne z wyrzutnikiem i z wydmuchem, poj. 1000 µl |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Pipety automatyczne, nastawne z wyrzutnikiem i z wydmuchem, o poj. 200-1000 µl |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ................ zł       Słownie: ....................................

Wartość brutto pakietu: ............... zł    Słownie: ...................................

Pakiet nr 20

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylne wymazówki w probówce z PP,wykonane w całości z tworzywa sztucznego z wacikiem wiskozowym dł.150 mm śr.5 mm |  |  | 80 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylne wymazówki bez probówki wykonane w całości z tworzywa sztucznego z wacikiem wiskozowym dł.150 mm śr.5 mm |  |  | 15 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylne wymazówki w probówce z podłożem transportowym Amies z giętkim wacikiem wiskozowym o małym rozmiarze średnicy 3 mm |  |  | 1 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylne pojemniki z PP na kał z łopatką, zakręcane, z polem/etykietą do opisu |  |  | 4 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylne pojemniki z PP na posiew moczu o pojemności 25-30 ml , zakręcane, z polem/etykietą do opisu |  |  | 50 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Szpatułki laryngologiczne jałowe do wymazów z gardła |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylne probówki typu Falcone z PP , zakręcane , z nadrukowaną podziałką co 0.5 ml w zakresie 2.0-13.5 ml, o pojemności 15 ml , polem do opisu/etykietą |  |  | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ................ zł       Słownie: ....................................

Wartość brutto pakietu: ............... zł    Słownie: ...................................

Pakiet nr 21

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto za 1 op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do izolacji wirusowego RNA z wymazów z wykorzystaniem złóż krzemionkowych o mineralnej pojemności złoża 100µg RNA |  |  | 18 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ................. zł     Słownie: ................................

Wartość brutto pakietu: ............... zł    Słownie: ................................

Pakiet nr 22

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipety Pasteura z LDPE , standardowa 1,0ml, długość co najmniej 150mmm |  |  | 18 000 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ................ zł       Słownie: ....................................

Wartość brutto pakietu: ............... zł    Słownie: ...................................

Pakiet nr 23

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Końcówki z filtrem, nisko adhezyjne, sterylne 1000µl,z PP, uniwersalne, bezbarwne w pudełkach, 10x96,pasujące do pipet Eppendorf |  |  | 30 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki z filtrem, nisko adhezyjne, sterylne 100µl,z PP, uniwersalne, bezbarwne w pudełkach, 10x96,pasujące do pipet Eppendorf |  |  | 20 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki z filtrem, nisko adhezyjne, sterylne 10µl,z PP, uniwersalne, bezbarwne w pudełkach, 10x96,pasujące do pipet Eppendorf |  |  | 20 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki wirówkowe typu Eppendorf 1,5 ml, wolne od DNAz i RNAz, w worku |  |  | 30 000 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ................ zł       Słownie: ....................................

Wartość brutto pakietu: ............... zł    Słownie: ...................................

Pakiet nr 24

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki wykonane z wysoce przejrzystego polopropylenu przeznaczone do prowadzenia reakcji qPCR o wysokiej czułości, probówki o pojemności 0,1 ml (low profile). pozwalające na prowadzenie reakcji w zakresie 10-50µl, połączone w stripy po 8 probówki, z płaskimi zamknięciami |  |  | 2 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytki 96-dołkowe bez bocznych ramek, niski profil (0,1ml) nadające się do reakcji qPCR |  |  | 600 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ................ zł    Słownie: ....................................

Wartość brutto pakietu: ............... zł    Słownie: ................................

Pakiet nr 25

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki stożkowe plastikowe z podziałką i zakrętką (falkony) o poj. 10-15 ml |  |  | 20 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Pudełka transportowe na pojemniki, wodoodporne |  |  | 4 000 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ................ zł    Słownie: ....................................

Wartość brutto pakietu: ............... zł    Słownie: ................................