PAKIET NR 1

- Wymagane:

- przyleganie elektrod noworodkowych do skóry dziecka w inkubatorze z nastawioną dużą wilgotnością przez 24 godziny,

- przyleganie elektrod dla dzieci do skóry przez 24 godziny,

- przyleganie elektrod dla dorosłych do spoconej skóry pacjenta podczas wykonywania próby wysiłkowej.

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody żelowe jednorazowego użytku z przewodem zakończonym gniazdem na wtyczkę, średnica 1,6 mm, dla noworodków. |  |  | 4 000 op. |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody żelowe jednorazowego użytku Ag/AgCl, fi 36 mm (+/-2mm), podkład: gąbka PE, dla dzieci. |  |  | 60 op. |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody żelowe jednorazowego użytku Ag/AgCl, fi 55 mm (+/-5mm), owalne lub prostokątne, w powierzchni całkowitej ok. 24 cm², podkład: tkanina mikroporowata, dla dorosłych. |  |  | 4 200 op. |  |  |  |  |
| 4 | Elektrody do stymulacji zewnętrznej Quik-Combo kompatybilne z aparatem wytwórcy Medtronic |  |  | 240 op. |  |  |  |  |
| 5 | Samoprzylepne elektrody do stymulatorów TENS/EMS z kablem PIN 2 (bolce o średnicy 2mm) Prostokątne o rozm. 40x100 mm, pakowane po 4 szt. W zestawie podkład: tkanina mikroporowana, dla dorosłych. |  |  | 500 kompl. |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  | ----- |  |

PAKIET NR 2

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody EKG jednorazowego użytku przeznaczone do monitorowania pacjentów dorosłych w środowisku MR. Średnica elektrody od 40mm do 50mm. |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody EKG jednorazowego użytku przeznaczone do monitorowania noworodków, niemowląt i dzieci w środowisku MR. Średnica elektrody w przedziale od 30mm do 40mm. |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  | ----- |  |

PAKIET NR 3

- Wymagane:

- papiery medyczne współpracujące bez zarzutu z właściwymi aparatami, do których są przeznaczone.

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żel do USG op. 500 ml. kształt owalny, ergonomiczny |  |  | 4 000 op. |  |  |  |  |
| 2 | Żel do EKG op. 500 ml. kształt owalny, ergonomiczny |  |  | 100 op. |  |  |  |  |
| 3 | Żel do ultrasonografii, sterylny, op. 20g |  |  | 800 op. |  |  |  |  |
| 4 | Papier do aparatu EKG Hellige EK 53/56 rozm. 130mm x 135mm x 370 skł. |  |  | 1 000 skł. |  |  |  |  |
| 5 | Papier do aparatu EKG Cardismart rozm. 210mm x 295mm x 150skł. |  |  | 100 skł. |  |  |  |  |
| 6 | Papier do aparatu EKG R3 Mindray, rozm. 80mm x 20mm |  |  | 300 rol. |  |  |  |  |
| 7 | Papier światłoczuły do aparatu 3-kanał. ASCARD, rozm. 104mm x 40m z nadrukiem |  |  | 200 rol. |  |  |  |  |
| 8 | Papier światłoczuły do aparatu 3-kanał. ASCARD, rozm. 112mm x 25m. |  |  | 3 000 rol. |  |  |  |  |
| 9 | Papier do kardiotografu KTG Hewllet Pacard M 1911A bez perforacji, rozm. 150mm x 100mm x 150 skł. |  |  | 400 skł. |  |  |  |  |
| 10 | Papier do videoprintera USG Mitsubishi P66E-K65 HM, rozm. 110 mm długość min. 18m max. 21m |  |  | 800 rol. |  |  |  |  |
| 11 | Papier do videoprintera USG Mitsubishi P61B, rozm. 110 mm długość min. 18m max. 21m |  |  | 100 rol. |  |  |  |  |
| 12 | Papier do videoprintera USG Sony UPP HG, rozm. 110 mm długość min. 18 m max. 20 m / oryginał. |  |  | 1 000 rol. |  |  |  |  |
| 13 | Papier ciepłoczuły, rozm. 50 mm x 30 m / gładki |  |  | 20 rol. |  |  |  |  |
| 14 | Papier do aparatu EKG firmy BTL Industries dmited typ S32 o szerokości 58 mm/ nadruk |  |  | 200 rol. |  |  |  |  |
| 15 | Papier do aparatu EKG firmy BTL, składanka o wymiarach 210 mm x 150 mm x 326 skł. |  |  | 400 skł. |  |  |  |  |
| 16 | Papier do defibrylatora Lifepack 12,11 szer. 10cm |  |  | 200 rol. |  |  |  |  |
| 17 | Papier do defibrylatora Lifepack 20 szer. 5cm x 30m |  |  | 200 rol. |  |  |  |  |
| 18 | Aparat ICS 3000, papier Biotronik, 110 mm x 125 mm x 300 ilość składanek, gładki |  |  | 45 bloczek |  |  |  |  |
| 19 | Papier do printera Sony UPP-210HD 210mm x 25m |  |  | 50 rol. |  |  |  |  |
| 20 | Papier do printera centrali monitorującej Mindray BENEVIEW BiaMediTek rozmiar 50 mm x 20 m, gładki |  |  | 10 rol. |  |  |  |  |
| 21 | Papier do drukowania zapisów programator do stymulatorów Medtronic 2090, termiczny, Rozmiar 110x150x150 składanka |  |  | 23 skł. |  |  |  |  |
| 22 | Papier do drukowania z defibrylatora Cardio-Aid ARTEMA, rozmiar 50 mm x 30 m, gładki |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |
| 23 | Papier termiczny 50 mm do rejestratora kompatybilny z Kardiomonitorem Imec 12 i defibrylatorem D3 Mindray |  |  | 120 rol. |  |  |  |  |
| 24 | Papier termiczny do aparatu EKG BeneHeart R12 firmy Mindray rozm. papieru 210x295x150 składanka |  |  | 700 skł. |  |  |  |  |
| 25 | Papier termiczny do aparatów KTG typu Corometics z nadrukiem w postaci czerwonej milimetrowej kratki, składanka o wym. 150x90 mm, 150 kartek. Skala FHR 50-210 bpm. Symbol: 4305-BAO |  |  | 500 skł. |  |  |  |  |
| 26 | Papier do EKG EDAN/SE/1201 skład. 210x140x215xmm |  |  | 200 skł. |  |  |  |  |
| 27 | Papier termiczny z nadrukiem do defibrylatora Mindray BeneHeart D3-D6 50x20 |  |  | 150 rol. |  |  |  |  |
| 28 | Papier do aparatu BTL 08LC w rolkach 210 x 20 cm |  |  | 600 rol. |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  | ----- |  |

PAKIET NR 4

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier termiczny do aparatów KTG typu Corometrics z nadrukiem w postaci czerwonej milimetrowej kratki. Składanka o wymiarach 150mmx90mm, 150 kartek. Skala FHR 50-210 bpm, Symbol: 4305-BAO |  |  | 150 skł. |  |  |  |  |

PAKIET NR 5

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa samoprzylepna elektroda do długoczasowej rejestracji EKG: -podłoże elektrody wykonane z pianki PE; -w dolnej części znajduje się nacięcie do podłożenia kabla, w centralnej części umieszczony jest nap do podłączenia elektrody, pod nim czujnik z gąbką nasączoną żelem przewodzącym; -kształt prostokątny; -rozmiar 35x55 mm; - rodzaj czujnika Ag/Ag C; - opakowanie jednostkowe 30 sztuk; - kompatybilna z rejestratorami Holtera EKG DMS 300-3A, DMS 300-4A oraz z innymi dostępnymi na rynku. |  |  | 50 op. |  |  |  |  |

PAKIET NR 6

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw infuzyjny do przyłączenia strzykawki typu Luer Lock, kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego pompą infuzyjną MRidium firmy Iradimed, stosowaną środowisku rezonansu magnetycznego. Opakowanie zbiorcze – 50 szt. |  |  | 5 op. |  |  |  |  |

- Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi wymaganiami.

PAKIET NR 7

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw wielogodzinny do strzykawki automatycznej Accutron MR 880 Opis: Strzykawka 200 ml x 2 szt (objętość resztkowa: 1,5 ml); System rurek/przewęży: 21 barów/305 psi, Strona ciśnieniowa: średnica wewnętrzna 2,0 mm, strona CM: długość 210 mm, objętość napełniania 0,7 ml strona NaCL: długość 520 mm, objętość napełniania 1,7 ml; Strona ssąca: średnica wewnętrzna 2,7 mm; strona CM zielona: długość 1000 mm, objętość napełniania 5,8 ml; strona NaCl biała: długość 1000 mm, objętość napełniania 5,8 ml; 2 x komora kroplowa każda po 10 ml Gwarancja sterylności zestawu do 8 godzin |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Wężyk pacjenta z zaworem Opis: Rurka pacjenta 150 cm z zaworem, 21 barów/305 psi, długość: 1500 mm średnica wewnętrzna min. 1,5 mm, objętość napełniania min. 2,6 ml |  |  | 600 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Ostrze (spike) Wentylowane ostrze o objętości napełniania 0,4 ml – Luer Lock |  |  | 300 szt. |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  | ----- |  |

Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest kompatybilny z wstrzykiwaczem kontrastu Accutron MR.