Załącznik nr 1 do Zapytania z dnia 30.03.2022 - Formularz Cenowy

Dostawa mebli medycznych i dodatkowego wyposażenia

| Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganych minimalnych parametrów |  | Parametr Techniczny Oferowany – WYPEŁNIĆ |
|  | Nazwa pozycji | Parametr Minimalne wymagania |  |
| 1 | Ławka do poczekalni 5-miejscowa - 2 szt. | Ławka na stalowej ramie. Rama malowana proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane z metalu, malowane proszkowo. Produkt powinien posiadać: Certyfikat bezpieczeństwa: EN 16139, EN 1728, EN 1022 |  |
| 2 | Ławka do poczekalni 2-miejscowa - 3 szt. | Ławka na stalowej ramie. Rama malowana proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane z metalu, malowane proszkowo. Produkt powinien posiadać: Certyfikat bezpieczeństwa: EN 16139, EN 1728, EN 1022 |  |
| 3 | Stół rehabilitacyjny – 1 szt. | Stół stacjonarny. Rama metalowa. Stół tapicerowany materiałem o ochronie przecibakteryjnej, przecigrzybiczej i odporności na ścieranie 300 000 cykli Martindale i gramaturze 650g/m2. Regulowana elektrycznie lub hydraulicznie wysokość blatu. Regulacja pogłówka za pomocą sprężyny gazowej. Minimalny zakres regulacji pochylenia oparcia min. -70 do +30. Regulowane podłokietniki. Maksymalne obciążenie: 180kg |  |
| 4 | Fotel biurowy obrotowy – 20 szt. | Krzesło z miękkim tapicerowaym siedziskiem, siatkowym oparciem z regulowanym na wysokość podparciem lędźwi i regulowanymi podłokietnikami. Oparcie- z metalową ramą, tapicerowane siatką. Siedzisko miękkie, tapicerowane tkaniną o ochronie przeciwbakteryjnej, przecigrzybiczej i odporności na ścieranie 300 000 cykli Martindale i gramaturze 650g/m2 Podstawa: pięcioramienna, czarna Mechanizm synchroniczny: kąt pochylenia oparcia + 20 ° (na zewnątrz / do tyłu) do – 3 ° (do wewnątrz/do przodu); blokada oparcia w wybranej pozycji; regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Kółka samohamowne do twardych powierzchni Podłokietniki: regulowane, zakres regulacji podłokietników: wysokość 80 mm (góra/dół). Produkt powinien posiadać: Certyfikat bezpieczeństwa: EN 1335, EN 1022 |  |
| 5 | krzesło konferencyjne z podłokietnikami – 5 szt. | Stelaż metalowy Siedzisko tapicerowane Oparcie z siatki Podłokietniki Krzesło winno posiadać: Atest zgodnie z normą: EN 16139, EN 1728, EN 102 |  |
| 6 | krzesła konferencyjne – 15 szt. | Rama 4-nogi – wykonane z rury stalowej lub chromowane Siedzisko i oparcie z drewna, pokryte pianką lub gąbką Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną o ochronie przecibakteryjnej, przecigrzybiczej i odporną na ścieranie 300 000 cykli Martindale i gramaturze 650g/m2 Krzesło winno posiadać: Atest zgodnie z normą: EN 16139, EN 1728, EN 102 |  |
| 7 | stanowisko do pobierania krwi – 1 szt. | Stanowisko do pobierania krwi z mechanizmem zmiany podłokietnika o kąt 180° oraz zmiany ustawienia położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia o kąt 90°, możliwość regulacji wysokości podłokietnika odpowiednio do wzrostu pacjenta. Stanowisko ze szklaną lub tapicerowaną półką o stałej wysokości. Konstrukcja wykonana jest z kształtowników stalowych, malowanych proszkowo; oparcie, siedzisko i podłokietnik wykonane są z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym. Dopuszczalne obciążenie: 120 kg; |  |
| 8 | składany wózek platformowy – 2 szt. | Stalowa konstrukcja ze składaną rączką wyposażony w 2 gumowe koła stałe i 2 koła skrętne platforma nośna z antypoślizgową powierzchnią wymiary platformy nośnej: 900 x 610 mm wysokość: 850 mm nośność: min. 200 kg |  |
| 9 | wózek ze stali nierdzewnej – 4 szt. | Wózek dwublatowy, wykonany ze stali kwasoodpornej. Konstrukcja wózka szkieletowa wykonana z profili zamkniętych. Wózek wyposażony w uchwyt do przetaczania. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Układ jezdny składający się z czterech kół, dwa koła z hamulcem. Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE |  |
| 10 | fotel chirurgiczny z oparciem – 10 szt | Obrotowy fotel chirurgiczny z oparciem. Pięcioramienna podstawa ze stali kwasoodpornej. Regulacja wysokości realizowana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. 5 kół, każde z blokadą Produkt winien posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych zgodny z: PN-EN15373:2007, PN-EN 1728:2004, PN-EN1022:2007 |  |

Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej meble medyczne i dodatkowe wyposażenie są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

B: Formularz Cenowy*

| Lp.. | Nazwa pozycji | Typ/numer katalogowy Wytwórca | Ilość | Cena Jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Cena jed. brutto |  | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ławka do poczekalni 5-miejscowa |  | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ławka do poczekalni 2-miejscowa |  | 3 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stół rehabilitacyjny |  | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Fotel biurowy obrotowy |  | 20 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Krzesło konferencyjne z podłokietnikami |  | 5 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Krzesło konferencyjne |  | 15 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Stanowisko do pobierania krwi |  | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Składany wózek platformowy |  | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wózek ze stali nierdzewnej |  | 4 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Fotel chirurgiczny z oparciem |  | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................