**Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

**Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.24.2022**

**Pakiet nr 1:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość**  **brutto** |
| 1 | **Obuwie operacyjne wykonane z tworzywa SEBS .**  Obuwie ma zapewnić trwałość – ma być wykonane z jednego odlewu, wolne od klejenia czy też innego łącznia poszczególnych elementów, bez ruchomych elementów w postaci pasków zabezpieczających stopę przed wypadaniem.  Tworzywo, z którego wykonane jest obuwie ma zapewnić wysoką elastyczność na poziomie minimum 850% przed zerwaniem, przy czym minimalna siła zrywająca powinna być nie mniejsza niż 6MPa (wytrzymałość na rozciąganie przy zrywaniu).  Obuwie ma zapewnić wysoki komfort użytkowania: ma posiadać otwory wentylacyjne po bokach oraz anatomicznie wyprofilowaną powierzchnie styku ze stopą w części śródstopia oraz pod palcami stopy.  Obuwie ma dodatkowo minimalizować potliwość stopy poprzez posiadanie wypustków po wewnętrznej stronie podbicia, dzięki czemu stworzona będzie poduszka powietrzna między stopą i powierzchnią wewnętrzną buta.  Obuwie powinno być wyposażone w wypustki na powierzchni styku ze stopą, przyczyniające się do podniesienia komfortu użytkowania obuwia, poprzez masowanie powierzchni stopy oraz poprawiające krążenie krwi.  Obuwie ma zapewnić bezpieczeństwo użytkowania dzięki płaskiej, urzeźbionej podeszwie zapewniającej antypoślizgowość i podniesionej części tylnej w celu zabezpieczenia stopy przed wysunięciem się. Obuwie ma zapewnić łatwą identyfikację rozmiaru zapewnioną dzięki wytłoczeniu rozmiaru buta na jego pięcie.  Gwarancja na 2 lata.  Obuwie nadające się do prania w temperaturze 90°C i sterylizacji w temperaturze 134°C.  Kolor zielony, niebieski.  Rozmiary: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |  |  | para | 200 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | | | | | X |  | X |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Pakiet nr 2:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość**  **brutto** |
| 1 | Taśma samoprzylepna, elastyczna wykonana z włókniny poliestrowej, łatwa do usunięcia ze skóry i materiału niepozostawiająca substancji lepnej, wymiarach 10 x 50 cm |  |  | szt | 20 000 |  |  |  |  |
| RAZEM | | | | | | X |  | X |  |

**Pakiet nr 3:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość**  **brutto** |
| 1 | **Koszula operacyjna** wykonana z tkaniny bawełniano poliestrowej (minimalna zawartość bawełny 45%), o gramaturze max 140g/m2.  Rękawy typu reglan, zapinane na napy ułatwiające zdjęcie koszuli. Kolor biały z niebieskim nadrukiem w dwóch motywach. Długość rękawa do łokcia. Koszula z tyłu z zakładem wiązana na troki. Długość koszuli min. 100cm. Rozmiary M/L i XL/XXL. Trwałe oznakowanie z logiem szpitala. |  |  | szt | 1 000 |  |  |  |  |
| 2 | **Odzież operacyjna** wielokrotnego użytku, wykonana z niepylącej tkaniny bawełniano - poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 48%, o gramaturze max 130g/m2. Kolor niebieski, zielony, szaro-niebieski, czerwony, bordowy, granatowy, fuksja, morski, grafitowy. Rozmiar od S do 4XL. Bluza + spodnie: bluza wycięta w serek, trzy kieszenie; spodnie na gumkę, wiązane z przodu na troki; Odzież zgodna z normą PN-EN 13795 Trwałe oznakowanie z logo szpitala. |  |  | szt | 1 000 |  |  |  |  |
| 3 | **Sukienka operacyjna** wielokrotnego użytku, wykonana z niepylącej tkaniny bawełniano - poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 48%, o gramaturze max 130g/m2, Kolor niebieski, zielony, szaro-niebieski, czerwony, granatowy, bordowy, fuksja, morski, grafitowy. Rozmiar od S do 4XL . Krój: dekolt w serek, dwie kieszenie na wysokości bioder, jedna na wysokości klatki piersiowej. Odzież zgodna z normą PN-EN 13795. Trwałe oznakowanie z logo szpitala. |  |  | szt | 500 |  |  |  |  |
| 4 | **Fartuch barierowy chirurgiczny** wielokrotnego użytku standardowego ryzyka wykonany na bazie dwóch tkanin: - pole krytyczne z tkaniny o gramaturze maks. 120 g/m2, o wysokim poziomie odporności na przesiąkanie cieczy - minimum 90cm H2O - pole niekrytyczne z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 60% o gramaturze maks. 135 g/m2. Fartuch w pełni zgodny z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian.  Fartuch ma zachować właściwości barierowe przez min. 100 cykli. Kolor zielony, niebieski do wyboru przez zamawiającego. Rozmiar L,XL, XXL |  |  | szt | 700 |  |  |  |  |
| RAZEM | | | | | | X |  | X |  |

**Pakiet nr 4:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość**  **brutto** |
| 1 | Serweta chirurgiczna standardowego ryzyka do stosowania **w strefie niekrytycznej.** Wykonana z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego. Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. Tkanina o gramaturze minimum 160 g/m2, zawartość bawełny minimum 70%. Kolor zielony lub niebieski, do wyboru przez zamawiającego. Wymiar: 150x200 cm. Serweta zgodna z normą PN-EN 13795.Trwałe oznakowanie z logo szpitala |  |  | szt | 350 |  |  |  |  |
| 2 | Serweta chirurgiczna do stosowania w zabiegach standardowego ryzyka. Serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 120 - 130g/m2 i nieprzemakalności min. 40 cm H2O; **dodatkowa warstwa chłonna 40 x 80 cm.** wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280 g/m2 i chłonności min. 150%.Wymiar: 150x220 cm. Trwałe oznakowanie z logo szpitala. |  |  | szt | 300 |  |  |  |  |
| 3 | Serweta chirurgiczna do stosowania w zabiegach standardowego ryzyka. Serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 120 - 130g/m2 i nieprzemakalności min. 40 cm H2O; **dodatkowa warstwa chłonna 75 x 80 cm.** Wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280 g/m2 i chłonności min. 150 %. Wymiar: 175x180 cm. Trwałe oznakowanie z logo szpitala. |  |  | szt | 250 |  |  |  |  |
| 4 | Serweta chirurgiczna do stosowania w zabiegach standardowego ryzyka przeznaczona  **na stół do instrumentowania.** Serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 120 - 130g/m2 i nieprzemakalności min. 40 cm H2O; dodatkowa warstwa chłonna 75x200 cm. wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280 g/m2 i chłonności min. 150%.Wymiar: 150 x 200 cm. Trwałe oznakowanie z logo szpitala. |  |  | szt | 250 |  |  |  |  |
| 5 | Serweta chirurgiczna do stosowania w zabiegach standardowego ryzyka. Serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 120 - 130g/m2 i nieprzemakalności min. 40 cm H2O; **dodatkowa warstwa chłonna 40 x 60 cm.** wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280 g/m2 i chłonności min. 150 %. **Wymiar: 75 x 90cm.** Trwałe oznakowanie z logo szpitala. |  |  | szt | 500 |  |  |  |  |
| 6 | Serweta chirurgiczna standardowego ryzyka do stosowania w strefie niekrytycznej. Wykonana z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego. Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. Tkanina o gramaturze minimum 160 g/m2, zawartość bawełny minimum 70%. Kolor zielony. Serweta zgodna z normą PN-EN 13795.**Wymiar: 75x90 cm** Trwałe oznakowanie z logo szpitala. |  |  | szt | 500 |  |  |  |  |
| 7 | Serweta **do owijania zestawów**  wykonana z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego. Tkanina o gramaturze minimum 160 g/m2, zawartość bawełny minimum 70%. Kolor zielony.Serweta zgodna z normą PN-EN 13795.Wymiar 100x150 cm. Trwałe oznakowanie z logo szpitala. |  |  | szt | 300 |  |  |  |  |
| 8 | Osłona **na stolik Mayo** wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 120 - 130g/m2 i nieprzemakalności min. 40 cm H2O; dodatkowa warstwa chłonna 75x80 cm wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280 g/m2 i chłonności min. 150%. Wymiar: 75x150 cm |  |  | szt | 300 |  |  |  |  |
| RAZEM: | | | | | | X |  | X |  |

**Pakiet nr 5:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość**  **brutto** |
| 1 | **BLUZY MEDYCZNE DAMSKIE:**   1. Skład tkaniny: 73% poliester, 22% sztuczny jedwab, 5% spandex - czterokierunkowy stretch 2. Gramatura tkaniny: 175g/m2 3. Tkanina odporna na blaknięcie i kurczenie 4. Tkanina odprowadzająca wilgoć na zewnątrz 5. Kolorystyka – możliwość wyboru min. 12 kolorów w tym samym modelu 6. Zakres rozmiarów – od XXS do 5XL – 10 stopniowa skala rozmiarów XXS, XS, S, M, L, XL, 2X, 3X, 4X, 5X 7. Długość rękawa – rękaw krótki 8. Szeroki dekolt w szpic: V-neck 9. Kieszenie – minimum 3 kieszenie na linii bioder 10. Pętelka na identyfikator 11. Szeroki dekolt w szpic: V-neck 12. Troczek z tyłu bluzy do odwieszania „na haczyk” 13. Boczne rozcięcia na dole bluzy 14. Całość bluzy zabezpieczona podwójnymi szwami |  |  | **38 szt**  w tym:  XS – 8 szt  S - 12 szt  M – 6 szt  L – 6 szt  XL – 6 szt |  |  |  |  |
| 2 | **BLUZY MEDYCZNE MĘSKIE:**   1. Skład tkaniny: 73% poliester, 22% sztuczny jedwab, 5% spandex - czterokierunkowy stretch 2. Gramatura tkaniny: 175g/m2 3. Tkanina odporna na blaknięcie i kurczenie 4. Tkanina odprowadzająca wilgoć na zewnątrz 5. Kolorystyka – możliwość wyboru min. 12 kolorów w tym samym modelu 6. Zakres rozmiarów – od XS do 5XL – 9 stopniowa skala rozmiarów XS, S, M, L, XL, 2X, 3X, 4X, 5X 7. Kieszeń na piersi 8. Klasyczny dekolt w szpic V- neck |  |  | **28 szt**  w tym:  S – 2 szt  M – 14 szt  L – 10 szt  XL – 2 szt |  |  |  |  |
| 3 | **SPODNIE MEDYCZNE DAMSKIE:**   1. Skład tkaniny: 73% poliester, 22% sztuczny jedwab, 5% spandex - czterokierunkowy stretch 2. Gramatura tkaniny: 175g/m2 3. Tkanina odporna na blaknięcie i kurczenie 4. Tkanina odprowadzająca wilgoć na zewnątrz 5. Kolorystyka – możliwość wyboru min. 12 kolorów w tym samym modelu 6. Zakres rozmiarów – od XXS do 5XL – 10 stopniowa skala rozmiarów XXS, XS, S, M, L, XL, 2X, 3X, 4X, 5X 7. Zakres długości nogawki – 3 stopniowa długość spodni dla osób niskich, wysokich i długość standardowa 8. Kieszenie: minimum 7 kieszeni - 3 kieszenie z przodu na linii bioder, 2 kieszenie cargo na linii kolan, 2 kieszenie z tyłu spodni lub 5 kieszeni: 2 kieszenie z przodu na linii bioder, 1 kieszeń cargo na linii kolan z taśmą do mocowania długopisu, 2 kieszenie z tyłu spodni 9. Nogawka: 2 rodzaje nogawki – nogawka prosta regularna oraz nogawka typu „jogger” 10. Pas: elastyczny pas ze sznurkiem do wiązania |  |  | **37 szt**  w tym:  XS/P – 3 szt  XS/R – 2 szt  XS/T – 2 szt  S/R – 4 szt  S/T -2 szt  M/R – 1 szt  M/T – 2 szt  L/R – 4 szt  L/T – 1 szt  XL/R – 1 szt  XS – 1 szt  S – 7 szt  M – 1 szt  L – 2 szt  XL – 4 szt |  |  |  |  |
| 4 | **SPODNIE MEDYCZNE MĘSKIE:**   1. Skład tkaniny: 73% poliester, 22% sztuczny jedwab, 5% spandex - czterokierunkowy stretch 2. Gramatura tkaniny: 175g/m2 3. Tkanina odporna na blaknięcie i kurczenie 4. Tkanina odprowadzająca wilgoć na zewnątrz 5. Kolorystyka – możliwość wyboru min. 12 kolorów w tym samym modelu 6. Zakres rozmiarów – od XS do 5XL – 9 stopniowa skala rozmiarów XS, S, M, L, XL, 2X, 3X, 4X, 5X 7. Zakres długości nogawki – 3 stopniowa długość spodni dla osób niskich, wysokich i długość standardowa 8. Kieszenie: minimum 6 kieszeni: 2 kieszenie z przodu na linii bioder, min. 1 kieszeń cargo na linii kolan, 3 kieszenie z tyłu spodni w tym min. Jedna kieszeń zapinana na zamek 9. Nogawka: 2 rodzaje nogawki – nogawka prosta regularna oraz nogawka typu „jogger” 10. Pas: elastyczny pas ze sznurkiem do wiązania |  |  | **28 szt**  w tym:  M/R – 9 szt  L/R – 10 szt  XL/R – 2 szt  M – 4 szt  L – 3 szt |  |  |  |  |
| 5 | **Fartuch medyczny męski**   1. Skład tkaniny: 97% poliester, 3% spandex- dwukierunkowy stretch 2. Gramatura tkaniny: 195mg/m2 3. Zakres rozmiarów-od XXS do 5XL-10cio stopniowa skala rozmiarów XXS,XS,S,M,L,2XL,3XL,4XL,5XL 4. Długość rękawa-rękaw długi 5. Kieszenie-minimum 3 kieszenie, w tym kieszenie wewnętrzne, oraz kieszeń na mocowanie długopisu 6. Fatuch zapinany klasycznie na guziki 7. Boczne i tylne rozcięcia na dole fartucha 8. Dekolt V-neck-wykończony zewnętrznymi klapami 9. Całość fartucha zabezpieczona podwójnymi szwami |  |  | 3 szt |  |  |  |  |
| 6 | **Fartuch medyczny damski**   1. Skład tkaniny:100%poliester rozciągliwy 2. Gramatura tkaniny:195mg/m2 3. Zakres rozmiarów-od XXS do 5XL-10cio stopniowa skala rozmiarów XXS,XS,S,M,L,2XL,3XL,4XL,5XL 4. Długość rękawa-rękaw długi 5. Kieszenie-minimum 4 kieszenie, w tym kieszeń wewnętrzna, kieszeń na rękawie z możliwością zamocowania długopisu 6. Fartuch zapinany klasycznie na guziki 7. Rozcięcia na mankietach, boczne i tylne rozcięcia na dole fartucha 8. Dekolt V-neck-wykończony zewnętrznymi klapami 9. Pętelka na identyfikator 10. Troczek z tyłu fartucha do odwieszania „na haczyk” 11. Regulowany pasek na guziki na plecach 12. Całość fartucha zabezpieczona podwójnymi szwami |  |  | 1 szt |  |  |  |  |
| 7 | Żakiet medyczny damski |  |  | 1 szt |  |  |  |  |
| RAZEM: | | | | | X |  | X |  |

P- petit

R-regular

T - tall