Pakiet 1

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek z 30 wchłanialnymi wkrętami, wysokość aktywna 4,1mm średnica aplikatora 5 mm , długość 36cm |  |  | 10 szt |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe narzędzie do fiksowania siatek przepuklinowych 5mm zawierające 15 wchłanialnych wkrętów |  |  | 10 szt |  |  |  |  |
| 3 | Retraktor laparoskopowy pięciopalczasty zginany, atraumatyczny, 10 mm, długość ramienia 32 cm |  |  | 60 szt |  |  |  |  |
| 4 | Laparoskopowe urządzenie jednorazowego użytku 10mm do usuwania pęcherzyka zawierające torebkę poliuretanową |  |  | 12 szt |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowa igła typu Veresa dł 150mm ze znacznikiem aplikacji |  |  | 36 szt |  |  |  |  |
| 6 | Szydełko narzędzie do zakładania szwów posiadajace mechanizm zabezpieczajacy ze sprężynowym tępym mandrynem (chowanym przy przeprowadzaniu igły przez powłoki brzuszne i automatycznie wysuwany po dojściu do jamy otrzewnej). |  |  | 48 szt |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowe urządzenie do szycia i wiązania laparoskopowego średnicy 10 mm i długości 34cm |  |  | 3 szt |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 2

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |  |  | VAT w % |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instrument – kleszczyki do zamykania naczyń do 7mm średnicy. Długość elektrody 16-17 mm, narzędzia 18-19cm, z wbudowanym nożem, z przewodem, aktywowany ręcznie lub nożnie, jednorazowy. Pakowane po 6 sztuk |  |  | 5 op |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Instrument do chirurgii, do uszczelniania i rozdzielania naczyń i tkanek o średnicy 10mm, długości 20cm, z obracanym trzonem z przewodem, z zintegrowanym nożem, jednorazowy, z aktywacją ręczną. Opakowanie 6 sztuk. |  |  | 30 op |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Instrument do laparoskopii do preparowania i zamykania naczyń i tkanek o średnicy 5mm, długość narzędzia 37 cm lub 44 cm długość szczęk 20mm , szczęki zakrzywione, zaopatrzone w zintegrowany nóż, z przewodem, obracanym trzonem, aktywowany ręcznie, jednorazowy. Opakowanie 6 sztuk |  |  | 30 op |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Instrument do laparoskopii średnica 10 mm, dł. 37 cm, zaopatrzone w zintegrowany nóż, z aktywacją ręczną. (opakowanie 6 szt.) |  |  | 42 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7mm, średnica trzonu 13,5mm, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczeki zakrzywione pod kątem 14 stopni, uruchomianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie kompatybilne z generatorem oferowanym w pozycji nr 6. Opakowanie 6 szt. |  |  | 2 op |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Narzędzie do zabiegów klasycznych służące do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych o średnicy do 7mm włącznie, długość 23 cm, średnica trzonu 5 mm, szczęki zakrzywione pokryte antyadhezyjną powłoką, aktywowane ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem; (opakowanie 6 szt.) |  |  | 20 op |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Narzedzie do preparowania tkanek jednorazowego użytku, pracujace w ultradźwiękowym, akumulatorowym, bezprzewodowym systemie preparowania tkanek: średnica narzedzia - 5 mm, długość szczęk aktywnych - 14,5 mm, narzędzie aktywowane ręcznie, dwa tryby aktywacji - zakrzywione szczęki, długość trzonu: • 48 cm, • 39 cm, • 26 cm, • 13 cm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj zamawianej końcówki roboczej, poprzez podanie odpowiedniego kodu katalogowego. Opakowanie handlowe zawiera 6 sztuk. |  |  | 5 op |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do bezprzewodowego noża ultradźwiękowego zawierający: Bateria - 2 szt., Generator bezprzewodowy - 2 szt., Ładowarka do baterii |  |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Narzędzie do zabiegów klasycznych służące do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych o średnicy do 7mm włącznie, długość 21 cm, z wbudowanym nożem (cięcie mechaniczne), aktywna część 19,5mm, aktywowany ręczne bez blokady (opakowanie 6 szt.) |  |  | 2 op |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Przedmiot dzierżawy | Nazwa sprzętu, typ, rok produkcji | Ilość | Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita netto dzierżawy za 24 m-ce |  | VAT w % | Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy |  | Wartość całkowita brutto dzierżawy za 24 m-cy |  |
| 10 | Dzierżawa 1- go generatora w technologii typu Liga Sure (do pozycji 1-5 ) |  | 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM(wartość całego pakietu): |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |

Pakiet 3

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. 9 cm do tarczycy. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Aktywne zakrzywione ostrze o długości 16mm. Opakowania po 6 sztuk. |  |  | 8 op |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego z nieprzywierającą powłoką, do cięcia i koagulacji tkanek, długość ramienia 36 lub 23 cm, do wyboru przez zamawiającego, średnica 5,0 mm. Kształt uchwytu pistoletowy. Opakowanie 6 sztuk |  |  | 30 op |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. 17 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Aktywne zakrzywione ostrze o długości 16mm. Opakowania po 6 sztuk. |  |  | 2 op |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7nn włącznie, wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną, współpracujące z kompatybilnym generatotem, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze, długość 38mm, długość ramienia 20cm. Rotacja pełna 360 stopni. Dwa przyciski aktywujące umieszczone jeden pod drugim. Końcówka zaprojektowana do ręcznego użycia. opakowanie 6 sztuk. |  |  | 6 op |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego: długość ramienia 20cm lub 36cm do wyboru przez zamawiającego, średnica 5mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywona, profilowana bransza aktywna o długości 18mm, pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskiem aktywującym pracę narzędzia w trybie standardowym oraz po uruchomieniu przycisków po obu stronach narzędzia w trybie zaawansowanej hemostazy zamykania naczyń do 7mm. Urządzenie posiadające wbudowaną technologią adaptacji do tkanki umożliwiającę generatorowi ciągłe minotorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatyczne modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznych, generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkowanika. Koncówka z wbudowanym przetrownikiem piezoelektrycznym i kablem podłączeniowym. Opakowanie 6 sztuk. |  |  | 3 op |  |  |  |  |
| 6 | Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer - zakres częstotliwości pracy 55,5kH |  |  | 4 szt |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 4

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa końcówka robocza bipolarno-ultradźwiękowa do zabiegów laparoskopowych dł 35 cm lub 45 cm średnica 5mm zamykająca naczynia do 7mm włącznie 5 szt w opakowaniu |  |  | 6 op |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa końcówka robocza ultradźwiękowa do zabiegów laparoskopowych dł 35 cm średnica 5mm zamykająca naczyń 5 szt w opakowaniu |  |  | 5 op |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa końcówka robocza ultradźwiękowa do zabiegów laparoskopowych dł 45cm średnica 5mm zamykająca naczyń 5 szt w opakowaniu |  |  | 5 op |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowa końcówka robocza bipolarno-ultradźwiękowa do zabiegów klasycznych dł 20 cm średnica 9-10 mm zamykająca naczynia do 7mm włącznie 5 sztuk w opakowaniu |  |  | 6 op |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowa końcówka robocza bipolarno-ultradźwiekowa do zabiegów klasycznych długości 20 cm, średnicy 9-10 mm, zamykająca naczynia do 7 mm włącznie, d o urządzenia USG 400 firmy OLYMPUS. Opakowanie 5 sztuk |  |  | 6 op |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowa końcówka robocza ultradźwiekowa do zabiegów klasycznych długości 20 cm, średnicy 5mm, d o urządzenia USG 400 firmy OLYMPUS. Opakowanie 5 sztuk |  |  | 5 op |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowe końcówki robocze bipolarno-ultradźwiekowa do operacji w obrębie glowy i szyi oraz chirurgii szczekowej, o uchwycie nożycowym, długości 9 cm,d o urządzenia USG 400 firmy OLYPUS. Opakowanie 5 sztuk |  |  | 5 op |  |  |  |  |
| 8 | Wielorazowy, autoklawowalny przetwornik ultradźwiękowy z przewodem |  |  | 2 szt |  |  |  |  |
| 9 | Wielorazowy, autoklawowalny przetwornik bipolarno- ultradźwiękowy z przewodem |  |  | 2 szt |  |  |  |  |
| 10 | Jednorazowe dreny ssąco-płuczące do aspiratora ultradźwiekowego OLYMPUS. Opakowanie 6 sztuk |  |  | 10 op |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 5

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsownica automatyczna jednorazowego użytku 10mm zawierająca 15 tytanowych klipsów rozmiaru L (11mm) wyposażona w obrotowe ramię, klipsy posiadające wewnętrzną rzeźbę w postaci 2 zagłębień i 2 wypukleń zapobiegających przed spadnięciem z naczynia; wyposażona w system ułatwiający opuszczanie klipsu ze szczęk klipsownicy |  |  | 6 szt |  |  |  |  |
| 2 | Klipsownica automatyczna jednorazowego użytku 10mm zawierająca 15 tytanowych klipsów rozmiaru ML (10mm) wyposażona w obrotowe ramię, klipsy posiadające wewnętrzną rzeźbę w postaci 2 zagłębień i 2 wypukleń zapobiegających przed spadnięciem z naczynia; wyposażona w system ułatwiający opuszczanie klipsu ze szczęk klipsownicy |  |  | 6 szt |  |  |  |  |
| 3 | Klipsownica jednorazowego użytku 5 mm zawierająca 16 tytanowych klipsów ML , dł. zamkniętego klipsa 9,1mm |  |  | 60 szt |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 6

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm. (Rączka staplera bez ładunku)(3szt./op/) |  |  | 20 op |  |  |  |  |
| 2 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). Opakowanie 12 sztuk. |  |  | 15 op |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa elektryczna rękojeść staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 60 mm, posiadająca dźwignię zamykającą i eletryczny spust aktywujący wystrzelenie ładunku. Dł. ramienia 28, 34 i 44 cm do wyboru przez Zamawiającego. (3szt./op/) |  |  | 20 op |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowa elektryczna rękojeść staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 45 mm, posiadająca dźwignię zamykającą i eletryczny spust aktywujący wystrzelenie ładunku. Dł. ramienia 28, 34 i 44 cm do wyboru przez Zamawiającego. (3szt./op/) |  |  | 6 op |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowane w szczęki staplera, wyposażone w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunki kodowane kolorami: 1.Ładunek do tkanki naczyniowej/cienkiej, o wys. otwartej szywki 2,6 mm, po zamknięciu 1,0 mm. 2.Ładunek do tkanki standardowej, o wys. otwartej szywki 3,6 mm, po zamknięciu 1,5 mm. 3. Ładunek do tkanki średnio-grubej, o wys. otwartej szywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,8 mm. 4.Ładunek do tkanki grubej, o wys. otwartej szywki 4,1 mm, po zamknięciu 2,0 mm. .Ładunki posiadą chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. (12szt./op.) |  |  | 20 op |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 45 mm, ładowane w szczęki staplera, wyposażone w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu.Ładunki kodowane kolorami: 1.Ładunek do tkanki naczyniowej/cienkiej, o wys. otwartej szywki 2,6 mm, po zamknięciu 1,0 mm. 2.Ładunek do tkanki standardowej, o wys. otwartej szywki 3,6 mm, po zamknięciu 1,5 mm. 3. Ładunek do tkanki średnio-grubej, o wys. otwartej szywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,8 mm. 4. Ładunek do tkanki grubej, o wys. otwartej szywki 4,1 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ładunki posiadą chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. (12szt./op.) |  |  | 5 op |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. (3szt./op.) |  |  | 1 op |  |  |  |  |
| 8 | Jednorazowe staplery okrężny, wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,5 mm do 2,2 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29, 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera podczas składania zamówienia. (3szt./op.). |  |  | 10 op |  |  |  |  |
| 9 | Elektrczny, jednorazowy stapler okrężne, wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,5 mm do 2,2 mm. Rozmiary staplera: 23, 25, 29, 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2mm. Zszywki wykonane z tytanu formuujące się w przestrzenie w technologii 3D. Stapler posiada powierzchnię chwytną zabezpieczającą przed przemieszczeniem sie tkanki podczas wykonywania zespolenia. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera podczas składania zamówienia. (3szt./op.). |  |  | 2 op |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 7

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy, sterylny system retrakcji tkanek. Retraktor pierścieniowy dwuelementowy w różnych konfiguracjach kształtów. Elementy połączone ruchomo z możliwością blokady w dowolnej pozycji w zakresie 90 stopni. Możliwość mocowania elastycznych odciągów na obwodzie ramy. |  |  | 10 szt |  |  |  |  |
| 2 | Haki chirurgiczne skórne na silikonowych odciągach o długości minimum 15cm w różnych kształtach. Pakowane parami po 5 par w opakowaniu. |  |  | 10 op |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 8

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy skalpel ultradżwiekowy, o średnicy 5,5 mm, z uchwytem pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna. Długość trzonu 13 cm, 22 cm, 35 cm, 45 cm do wyboru przez Zamawiającego. Końcówka z przyciskami aktywującymi Max i Min. Sprzęt kompatybilny z generatorem Y16-E. Przy zapewnieniu nieodpłatnie generatora wraz z niezbędnym osprzętem do wykonywania zabiegów z zakresu chirurgii i ginekologii. 6 szt w op. |  |  | 72 szt |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy skalpel ultradźwiękowy nożycowy, długość 9 cm i 17 cm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia. 6 szt w op. |  |  | 30 szt |  |  |  |  |
| 3 | Przetwornik piezoelektryczny o zakresie częstotliwości pracy 55,6kHz,wadze160gr, |  |  | 2 szt |  |  |  |  |
| 4 | Igła Veresa 120 mm długości lub 150 mm, igła posiada kolec z mechanizmem sprężynowym zapewnia głośne słyszalne "kliknięcie" podczas przechodzenia przez powłoki, posiada widoczny czerwony wskaźnik położenia igły, 25 szt w op. |  |  | 300 szt |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowa głowica 5-12mm do kaniuli wielorazowego użytku 10mm i 12 mm wykonanej z wytrzymałego i lekkiego tworzywa typu PEEK. Zintegrowana redukcja 5-12mm, podwójny system uszczelek, lejkowaty otwór dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, możliwość odczepienia podwójnej uszczelki od kaniuli w celu usunięcia preparatu. Zawór do insuflacji i desuflacji. Wyraźne oznaczenie punktu łączenia głowicy z kaniulą. Zamawiający użyczy trokarów wielorazowych na czas trwania umowy w ilości 2 szt rozmiaru 12 mm i 2 szt rozmiaru 10 mm. Opakowanie 5 sztuk |  |  | 300 szt |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowa uszczelka do kaniuli wielorazowego użytku 5mm wykonanej z wytrzymałego i lekkiego tworzywa typu PEEK. Uszczelki pakowane po 2szt w opakowaniu sterylizacyjnym. Zamawiający użyczy trokarów wielorazowych na czas trwania umowy w ilości 4 szt rozmiaru 5 mm. Opakowanie 50 sztuk |  |  | 300 szt |  |  |  |  |
| L.p. | Przedmiot dzierżawy | Nazwa sprzętu, typ, rok produkcji | Ilość | Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita netto dzierżawy za 24 m-ce | VAT w % | Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita brutto dzierżawy za 24 m-ce |
| 7 | Generator ultradżwiękowy Y16-E w użyczenie dla Zamawiającego na czas trwania umowy (ilość szt. 24 miesiące) |  | 24 miesiące |  |  |  |  |  |
| RAZEM(wartość całego pakietu): |  |  |  |  |  | x | X |  |

Pakiet 9

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trokar 15 mm jednorazowego użytku. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyków CO2. |  |  | 30 szt |  |  |  |  |
| 2 | Trokar 12 mm z uszczelką 5-12 mm, z karbowaną kaniulą i ostrzem w kształcie litery V, ostrzonym dwustronnie, Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyków CO2. Całość wykonana z tworzywa. |  |  | 30 szt |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy trokar 11 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym z ostrzem w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza.Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyków CO2. Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5-11mm. |  |  | 60 szt |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy trokar 5 mm z karbowana kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Całość wykonana z tworzywa |  |  | 30 szt |  |  |  |  |
| 5 | Nożyczki laparoskopowe o długości 31 cm, jednorazowego użytku, długość szczęk 16mm, rozwarcie szczęk 8mm. |  |  | 30 szt |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy zestaw laparoskopowy I składający się z 6 nw. narzędzi: - Jednorazowy trokar 11 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyków CO2. Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5-11 mm. - Jednorazowa kaniula 11 mm, karbowana z wbudowaną uszczelką 5-11 mm kompatybilna z trokarem. - Jednorazowy trokar 5 mm z karbowana kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza.. Całość wykonana z tworzywa. - Jednorazowa kaniula 5 mm, karbowana kompatybilna z trokarem. - Jednorazowa igła Veressa 120 mm kaliber 14 G z sygnałem dźwiękowym i wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej. - System zapobiegający parowaniu optyki laparoskopowej składający się z buteleczki z płynem przeciwmgielnym i gąbki ułatwiającej nanoszenie płynu. Zestaw laparoskopowy dostarczony w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Dodatkowo każdy produkt zapakowany w oddzielnym sterylnym opakowaniu. Wszystkie ww. narzędzia muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta |  |  | 200 op |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowy zestaw laparoskopowy II składający się z 5 nw. narzędzi: - Jednorazowy trokar 12 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyków CO2. Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5-12 mm. - Jednorazowy trokar 5 mm z karbowana kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Całość wykonana z tworzywa. - Jednorazowa kaniula 5 mm, karbowana kompatybilna z trokarem. - Jednorazowa igła Veressa 120 mm kaliber 14 G z sygnałem dźwiękowym i wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej.5) System zapobiegający parowaniu optyki laparoskopowej składający się z buteleczki z płynem przeciwmgielnym i gąbki ułatwiającej nanoszenie płynu.Zestaw laparoskopowy dostarczony w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Dodatkowo każdy produkt zapakowany w oddzielnym sterylnym opakowaniu. Wszystkie ww. narzędzia muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta. |  |  | 200 op |  |  |  |  |
| 8 | Jednorazowy zestaw laparoskopowy składający się z 6 nw. elementów: - Jednorazowa kaniula 11 mm karbowana, trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyków CO2. Całość wykonana z tworzywa. Kaniula musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5-11 mm. - Jednorazowy trokar 5 mm z karbowana kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza.. Całość wykonana z tworzywa. - Jednorazowa kaniula 5 mm, karbowana kompatybilna z trokarem. - Nożyczki laparoskopowe o długości 31 cm, jednorazowego użytku, długość szczęk 16mm, rozwarcie szczęk 8mm. - Siatka przepuklinowa polipropylenowa, makroporowa (wielkość pora 2x2,4mm), o gramaturze 46 g/m2, rozmiar 15x15cm 6) Jednorazowa igła Veressa 120 mm kaliber 14 G z sygnałem dźwiękowym i wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej. Zestaw laparoskopowy dostarczony w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Dodatkowo każdy produkt zapakowany w oddzielnym sterylnym opakowaniu. Wszystkie ww. narzędzia muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta. |  |  | 50 op |  |  |  |  |
| 9 | Szew do narzędzia laparoskopowego do szycia, w opakowaniu 12 szt, długość 18 cm, wchłanialny i niewchłanialny 0 i 2/0. |  |  | 1 op |  |  |  |  |
| 10 | Jednorazowe urządzenie do szycia i wiązania laparoskopowego średnicy 10mm i długości 34 cm opakowanie 6 sztuk |  |  | 1 op |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |