Pakiet 1

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igłotrzymacz prosty typu MAYO-HEGAR 16cm |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Igłotrzymacz prosty typu MAYO-HEGAR delikatny 16cm |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Igłotrzymacz prosty typu MAYO-HEGAR delikatny z drobnym moletem 18cm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Sonda ginekologiczna typu SIMS sztywna z podziałką 32 cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Retraktor PERCY |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Młotek 550g/40mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Młotek typu BERGMANN 300g/30mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Młotek 700g/40mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Uchwyt do piłki gigli |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Pobijak 8mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Pobijak typu RUSCH 2,4mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Pobijak typu RUSCH 3,2mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Pobijak typu RUSCH 4,8mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Pobijak typu RUSCH 6,4mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Nożyce do gipsu typu LISTER 18cm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Nożyce do gipsu typu LISTER 20cm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Nożyce do gipsu typu LISTER wzmocnione 18cm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 18 | Nożyce do gipsu typu LISTER wzmocnione 20cm z szerokim uchwytem |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 19 | Nożyce do gipsu typu ESMARCH 20cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 20 | Nożyce do gipsu typu ESMARCH 23cm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 21 | Kubek metalowy 0,25l |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 22 | Trzonek do ostrzy 3 |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 23 | Trzonek do ostrzy 4 |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 24 | Sonda 16cm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 25 | Sonda 13cm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 26 | Nożyczki proste 14,5 cm TYPU STANDARD-1 |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 27 | Nożyczki preparacyjne odgięte typu MAYO STILE długość 17cm |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 28 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ METZENBAUM-1 długość 18cm |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 29 | Nożyczki proste 11cm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 30 | Nożyczki zakrzywione 11cm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 31 | Nożyczki proste 13cm typu STANDARD-2 |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 32 | Nożyczki zakrzywione 13cm typu STANDARD-3 |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 33 | Pinceta anatomiczna typu STANDARD wąska delikatna 18cm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 34 | Pinceta anatomiczna typu STANDARD wąska 18cm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 35 | Pinceta anatomiczna typu STANDARD 18cm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 36 | Pinceta anatomiczna typu STANDARD 14,5cm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 37 | Pinceta anatomiczna typu STANDARD 13cm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 38 | Pinceta anatomiczna typu STANDARD delikatna 13cm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 39 | Pinceta chirurgiczna typu STANDARD 1:2 długość 13cm |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 40 | Kleszczyki typu ROCHESTER-PEAN 14cm proste |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 41 | Kleszczyki typu ROCHESTER-PEAN 14cm zakrzywione |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 42 | Kleszczyki delikatne odgięte typu PEAN 13cm |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 43 | Kleszczyki delikatne odgięte typu PEAN 14cm |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 44 | Kleszczyki delikatne proste typu PEAN 13cm |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 45 | Kleszczyki delikatne proste typu PEAN 14cm |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 46 | Kleszczyki delikatne proste typu KOCHER 14cm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 47 | Kleszczyki delikatne zakrzywione typu KOCHER 14cm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 48 | Kleszczyki delikatne zakrzywione typu KOCHER 16cm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 49 | Hak typu VOLKMAN 21,5 cm ostry |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 50 | Hak typu KOCHER jednozębny 21,5 cm ostry |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 51 | Hak operacyjny 8x4mm 15x5,5mm typu RAGNELL-DAVIS długość 14cm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 52 | Hak operacyjny typu ROSE 13cm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 53 | Hak operacyjny czterozębny 16cm ostry |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 54 | Hak operacyjny czterozębny 16cm ostry |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 55 | Hak operacyjny czterozębny 16cm tepy |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 2

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dźwignie korzeniowe typu WINTER lewe |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Dźwignie korzeniowe typu WINTER prawe |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Kleszcze typu Bertena, zestaw rozmiar fi 1,7,13,17,18,22,33A,51A,67A,79 |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Narzędzie luksujące 5mm proste |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Narzędzie luksujące 2mm proste |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Narzędzie luksujące 3mm proste |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Dźwignia typu Heidbrink korzeniowa szeroka dwustronna do apeksu |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Dźwignia typu Heidbrink korzeniowa średnia dwustronna do apeksu |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Dźwignia typu Bein 3mm lewa korzeniowa |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Dźwignia typu Bein 3mm prawa korzeniowa |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Nożyczki typu Kelly zagięte 160mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Nożyczki chirurgiczne typu Iris proste dł. 11,5cm, ostro-ostre |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Nożyczki chirurgiczne typu Iris zakrzywione dł. 11,5cm, ostro-ostre |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Penseta anatomiczna typu Adson długość 12 cm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Penseta anatomiczna standard długość 10 cm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Penseta zabiegowa typu Perry wygięta długość 10 ,5cm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Penseta stomatologiczna karbowana długość 15cm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 18 | Kleszczyki typu Pean proste 14cm |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 19 | Młynek do materiału kostnego długość 17cm, wkład ścierny z tytanu śr. 16mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 20 | Zgłębnik stomatologiczny, prostokątny |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 3

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki chirurgiczne odgięte typ MAYO długość 155 mm ostrza tępo tępe |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Pinceta chirurgiczna typ SEMKEN delikatna prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 125 mm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 180 mm |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Kleszczyki naczyniowe typ CRILE zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 140 mm |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Kleszczyki naczyniowe typ HALSTED zakrzywione delikatne skok ząbków 0,6 mm długość 125 mm |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Hak operacyjny typ LANGENBECK uchwyt trójkątny wymiary części roboczej 15x6 mm długość 155 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Hak operacyjny typ LANGENBECK uchwyt trójkątny wymiary części roboczej 20x6 mm długość 155 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Hak operacyjny typ LANGENBECK uchwyt trójkątny wymiary części roboczej 25x6 mm długość 155 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Haczyk operacyjny do tchawicy delikatny jednozębny ostry długość 165 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Haczyk operacyjny do tchawicy jednozębny tępy długość 165 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Haczyk siodełkowy typ DESMARRES, 9x9 mm, dł 140mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Odwracadło do powiek typ DESMARRES szerokość łopaty 11 mm dł. 140 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Kleszcze do cięcia drutu ze wzmacnianymi krawędziami tnącymi dedykowane do drutów o średnicy max 1,5 mm długość 180 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Nożyczki chirurgiczne delikatne zakrzywione dł. 115mm ostrza ostro ostre |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Nożyczki chirurgiczne delikatne proste typ JOSEPH dł. 115mm ostrza ostro ostre |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 18 | Nożyczki chirurgiczne delikatne odgięte typ JOSEPH dł. 115mm ostrza ostro ostre |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 19 | Nożyczki delikatne preparacyjne proste typ STEVENS dł. 115mm ostrza ostro ostre |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 20 | Nożyczki delikatne preparacyjne odgięte typ STEVENS dł. 115mm ostrza ostro ostre |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 21 | Nożyczki preparacyjne super ostre typ JAMESON odgięte delikatne długość 130 mm końce tępo tępe |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 22 | Nożyczki preparacyjne super ostre typ JAMESON odgięte delikatne długość 150 mm końce tępo tępe |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 23 | Nożyczki preparacyjne typ METZENBAUM odgięte długość 145 mm ostrza tępo tępe |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 24 | Nożyczki naczyniowe delikatne typ REYNOLDS-JAMESON dł. 140mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 25 | Nożyczki chirurgiczne delikatne proste długość 120 mm ostrza ostro ostre |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 26 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ JAMESON długość 150 mm |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 27 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ TOENNIS ADSON dł. 180mm końce tępo tępe delikatne |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 28 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ TOENNIS ADSON dł. 175mm końce tępo tępe delikatne |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 29 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ METZENBAUM długość 180 mm końce tepo tępe |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 30 | Kleszczyki naczyniowe typ DANDY zakrzywione bocznie delikatne skok ząbków 0,8 mm długość 140 mm |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 31 | Kleszczyki naczyniowe typ HALSTED zakrzywione delikatne skok ząbków 0,6 mm długość 125 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 32 | Kleszczyki naczyniowe typ CRILE zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 160 mm |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 33 | Kleszczyki do otrzewnej typ MIKULICZ odgięte końcówka robocza 1x2 ząbki długość 205 mm |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 34 | Pinceta anatomiczna typ GERALD delikatna prosta długość 175 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 35 | Pinceta anatomiczna typ SEMKEN delikatna prosta długość 155 mm szerokość szczęki 1,5 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 36 | Pinceta chirurgiczna typ JEFFERSON delikatna prosta długość 180 mm końcówka robocza 1x2 ząbki |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 37 | Pinceta chirurgiczna typ SEMKEN delikatna prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 150 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 38 | Pinceta chirurgiczna typ WAUGH delikatna prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 180 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 39 | Pinceta typ SELMAN prosta końcówka robocza zakończona ząbkowanym pierścieniem długość 150 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 40 | Młotek waga głowy 130 gr waga całkowita 234 gr średnica 25 mm długość 185 mm |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 41 | Odgryzacz kostny typ BEYER odgięty szerokość części roboczej 3 mm długość całkowita 180 mm |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 42 | Kaniula ssąca fergusson 4,0mm kon izol |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 43 | Hak operacyjny typ lANGENBECK wymiary części roboczej 43x13 mm długość 230 mm |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 44 | Hak operacyjny typ SAUERBRUCH duży wymiary części roboczej 72x19 mm długość 225 mm |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 45 | Hak tkanki miękkiej typ OBWEGESER 70x14mm 215mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 46 | Hak operacyjny typ KOCHER wymiary części roboczej 60x25 mm długość 230 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 47 | Nożyczki protetyczne do cięcia koron , drutu i blachy typ BEEBE odgięte dł. 110 mm 4 3/8'' końce tępe szerokie blaty |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 48 | Nożyczki protetyczne do cięcia koron , drutu i blachy typ BEEBE odgięte dł. 110 mm 4 3/8'' końce ostre jedno ostrze ząbkowane |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 49 | Nożyczki uniwersalne do drutu i blachy |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 50 | Mikropinceta typ MUELLER prosta końcówka okrągła średnica 1,2 mm długość całkowita 160 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 51 | Kleszczyki naczyniowe typ ADSON zakrzywione delikatne długość 215 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 52 | Hak operacyjny typ BRUNNER wymiary części roboczej 80x20 mm długość 250 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 53 | Raspator typ PARTSCH , modyfikacja lange, szer. 4,0mm , dł. 145mm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 54 | Kaniula ssąca zakrzywiona po łuku średnica 5 mm dł. 175 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 55 | Disektor ssący typ negus długość 210 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 56 | Kubek miarowy z nóżką z podziałką 0,25l |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 4

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyczki preparacyjne typ METZENBAUM odgięte długość 145 mm ostrza tępo tępe |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ METZENBAUM długość 180 mm końce tepo tępe |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 180 mm |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Kleszczyki naczyniowe typ CRILE zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 140 mm |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Kleszczyki naczyniowe typ CRILE zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 160 mm |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Hak operacyjny typ LANGENBECK uchwyt trójkątny wymiary części roboczej 15x6 mm długość 155 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Hak operacyjny typ LANGENBECK uchwyt trójkątny wymiary części roboczej 20x6 mm długość 155 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Hak operacyjny typ LANGENBECK uchwyt trójkątny wymiary części roboczej 25x6 mm długość 155 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Hak operacyjny typ KOCHER-LANGENBECK wymiary części roboczej 80x16 mm długość 215 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Hak operacyjny typ KOCHER-LANGENBECK wymiary części roboczej 35x11 mm długość 215 mm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Hak operacyjny typ KOCHER-LANGENBECK wymiary części roboczej 35x15 mm długość 215 mm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Naczynie laboratoryjne stalowe Pojemność 0,4 litra wymiary 11,1(góra)x7,2(dół)x5,6(wysokość) cm. |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 5

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ METZENBAUM długość 180 mm końce tepo tępe |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ METZENBAUM długość 200 mm końce tepo tępe |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Pinceta anatomiczna rozszczepiająca zakrzywiona długość 145 mm delikatna ząbkowana |  |  | 15 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Pinceta chirurgiczna średnioszeroka prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 180 mm |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 180 mm |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Hak brzuszny typ BALFOUR z regulowanym położeniem łyżki środkowej, wysokość 200 mm szerokość 270 mm rozwarcie 265 mm łyżka środkowa wymiary 80x80 mm łyżki boczne 90 mm głębokość, łyżki boczne o branżach perforowanych prawa stała lewa ruchoma |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Sonda maciczna typ SIMS zakrzywiona wyskalowana średnica końcówki 4 mm długość całkowita 330 mm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Uchwyt skalpela numer 4 l długość 215 mm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 2 mm dł. 185 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 2,5 mm dł. 185 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 2,5 mm dł. 185 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 3,5 mm dł. 185 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 4 mm dł. 185 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 4,5 mm dł. 185 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 5 mm dł. 185 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 5,5 mm dł. 185 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 6 mm dł. 185 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 18 | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 6,5 mm dł. 185 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 19 | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 7 mm dł. 185 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 20 | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 7,5 mm dł. 185 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 21 | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 8 mm dł. 185 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 22 | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 8,5 mm dł. 185 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 23 | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 9 mm dł. 185 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 24 | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 9,5 mm dł. 185 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 25 | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 10 mm dł. 185 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 26 | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 10,5 mm dł. 185 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 27 | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 11 mm dł. 185 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 28 | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 11,5 mm dł. 185 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 29 | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 12 mm dł. 185 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 30 | Zestaw wzierników pochwowych typ KALLMORGEN wymiary 75x39 mm długość 170 mm |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 31 | Zestaw wzierników pochwowych typ KALLMORGEN wymiary 95x39 mm długość 200 mm |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 32 | Sonda maciczna typ SIMS zakrzywiona wyskalowana średnica końcówki 4 mm długość całkowita 330 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 33 | Kulociąg typ SCHROEDER model standardowy prosty część robocza 1x1 ząb długość 250 mm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 34 | Skrobaczka ginekologiczna typ SIMS dł.max. 225mm figura 1 ostra szer. 7,5mm szyjka giętka |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 35 | Skrobaczka ginekologiczna typ SIMS dł.max. 225mm figura 2 ostra szer. 8,5mm szyjka giętka |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 36 | Skrobaczka ginekologiczna typ SIMS dł.max. 225mm figura 3 ostra szer. 10,5mm szyjka giętka |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 37 | Skrobaczka ginekologiczna typ SIMS dł.max. 225mm figura 4 ostra szer. 12mm szyjka giętka |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 38 | Skrobaczka ginekologiczna typ SIMS dł.max. 225mm figura 6 ostra szer. 15mm szyjka giętka |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 39 | Separator 40x5x30mm do mocowania jg362r |  |  | 22 szt. |  |  |  |  |
| 40 | Szyna ograniczająca 213x50x42mm ze śrubami mocującymi |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 41 | Szyna środkowa 213x67x16mm z uchwytem montażowym |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 42 | Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 540x253x56mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 43 | Primeline pro 1/1 pokrywa srebrna |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 44 | Wanna do kontenera o wymiarach 592x274x90mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 6

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyt skalpela numer 3 l długość 210 mm |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Suwmiarka stalowa zakres pomiarowy do 150 mm długość całkowita 230 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ METZENBAUM długość 180 mm końce tepo tępe |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ METZENBAUM długość 200 mm końce tepo tępe |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Nożyczki chirurgiczne odgięte typ MAYO długość 155 mm ostrza tępo tępe |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Pinceta anatomiczna rozszczepiająca zakrzywiona długość 145 mm delikatna ząbkowana |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Pęseta mikro zakrz. 185mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Pinceta anatomiczna typ CUSHING delikatna zakrzywiona długość 200 mm |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Pinceta chirurgiczna średnioszeroka prosta końcówka robocza 1x2 ząbki, długość 180 mm |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 180 mm |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Kleszczyki naczyniowe typ KELLY zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 140 mm |  |  | 16 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Kleszczyki naczyniowe typ KOCHER-OCHSNER zakrzywione skok ząbków 1,25 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 260 mm |  |  | 16 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Hak operacyjny typ LANGENBECK uchwyt trójkątny wymiary części roboczej 30x8 mm długość 155 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Hak operacyjny typ KOCHER jednozębny ostry długość 205 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Hak operacyjny typ KOCHER jednozębny ostry długość 220 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Hak operacyjny typ KOCHER-LANGENBECK wymiary części roboczej 80x12 mm długość 215 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Rozwieracz typ WEITLANER tępy 3x4 zęby długość 130 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 18 | Rozwieracz typ WEITLANER tępy 5x6 zęby długośc całkowita 255 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 19 | Rozpieracz.rany NORFOLK/NORWICH 220mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 20 | Rozpieracz do laminektomii typu ADSON półostry 325mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 21 | Odgryzacz kostny typ KOFLER obrotowy tnący w górę pod kątem 90° szerokość części roboczej 3 mm długość 145 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 22 | Odgryzacz kostny typ HAJEK-KOFLER obrotowy tnący w górę pod kątem 90° szerokość części roboczej 4 mm długość 175 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 23 | Osteotom płaski typ COTTLE część robocza w kształcie rybiego ogona szerokość 8 mm długość 180 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 24 | Raspator typ LAMBOTTE szerokość części roboczej 5 mm długość całkowita 215 mm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 25 | Raspator typ LAMBOTTE szerokość części roboczej 10 mm długość całkowita 215 mm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 26 | Raspator typ LAMBOTTE szerokość części roboczej 15 mm długość całkowita 215 mm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 27 | Łyżka kostna typ LEMPERT figura 0000 prosta szerokość części roboczej 1,8 mm długość całkowita 215 mm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 28 | Łyżka kostna typ LEMPERT figura 000 prosta szerokość części roboczej 2 mm długość całkowita 215 mm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 29 | Młotek 425g głow.-śr.13,5mm i 27mm 235mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 30 | Młotek waga głowy 780 g waga całkowita 1 039 g średnica 43 mm długość 245 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 31 | Młotek waga głowy 580 g waga całkowita 846 g średnica 40 mm długość 245 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 32 | Osteotom typ LAMBOTTE prosty szerokość 4 mm długość 240 mm |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 33 | Osteotom typ LAMBOTTE prosty szerokość 8 mm długość 240 mm |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 34 | Osteotom typ LAMBOTTE prosty szerokość 10 mm długość 240 mm |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 35 | Osteotom typ LAMBOTTE prosty szerokość 13 mm długość 240 mm |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 36 | Osteotom typ LAMBOTTE prosty szerokość 15 mm długość 240 mm |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 37 | Osteotom typ LAMBOTTE prosty szerokość 18 mm długość 240 mm |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 38 | Kleszcze repozycyjne do dużych kości zakrzywione długość 200 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 39 | Kleszcze do przec.drutu i bolcy ostre końc. |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 40 | Kleszcze do cięcia drutu ze wzmacnianymi krawędziami tnącymi dedykowane do drutów o średnicy max 1,5 mm długość 180 mm |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 41 | Linijka stalowa wyskalowana w mm i calach długość 300 mm |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 7

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ METZENBAUM długość 180 mm końce tepo tępe |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ METZENBAUM długość 200 mm końce tepo tępe |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki chirurgiczne odgięte typ MAYO długość 155 mm ostrza tępo tępe |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Pinceta anatomiczna rozszczepiająca zakrzywiona długość 145 mm delikatna ząbkowana |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Pinceta anatomiczna typ CUSHING delikatna zakrzywiona długość 200 mm |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Pinceta chirurgiczna średnioszeroka prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 180 mm |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 180 mm |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Kleszczyki naczyniowe typ KELLY zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 140 mm |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Kleszczyki naczyniowe typ CRILE zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 160 mm |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Kleszczyki naczyniowe typ KOCHER-OCHSNER zakrzywione skok ząbków 0,9 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 240 mm |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Kleszczyki naczyniowe typ KOCHER-OCHSNER zakrzywione skok ząbków 1,25 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 260 mm |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Hak tkanki miękkiej typ OBWEGESER 42x11 215mm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Hak tkanki miękkiej typ OBWEGESER 55x12 215mm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Hak tkanki miękkiej typ OBWEGESER 70x14 215mm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Hak operacyjny typ RICHARDSON wymiary części roboczej 37x37 mm długość 240 mm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Uchwyt haczykowy do pił Gigliego |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Piła amputacyjna typ SATTERLEE długość brzeszczotu 200 mm długość całkowita 290 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 18 | Narzędzie chirurgiczne do zamykania powięzi |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 19 | Stalowy kubek miarowy z podziałką o poj. 0,25 litra z uchwytem |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 8

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ręczny hak do rozchylania rany, 4 zęby, 160mm, 61/4”, ostry |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Ręczny hak do rozchylania rany, 4 zęby, 160mm, 61/4”, tępy |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Imadło do igieł, ząbkowane, proste, utwardzone TC, ucha złocone, 140mm, 51/2” |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Kleszcze naczyniowe Halstead Mosquito, ząbkowane, proste, 140mm, 51/2” |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Imadło do igieł, ząbkowane, proste, utwardzone TC, ucha złocone, 150mm, 6” |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Pęseta chirurgiczna Adson TC utwardzona, z platformą do wiązania, 1x2 zęby, ząbkowana krzyżowo, końcówka zwykła, 150 mm, 6” |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Pęseta anatomiczna Adson TC utwardzona, ząbkowana krzyżowo, końcówka zwykła, 150 mm, 6” |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Nożyczki do opatrunków Lister, zagięte, jedna bransza zakończona kulką, 180mm, 7” |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Kaniula ssąca Yasargil, Ø1,5mm, 130mm, 51/8” |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Kaniula ssąca Yasargil, Ø1,5mm, 150mm, 6” |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Kaniula ssąca Yasargil, Ø1,5mm, 180mm, 7” |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Kaniula ssąca Yasargil, Ø1,5mm, 220mm, 82/3” |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Kaniula ssąca Yasargil, Ø2,0mm, 130mm, 51/8” |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Kaniula ssąca Yasargil, Ø2,0mm, 150mm, 6” |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Kaniula ssąca Yasargil, Ø2,0mm, 180mm, 7” |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Kaniula ssąca Yasargil, Ø2,0mm, 220mm, 82/3” |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Kaniula ssąca Yasargil, Ø2,5mm, 130mm, 51/8” |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 18 | Kaniula ssąca Yasargil, Ø2,5mm, 150mm, 6” |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 19 | Kaniula ssąca Yasargil, Ø2,5mm, 180mm, 7” |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 20 | Kaniula ssąca Yasargil, Ø2,5mm, 220mm, 82/3” |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 21 | Kaniula ssąca Yasargil, Ø3,5mm, 130mm, 51/8” |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 22 | Kaniula ssąca Yasargil, Ø3,5mm, 150mm, 6” |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 23 | Kaniula ssąca Yasargil, Ø3,5mm, 180mm, 7” |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 24 | Kaniula ssąca Yasargil, Ø3,5mm, 220mm, 82/3” |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 25 | Nożyczki do gipsu Esmarch , 200mm, 8” |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 26 | Nożyczki do gipsu Esmarch , 220mm, 82/3” |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 27 | Kleszcze naczyniowe Jacobson, proste, końcówka 0.3mm, 130mm, 51/8” |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 28 | Kleszcze naczyniowe Jacobson, proste, końcówka 0.3mm, , 190mm, 71/2” |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 29 | Kleszczyki naczyniowe Micro-Mosquito, proste, 120mm, 43/4” |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 30 | Kleszczyki naczyniowe Micro-Mosquito, zakrzywione, 120mm, 43/4” |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 31 | Prowadni do cewnika Guyon, zagięty, 390mm |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 32 | Prowadni do cewnika Foley, zagięty, 455mm |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 33 | Cewnik Guyon mocno zagięty, 8 Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 34 | Cewnik Guyon mocno zagięty, 9 Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 35 | Cewnik Guyon mocno zagięty, 10 Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 36 | Cewnik Guyon mocno zagięty, 11 Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 37 | Cewnik Guyon mocno zagięty, 12 Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 38 | Cewnik Guyon mocno zagięty, 14 Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 39 | Cewnik Guyon mocno zagiety, 16 Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 40 | Cewnik Guyon mocno zagiety, 18Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 41 | Cewnik Guyon mocno zagiety, 20Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 42 | Cewnik Guyon mocno zagiety, 22Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 43 | Cewnik Guyon mocno zagiety, 24Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 44 | Cewnik Guyon mocno zagiety, 25Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 45 | Cewnik Guyon mocno zagiety, 26Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 46 | Cewnik Guyon mocno zagiety, 27Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 47 | Cewnik Guyon mocno zagiety, 28Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 48 | Cewnik Guyon mocno zagiety, 30Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 49 | Cewnik Guyon mocno zagiety, 32Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 50 | Cewnik Guyon mocno zagiety, 34Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 51 | Cewnik Van Buren ostro zagiety, 10Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 52 | Cewnik Van Buren ostro zagiety, 12Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 53 | Cewnik Van Buren ostro zagiety, 14Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 54 | Cewnik Van Buren ostro zagiety, 16Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 55 | Cewnik Van Buren ostro zagiety, 18Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 56 | Cewnik Van Buren ostro zagiety, 20Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 57 | Cewnik Van Buren ostro zagiety, 22Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 58 | Cewnik Van Buren ostro zagiety, 24Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 59 | Cewnik Van Buren ostro zagiety, 26Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 60 | Cewnik Van Buren ostro zagiety, 28Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 61 | Cewnik Van Buren ostro zagiety, 30Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 62 | Cewnik Van Buren ostro zagiety, 32Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 63 | Cewnik Van Buren ostro zagiety, 34Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 64 | Cewnik Van Buren ostro zagiety, 36Charr. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 65 | Kontener sterylizacyjny, bezobsługowy, bezuszczelkowy, wykonany z tworzywa polimerowego, odpornego na nacisk, zarysowania, z dwoma teflonowymi filtrami, które wystarczają na 100 sterylizacji bądź rok, wymiary zewnętrzne 290*190*60 mm, wymiary wewnętrzne 265*165*60 mm. Może być dezynfekowany preparatami o pH wyższym niż 10, transparentny materiał, odpowiedni do sterylizacji parowej, gazowej i plazmowej bez pakowania w papier folię. Utrzymuje sterylność nawet do 12 m-cy. Kontener z matą spodnią. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |