Pakiet nr 1

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pęseta (pinceta) anatomiczna zakończenia tępe, od 12 cm do 15 cm długości. |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Pęseta (pinceta) anatomiczna zakończenia ostre – od 16 cm do 20 cm długości. |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Pęseta (pinceta) chirurgiczna, od 20 cm do 30 cm długości, 1x2 ząbki. |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Trzonek do ostrza wymiennego ze skalą metryczną nr 4 kompatybilny ze skalpelami nr 22, wykonany ze stali nierdzewnej. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Zgłębnik rowkowy bez sondy 115 mm. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Nożyce jelitowe z kulką proste. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Linijka anatomiczna ze stali nierdzewnej 300 mm. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Deska - płyta do przykrawania materiału tkankowego o wymiarach 490-500 x 390-400 mm z nóżkami. Całość wykonana z odpornego tworzywa. |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 2

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki do zrzutu parafiny, odpowiednie do procesora tkankowego (Typ procesora: Excelsior AS, Producent: Thermo Shandon Ltd) |  |  | 25 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 3

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plastikowe kapilary do gazometrii Na, K, Na/Li balansowane heparyną litową, o poj. 100 µl (2.05/100) |  |  | 3 000 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Plastikowe kapilary do gazometrii Na, K, balansowane heparyną litową, poj. 175 µl (2,3/100) |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Zatyczki: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | do kapilar z poz. 1 |  |  | 4 500 szt. |  |  |  |  |
| b) | do kapilar z poz. 2 |  |  | 2 500 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 4

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyki do nakłucia palca, igła 1,8 mm (nakłuwacze) |  |  | 3 000 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Nożyki do nakłucia palca, igła 2,4 mm (nakłuwacze) |  |  | 220 000 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 5

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki typu eppendorf, z korkiem, poj. 1,5 ml |  |  | 20 000 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Probówki okrągłodenne poj. 5 ml |  |  | 25 000 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Korki do probówek o poj. 5 ml, 12 mm, białe |  |  | 25 000 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 6

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipety automatyczne z wyrzutnikiem i z wydmuchem, poj. 10 µl |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Pipety automatyczne z wyrzutnikiem i z wydmuchem, poj. 20 µl |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Pipety automatyczne z wyrzutnikiem i z wydmuchem, poj. 100 µl |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Pipety automatyczne z wyrzutnikiem i z wydmuchem, poj. 200 µl |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Pipety automatyczne z wyrzutnikiem i z wydmuchem, poj. 500 µl |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Pipety automatyczne z wyrzutnikiem i z wydmuchem, poj. 1000 µl |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Pipety automatyczne, nastawne z wyrzutnikiem i z wydmuchem, o poj. 100-1000 µl |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 7

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylne wymazówki w probówce z PP, wykonane w całości z tworzywa sztucznego z wacikiem wiskozowym dł. 150 mm, śr. 5 mm |  |  | 80 000 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Sterylne wymazówki bez probówki wykonane w całości z tworzywa sztucznego z wacikiem wiskozowym dł. 150 mm, śr. 5 mm |  |  | 15 000 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Sterylne wymazówki w probówce z podłożem transportowym Amies z giętkim wacikiem wiskozowym o małym rozmiarze średnicy 3 mm |  |  | 1 500 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Sterylne pojemniki z PP na kał z łopatką, zakręcane, z polem/etykietą do opisu |  |  | 4 000 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Sterylne pojemniki z PP na posiew moczu o pojemności 25-30 ml, zakręcane, z polem/etykietą do opisu |  |  | 50 000 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Szpatułki laryngologiczne jałowe do wymazów z gardła |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Sterylne probówki typu Falcone z PP , zakręcane , z nadrukowaną podziałką co 0.5 ml w zakresie 2.0-13.5 ml, o pojemności 15 ml, polem do opisu/etykietą |  |  | 3 000 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 8

Wymagania:

- czułość na poziomie > 94,1%, specyficzność 99,8%;

- posiada kontrolę wewnętrzną kontrolę jakości, na powierzchni płytki testowej ,linia testowa T i linia kontrolna C;

- posiada kontrolę zewnętrzną dodatnią i ujemną;

- test spełnia wymagania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;

- test posiada rekomendację WHO;

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szybkie kasetkowe testy antygenowe do wykrywania SARS-Covid-2 |  |  | 5 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |