Pakiet 1

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/op | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cienkościenne igły do wstrzykiwaczy insuliny: - wykonane ze stali nierdzewnej, - jednorazowego użytku, sterylne, - odporne na zginanie bez względu na kąt wprowadzania leku, - kompatybilne do wszystkich typów wstrzykiwaczy występujących w UE - typu Micro fine + Micro lancet lub równoważne Opakowanie 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 30 G x 8 mm |  |  | 250 |  |  |  |  |
| b | 31 G x 8 mm |  |  | 250 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 2

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła typu Chiba do biopsji cienkoigłowej Opis:igła do nakłucia i znieczulenia, z mandrynem, gniazdem luer-lock do podłączenia strzykawki, znakowana co centymetr, z ruchomym ogranicznikiem głębokości wkłucia, widoczna pod kontrolą USG, sterylna, pakowana pojedynczo, rozm.: 14G, 17G, 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, dł. 20 cm. Rozmiary igieł zamawiane według potrzeb Zamawiającego |  |  | 300 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 3

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła punkcyjna do nakłuć lędźwiowych, sterylna , jednorazowego użytku. Rozmiar igły oznaczony kolorem. |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Igła punkcyjna do nakłuć lędźwiowych, rozm. 22G x 38mm |  |  | 50 |  |  |  |  |
| b | Igła punkcyjna do nakłuć lędźwiowych, rozm. 22G x 75mm, |  |  | 150 |  |  |  |  |
| c | Igła punkcyjna do nakłuć lędźwiowych, rozm. 26Gx75mm |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 4

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/ szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 1 | Kaniula do wlewów dożylnych Opis: sterylna, nietoksyczna, apirogenna, antyalergiczna z portem bocznym do iniekcji, minimum 2 paskami kontrastującymi widocznymi w RTG, z cewnikiem zwężającym się ku ostrzu igły, uchwytem zakończonym zamykanym koreczkiem, z przeźroczystą komorą kontrolną potwierdzającą prawidłowość wkłucia. Na opakowaniu informacje dotyczące: rozmiaru kaniuli (średnica i długość), przepływu, daty ważności. Rozmiar: 14G; 16G; 17G; 18G; 20G; 22G;24G Opakowanie zbiorcze a’50 szt. |  |  | 120 000 |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula dożylna bezpieczna w systemie zamkniętym Opis: ze zintegrowanym drenem zakończonym podwójnym rozgałęzieniem (jedno zakończone przeźroczystym zaworem dostępu naczyniowego z przeźroczystą silikonową membraną) osłonka igły chroniąca przed zakłuciem, cewnik wykonany z PUR, min. 3 paski radiocieniujące, otwór przy ostrzu igły umożliwiający pojawienie się krwi pomiędzy igłą a cewnikiem – potwierdzający wejście do naczynia. Opakowanie sztywne. Rozmiary: 18G-przepływ 84 ml/min; 20G-przepływ 48 ml/min; 22G-przepływ 27 ml/min; 24G-przepływ 13 ml/min. Opakowanie zbiorcze a’20szt. |  |  | 500 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 5

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula dożylna dla noworodków i dzieci, sterylna bez możliwości dodatkowego wstrzykiwania przeznaczona dla noworodków i małych dzieci: - atraumatyczny, ostry koniec kaniuli; - końcówka luer - look; - musi posiadać zdejmowany dodatkowy element ułatwiający wprowadzanie do naczynia żylnego, - elastyczne skrzydełka ułatwiające zamocowanie kaniuli - kolorowe oznakowanie wielkości, - rozmiar 0,6 x 19 mm (26G) i 0,7 x 19 mm (24G) |  |  | 10 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 6

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/op | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku, pakowane po 100 szt., |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 1,2 x 40 mm |  |  | 5 000 |  |  |  |  |
| b | 1,1 x 40 mm |  |  | 2 000 |  |  |  |  |
| c | 0,9 x 40 mm |  |  | 4 000 |  |  |  |  |
| d | 0,8 x 40 mm |  |  | 10 000 |  |  |  |  |
| e | 0,7 x 40 mm |  |  | 600 |  |  |  |  |
| f | 0,7 x 30 mm |  |  | 800 |  |  |  |  |
| g | 0,6 x 30 mm |  |  | 200 |  |  |  |  |
| h | 0,5 x 25 mm |  |  | 2000 |  |  |  |  |
| i | 0,45 x 16mm |  |  | 200 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 7

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/op | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła typu „Motylek”: - dren dł. min 30 cm z możliwością zamykania typu luer lock, - jednorazowego użytku, sterylne, - miękkie skrzydełka zapewniający dobry uchwyt i mocowanie, - opakowanie folia/papier - Opakowanie 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 0,7x19mm(22G) |  |  | 20 |  |  |  |  |
| b | 0,8 x 19 mm( 21G) |  |  | 60 |  |  |  |  |
| c | 1,21x 19 mm (19G) |  |  | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 8

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/op | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła tępa sterylna, jednorazowego użytku do pobierania leków z ampułki i fiolki. Opakowanie 100 szt. Rozmiar:1,2x40mm z filtrem 5 mikronów |  |  | 8 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 9

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koc grzewczy jednorazowego użytku do ogrzewacza Mistral AirPlus |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do ogrzewania płynów infuzyjnych i krwi, jednorazowego użytku, sterylny, składający się z kasety, kompatybilny z ogrzewaczem Fluido Compact. Długość linii pacjenta 40cm, objętość wypełnienia 3ml. |  |  | 200 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 10

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik zewnętrzny silikonowy męski |  |  |  |  |  |  |  |
| a | śr. 29mm |  |  | 100 |  |  |  |  |
| b | śr. 32mm |  |  | 100 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 11

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/kpl | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trójelementowy sterylny zwieracz hydrauliczny do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu składający się z: - Pompka kontrolna. Powierzchnia pompy pokryta powłoką dwóch antybiotyków minimalizującą ryzyko powstania infekcji - Balon regulacji ciśnienia : 51-60 cm H2O; 61-70 cm H2O; 71-80 cm H2O - Mankiety o dostępnej odległości: minimum 10 długości w zakresie od 3,5 do 8,0 cm +/- 0,5cm i minimum 3 długości w zakresie od 9,0 cm do 11,0 cm +/- 1,0 cm. Powierzchnia mankietów pokryta powłoką dwóch antybiotyków minimalizującą ryzyko powstania infekcji. - Zestaw akcesoriów niezbędnych do wszczepienia zwieracza |  |  | 20 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Uwaga: Zwieracz dostarczany będzie w ilościach wskazanych przez zamawiającego – komplet zabiegowy to poz. a i d w tabeli oraz wybrany przez operatora dobrany do pacjenta jeden z elementów poz. b i c w tabeli (dobór pojemności balonika  oraz wielkość mankietu)

Pakiet 12

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Golarka medyczna jednorazowego użytku, o szerokiej powierzchni golącej, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, poprzedzone grzebykiem zapobiegającym zapychaniu się włosami, do użycia na mokro i sucho. |  |  | 10 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 13

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/op | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etykiety samoprzylepne matowe białe bez zadruku: - wykonane z papieru nadające się do opisania długopisem i markerem, -rozmiar 100 x 60 (w mm), - ilość op. 10 000 szt |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 2 | Etykiety samoprzylepne białe papierowe półbłysk bez zadruku: - wykonane z papieru nadające się do opisania długopisem i markerem, - rozmiar 35 x 25 (w mm), - ilość op. 10 000 szt. |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 3 | Etykiety samoprzylepne białe papierowe półbłysk bez zadruku: -wykonane z papieru nadające się do opisania długopisem i markerem, - rozmiar 100 x 14 ( w mm), - ilość op. 10 000 szt. |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 4 | Etykiety samoprzylepne białe papierowe półbłysk bez zadruku: -wykonane z papieru nadające się do opisania długopisem i markerem, - rozmiar 40 x 20 ( w mm), - ilość op. 2 000 szt. |  |  | 80 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 14

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do odsysania wykonany z PCV, powierzchnia zmrożona, atraumatyczna, lekko zaokrąglona otwarta końcówka, dwa otwory boczne naprzemianległe, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu, sterylny, opakowanie papier/folia. Rozmiary CH 08-Ch 10 dł 400 mm, Ch12 – CH 22 długość 500 m |  |  | 10 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 15

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kranik trójdrożny do infuzji z drenem. Długość drenu 10 cm Opis: Korpus kranika wykonany z poliwęglanu. Optyczne identyfikacja pozycji otwarty/zamknięty. Możliwość obrotu pokrętła o 360°. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Parametry drenu: 3mm x 4mm (śr. wew. x śr. zewn.). Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie zbiorcze a’25 szt. |  |  | 1 500 |  |  |  |  |
| 2 | Kranik trójdrożny do infuzji z drenem. Długość drenu 50 cm Opis: Korpus kranika wykonany z poliwęglanu. Optyczne identyfikacja pozycji otwarty/zamknięty. Możliwość obrotu pokrętła o 360°. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Parametry drenu: 3mm x 4mm (śr. wew. x śr. zewn.). Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie a’20 szt. |  |  | 1 500 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 16

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kranik trójdrożny Luer : - z drenem o dł. 7 cm, - sterylny, jednorazowego użytku, - pozbawiony ftalanów , - z dodatkowym miejscem wkłucia, - wszystkie wejścia zabezpieczone korkami, - wyczuwalny wskaźnik pozycji o/z - pakowany pojedynczo w opakowanie typu blister, |  |  | 3 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 17

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych, sterylne, jednorazowego użytku, przezroczyste, końcówka Luer-Lock . Opakowanie papier-folia, Nr serii i data ważności i na opakowaniu. |  |  |  |  |  |  |  |
| a | długość 150 cm |  |  | 30 000 |  |  |  |  |
| b | długość 300 cm |  |  | 17 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 18

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda żołądkowa dł 80cm z zatyczką - wykonana z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA , jednorazowego użytku, sterylna, nie zawiera lateksu; - końcówka cewnika zamknięta, zaokrąglona, posiadająca boczne otwory ; - powierzchnia satynowa ; - Rozmiar: od CH 8 do Ch22 kolorystyczne oznaczenie rozmiaru |  |  | 9 000 |  |  |  |  |
| 2 | Sonda żołądkowa dł. od 40 do 47cm z zatyczką - wykonana z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA , jednorazowego użytku, sterylna, nie zawiera lateksu; - końcówka cewnika zamknięta, zaokrąglona, posiadająca boczne otwory; - powierzchnia satynowa ; - Rozmiar Ch 6 kolorystyczne oznaczenie rozmiaru |  |  | 2500 |  |  |  |  |
| 3 | Sonda dwunastnicza o dł. 150 cm z zatyczką - jednorazowego użytku, sterylna; - końcówka cewnika otwarta, zaokrąglona, posiadająca boczne otwory - powierzchnia satynowa ; - Rozmiar od Ch 6 do Ch 18 kolorystyczne oznaczenie rozmiaru |  |  | 100 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 19

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda żołądkowa posiadająca boczne otwory, -zamknięty zaokrąglony koniec, -końcówka lejkowa (Luer) zamykana, - jednorazowego użytku, sterylne, -pakowane pojedynczo w opakowaniu papier – folia; - długość 80 cm , -rozmiar : Nr 32,34,36 |  |  | 200 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 20

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wzierniki ginekologiczne jednorazowego użytku, rozmiar M, L |  |  | 17 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 21

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/op | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy ślimak stomatologiczny z kieszenią, wykonany z wysokogatunkowej bibułki antyalergicznej, wzmocnionej folią PE, w kolorze zielonym lub niebieskim. Troczki w górnej części do wiązania. Rozmiar 59cmx34,5cm,rozmiar kieszonki 11 cm x 34,5 cm. Opakowanie – 100 szt |  |  | 20 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 22

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lusterko krtaniowe, wielokrotnego użytku, z możliwością sterylizacji o średnicy: |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Ø 14mm |  |  | 40 |  |  |  |  |
| b | Ø 16mm |  |  | 40 |  |  |  |  |
| c | Ø 22mm |  |  | 150 |  |  |  |  |
| d | Ø 24mm |  |  | 150 |  |  |  |  |
| e | Ø 26mm |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 2 | Balon Poltzera w zestawie: - 4 oliwki: 13 mm, 5 mm, 17 mm, 19 mm; - łącznik Luer - gruszka - oliwka wykonana ze stali nierdzewnej z możliwością steryliazcji |  |  | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X |

Pakiet 23

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssak uszny wielokrotnego użytku, o długości 70 mm, z możliwością sterylizacji: |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Ø 0,4 mm |  |  | 10 |  |  |  |  |
| b | Ø 0,6 mm |  |  | 10 |  |  |  |  |
| c | Ø 1,2mm |  |  | 20 |  |  |  |  |
| d | Ø 1,5mm |  |  | 20 |  |  |  |  |
| e | Ø 1,8mm |  |  | 20 |  |  |  |  |
| f | Ø 2,0mm |  |  | 20 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 24

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zatyczka do cewnika, stożkowa, z widocznym stopniowaniem grubości, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo z uchwytem do bezpiecznej aplikacji. |  |  | 15 000 |  |  |  |  |
| 2 | Wieszaki na worki do moczu o pojemności do 2000 ml , -wykonane z tworzywa sztucznego niełamliwego, -wielorazowego użytku, - jednoczęściowe, umieszczane na ramię łóżka pacjenta |  |  | 2 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 25

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym, długości od 150-do 300 cm z wtopionymi złączami uniwersalnymi z obu stron, czysty mikrobiologicznie, pakowany pojedynczo. |  |  | 1 500 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 26

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka jednorazowego użytku sterylne poj. 50 ml cewnikowa trzyczęściowa Opis: czarna niezmywalna skala pomiarowa-płynny przesuw tłoka -seria i data ważności na opakowaniu . |  |  | 15 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 27

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka 100ml (Janeta) jednorazowego użytku - pakowana pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania, - seria i data ważności na każdym jednostkowym opakowaniu, - płynny przesuw tłoka z końcówką o prostym (nie skośne) i tępym zakończeniu, - dwie wymienne końcówki umocowane na tłoku, - końcówka do podłączenie cewnika z możliwością zamiany na złącze typu luer – lock. |  |  | 20 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 28

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik do łączenia cewnika do odsysania z drenami ,z 2 stożkowymi końcówkami pasującymi do każdego rodzaju cewnika, wykonany z tworzywa sztucznego , pakowany pojedynczo, sterylny. |  |  | 4 500 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 29

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/op | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa samoprzylepna elektroda do długoczasowej rejestracji EKG: -podłoże elektrody wykonane z pianki PE; -w dolnej części znajduje się nacięcie do podłożenia kabla, w centralnej części umieszczony jest nap do podłączenia elektrody, pod nim czujnik z gąbką nasączoną żelem przewodzącym; -kształt prostokątny; -rozmiar 35x55 mm; - rodzaj czujnika Ag/Ag C; - opakowanie jednostkowe 30sztuk; -kompatybilna z rejestratorami Holtera EKG DMS 300-3A, DMS 300-4A |  |  | 50 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 30

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wanna do dezynfekcji narzędzi wykonana z polimeru. W skład zestawu wchodzą: - pojemnik główny; - sito perforowane; - płyta; - pokrywa; - wymiar: rozmiar zewnętrzny (mm) 496x328x195 rozmiar wewnętrzny(mm) 400x270x160 rozmiar wewnętrzny sita(mm) 325x250x155 - brak interreakcji z płynami dezynfekcyjnymi |  |  | 20 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 31

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos , wykonany z PVC z długimi miękkimi dobrze układającymi się końcówkami donosowymi, sterylny, ,jednorazowego użytku, pakowany jednostkowo w opakowanie typu folia-papier, o długości: |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Cewnik do podawania tlenu dł. 2 m |  |  | 16 000 |  |  |  |  |
| b | Cewnik do podawania tlenu dł . 3 m |  |  | 8 000 |  |  |  |  |
| c | Cewnik do podawania tlenu dł . 5 m |  |  | 6 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 32

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny port bezigłowy przeznaczony do zamknięcia portów infuzyjnych i do wielokrotnych bezigłowych iniekcji: - silikonowa membrana umożliwiająca wielokrotne iniekcje portu - obudowa wykonana z przezroczystego materiału (poliwęglanu) - nie zawiera lateksu, ftalanów ani metalu - może być stosowany podczas badania rezonansem magnetycznym - gładko i równo zakończona membrana portu (ułatwiająca dezynfekcję) - nie wymaga stosowania koreczków zabezpieczających - odpowiedni do standardowych złącz typu luer i luer lock - czas użytkowania: 7 dni lub 350 aktywacji - objętość wypełnienia: 0,09 ml - przepływ: 350 ml/min Na opakowaniu Nr serii i data ważności. Opis w języku polskim |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 33

| L.p. | Opis wyrobu | Wytwórca | Ilość/rol | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaski identyfikacyjne w rolkach, o parametrach umożliwiających wydruk na posiadanych przez zamawiającego drukarkach GODEX RT 230- druk termiczny Odporność: Powłoka antybakteryjna,odporność na wodę, alkohole, rozpuszczalniki i łagodne środki myjące. Rodzaj zapięcia opaski: Samoklejące, z możliwością szybkiego i łatwego zapięcia. Grubość opaski: 0,06-0,20 mm Wymiary rolki opaski: Średnica zewnętrzna rolki opasek max. 127mm, średnica rdzenia rolki 25,4 mm. Czytelność opaski podczas skanowania: Co najmniej 14 dni od wydruku Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych wielkości rolek i ilości opasek na rolce- pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności z drukarkami GODEX RT 230 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska dla dorosłych: - szerokość opaski: 19-25 mm - długość opaski: 247 – 295 mm - 1 rolka -200 opasek |  | 400 rolek |  |  |  |  |
| b) | Opaska dla dzieci: - szerokość opaski: 19-25 mm - długość opaski: 175-195 mm - 1 rolka – 250 opasek |  | 18 rolek |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 34

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do drenażu opłucnej pakowany jednostkowo, sterylny, trójkomorowy zestaw posiadający: Opis: Wydzieloną komorę zastawki wodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2200 ml, wydzieloną komorę wodną regulacji siły ssania, zaworem i portem bezigłowym, z samo uszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanej wydzieliny tuż przy drenie łączącym, dren łączący bezlateksowy, zabezpieczony przed zagięciem. Wysokość max.25 cm z uchwytem do przenoszenia lub powieszenia |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do drenażu opłucnej pakowany jednostkowo, sterylny, trójkomorowy zestaw posiadający: Opis: Jednorazowy 3-komorowy sterylny zestaw do drenażu opłucnej z mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przedniej ścianie, regulacja 5-40 cm objętość 2200ml,wys.25 cm max. Bezgłośny. Dren zabezpieczony przed zagięciem. |  |  | 20 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 35

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka stomijna płaska, w całości wykonana z materiału hydrokoloidowego, posiadająca właściwości ochronne; do docięcia . Opakowanie 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Ø stomii 13-32 mm; rozmiar pierścienia zatrzaskowego 45 |  |  | 30 |  |  |  |  |
| b | Ø stomii 13-45 mm; rozmiar pierścienia zatrzaskowego 57 |  |  | 80 |  |  |  |  |
| c | Ø stomii 13-57 mm; rozmiar pierścienia zatrzaskowego 70 |  |  | 80 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 36

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka stomijna , w centralnej części przylepiec wykonany z materiału hydrokoloidowego, z fizelinowym kołnierzem, do docięcia .Opakowanie 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Ø stomii 13-32 mm; rozmiar pierścienia zatrzaskowego 45 |  |  | 50 |  |  |  |  |
| b | Ø stomii 13-45 mm; rozmiar pierścienia zatrzaskowego 57 |  |  | 80 |  |  |  |  |
| c | Ø stomii 13-57 mm; rozmiar pierścienia zatrzaskowego 70 |  |  | 80 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 37

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka stomijna typu Convex, przeznaczona do stomii wklęsłych i równych z powłoka brzuszną, w centralnej części przylepiec wykonany z materiału ,który posiada duże zdolności absorpcji wilgoci, z hydrokoloidowym kołnierzem, do docięcia..Opakowanie 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Ø stomii 13-32 mm; akordeonowy pierścień zatrzaskowy o Ø 45mm |  |  | 50 |  |  |  |  |
| b | Ø stomii 13-35 mm; akordeonowy pierścień zatrzaskowy o Ø 57mm |  |  | 80 |  |  |  |  |
| c | Ø stomii 13-48 mm; akordeonowy pierścień zatrzaskowy o Ø 70mm |  |  | 80 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 38

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worek otwarty do systemu dwuczęściowego, z filtrem węglowym, z zapinką zabezpieczającą wyciek, przezroczysty. Opakowanie 10 szt. Rozmiary: |  |  |  |  |  |  |  |
| a | pierścień zatrzaskowy o Ø 45mm |  |  | 360 |  |  |  |  |
| b | pierścień zatrzaskowy o Ø 57mm |  |  | 720 |  |  |  |  |
| c | pierścień zatrzaskowy o Ø 70mm |  |  | 720 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 39

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worek pediatryczny do drenów, przezroczysty, z filtrem, bez otworu początkowego, mały. Opakowanie 30 szt. Rozmiar 0-40-70mm |  |  | 390 |  |  |  |  |
| 2 | Worek pediatryczny do stomii jelitowych, do drenów, przezroczysty,z filtrem,bez otworu początkowego. Opakowanie 10 szt. Rozmiar 0-40-30mm |  |  | 800 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 40

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worek stomijny jednoczęściowy, otwarty, przezroczysty, otwór wyjściowy 15-60mm do przycięcia . |  |  | 2200 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 41

| L.p | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jed. netto | Wartość Netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy kombinezon ochronny kategorii III wykonany z włókniny o gramaturze 43g/m² niepylący spełniający wymagania zgodnie z normą: - EN 14126 ochrona biologiczna; - EN1149-5 właściwości antystatyczne; - ISO 16604:2004 odporność na działanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego; - PN-EN ISO 17491-4:2008, PN-EN ISO 17491-4:2008/A1:2016-06 odporność na przenikanie rozpylonej cieczy; - PN-EN ISO 11092:2014-11 paroprzepuszczalność odzieży. Elementy wchodzące w skład kombinezonu: - trzyczęściowy kaptur z gumką; - zamek błyskawiczny z blokadą; - patka zakrywająca zamek błyskawiczny; - elastyczne wykończenie kaptura, mankietu rękawów i nogawek; - gumka w talii; - obszerny klin w kroczu umożliwiający swobodne poruszanie się. Rozmiar M, L, XL, XXL, XXXL -obwód klatki piersiowej 124-132 cm, wzrost 192-200cm. |  |  | 20 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 42

| L.p | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jed. netto | Wartość Netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ubranie wykonane z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMS o gramaturze min. 35g/m2 nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Zgodnie z normą EN 13795( na potwierdzenie karta danych technicznych). Rozmiar XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, dostępne w trzech kolorach zielonym, niebieskim, fioletowym, do wyboru przez zamawiającego. |  |  | 70 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 43

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/ szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny nieprzemakalnej, z mankietami w rękawie, niejałowy, o gramaturze 45g/m2. Rozmiar uniwersalny. Zaklasyfikowany jako wyrób medyczny. |  |  | 50 000 |  |  |  |  |
| 2 | Fartuch higieniczny, wykonany z włókniny, niesterylny, jednorazowy, wiązany z tyłu na troki, rękaw wykończony gumką. Rozmiar uniwersalny. |  |  | 70 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 44

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Półmaska ochronna, twarzowa, jednorazowa, klasa ochrony FFP3 Opis: Półmaska ochronna, twarzowa, jednorazowa, klasa ochrony FFP3, z osłoniętym zaworem oddechowym. Chroniąca przed cząstkami stałymi, nielotnymi cząstkami ciekłymi i bioaerozolami. Do zastosowania w środowisku medycznym. Spełniająca wymagania norm: EN 149:2001+ A1:2009 i EN 14683:2005 dla masek chirurgicznych oraz dyrektywy: 89/686/EWG dla środków ochrony indywidualnej i 93/42/EWG dla wyrobów medycznych. Skuteczność filtracji bakteryjnej 99%, odporność na przesiąkanie 120 mmHg. Wyposażona w taśmę nagłowia zapewniającą dopasowanie półmaski. Pakowane indywidualnie w opakowanie foliowe. Pakowane po 8 sztuk |  |  | 52 000 |  |  |  |  |
| 2 | Półmaska ochronna Opis: twarzowa, jednorazowa, klasa ochrony FFP2,przeznaczona do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych lub ciekłych. Do zastosowania w środowisku medycznym. Skuteczność filtracji co najmniej 94%, Wyposażona w taśmę nagłowia zapewniającą dopasowanie półmaski. Pakowane indywidualnie w opakowanie foliowe. Pakowane po 8 sztuk. – zaoferowano zgodnie z dopuszczeniem |  |  | 20 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 45

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład nieprzemakalny w rolce, jednorazowy, wykonany z włókniny celulozowo - wiskozowej, perforowany co 35 - 40 cm, długość rolki 40-50 m, szerokość 60 cm. |  |  | 25 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 46

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do biopsji gruboigłowej, jednorazowego użytku, sterylna ze zintegrowanym jednorazowym „pistoletem” automatycznym z dwoma niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał. Grubość igły oznaczona kolorami. Rękojeść posiadającą wypustki uniemożliwiając przypadkowe stoczenie pistoletu ze stolika. Opakowanie 5 sztuk. Rozmiar [ średnica 16G x długość 20 cm ] [ średnica 18G x długość 20cm ] [ średnica 16G x długość 16 cm |  |  | 500 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 47

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaska materiało-gąbkowa rozłączna do czujnika SpO2 typu MultiSite zapinana na rzep, posiadająca otwory do regulacji zapięcia, do stosowana u noworodków i dzieci . |  |  | 100 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 48

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczoteczki do pobierania cytologii typu wachlarz, jednorazowego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo. Szerokość główki ok. 18 mm, długość włosia ok. 25mm, całkowita długość szczoteczki ok. 195 mm |  |  | 3 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 49

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, bursztynowy lub czarny, sterylny, jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny, bez ftalanów, o długości minimum 150 cm, łącznik luer-lock „żeński” z osłonką. Opakowanie papier-folia nr serii i data ważności na opakowaniu. |  |  | 5 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 50

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna woda do nawilżania tlenu do zabiegów tlenoterapii. Opis: w opakowaniu z sterylnym adapterem do mocowania, z plastykowym łącznikiem – adapterem do standardowego łącza. Woda posiada aktualną deklarację producenta wyrobów medycznych potwierdzającą faktyczne rekomendacje do stosowania produktu. Oznakowanie jednostkowe opakowania powinno być spójne z dyrektywą Europejską dopuszczenia wyrobów medycznych do obrotu. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć 100 szt adapterów do reduktorów. Pojemność 500 ml |  |  | 2 500 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 51

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wziernik ginekologiczny dwuczęściowy jednorazowego użytku: - długość ok. 120 mm; - szerokość ok. 40 mm |  |  | 150 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 52

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy, jednorazowy, zamknięty system bezigłowy, posiadający silikonową membranę - zabezpieczoną przed dotykiem aplikatorem, zamykającą się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji, objętość wypełnienia 0,02 ml, przepływ 170ml/min. Prosty tor przepływu, do użycia przez 7 dni. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. |  |  | 20 000 |  |  |  |  |
| 2 | Koreczki do dezynfekcji systemów bezigłowych z 70% alkoholem izopropylowym, działanie do 7 dni. |  |  | 2 000 |  |  |  |  |
| 3 | System bezigłowy z 2-światłową poliuretanową przedłużką o długości 10 cm każda, objętość wypełnienia 0,34 ml, średnica 1,50 x 2,50mm z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
| 4 | System bezigłowy z 3-światłową poliuretanową przedłużką o długości 10 cm każda, objętość wypełnienia 0,34 ml, srednica 1,50 x 2,50 mm z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie. |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy, sterylny kranik trójdrożny ze znacznikami kolorystycznymi określającymi rodzaj linii tętniczej lub żylnej. Po podłączeniu z możliwością obrotu o 360º. Wszystkie ramiona zabezpieczone koreczkami. |  |  | 4 000 |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowy, sterylny kranik trójdrożny z wyczuwalnym lub optycznym identyfikatorem pozycji, z przejrzystym, elastycznym drenem dł 50 cm oraz portem bocznym do podawania leków. |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
| 8 | Jednorazowy, sterylny kranik trójdrożny z wyczuwalnym lub optycznym identyfikatorem pozycji, z przejrzystym, elastycznym drenem dł 13-15 cm. |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 53

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka o pojemności 3 ml z izotonicznym roztworem NaCl gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych podczas otwierania, z zaznaczonym miejscem otwierania klasy IIb lub III Oznaczenie o zgodności USP na cylindrze |  |  | 5 000 |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka o pojemności 5 ml z izotonicznym roztworem NaCL gotowa do użycia bez konieczności odblokowania tłoka, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych podczas otwierania, z zaznaczonym miejscem otwierania klasa II b lub III Oznaczenie o zgodności USP na cylindrze |  |  | 50 000 |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka o pojemności 10 ml z izotonicznym roztworem NaCl gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych podczas otwierania, z zaznaczonym miejscem otwierania klasa IIb lub III. Oznaczenie o zgodności USP na cylindrze |  |  | 150 000 |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka o pojemności 10 ml z izotonicznym roztworem NaCl gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych podczas otwierania, z zaznaczonym miejscem otwierania klasa II lub III. Oznaczenie o zgodności USP na cylindrze. |  |  | 2 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 54

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula bezpieczna do podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli, wykonana z poliuretanu, bez portu górnego, z paskami kontrastującymi w promieniach RTG, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację. Kaniula wyposażona w zastawkę zapobiegająca wypływowi krwi po wyjęciu igły z kaniuli. Zastawka aktywna przez cały czas użytkowania kaniuli: w rozmiarach: 24 G dł. 19 mm; 22 G dł. 25 mm; 20 G dł. 25 mm; 20 G dł. 32 mm; 18 G dł. 32 mm; 18 G dł. 45 mm, 16G dł. 50 mm; 14G dł. 50 mm; 16G dł. 32 mm; 14 G dł. 32 mm. Sterylna |  |  | 20 000 |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula trójdrożna z drenikiem dł. 100 cm, do infuzji, wykonany z poliamidu, z pokrętłem w kolorze niebieskim. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45°. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika zakończone łącznikiem rotacyjnym, który po połączeniu z linia infuzyjna zapewnia swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez ryzyka jej skręcania. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
| 3 | Bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnej Y, gładka powierzchnia membrany, nie zawierający PCV, DEHP i lateksu, przezroczysta obudowa, czas stosowania do 7 dni lub 200 aktywacji. |  |  | 2 000 |  |  |  |  |
| 4 | Bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnej Y, gładka powierzchnia membrany, nie zawierający PVC, DEHP i lateksu, ze zintegrowanymi zastawkami bezzwrotnymi, przezroczysta obudowa, czas stosowania 7 dni lub 200 aktywacji |  |  | 2 000 |  |  |  |  |
| 5 | Bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnej złożony z 3 zaworów bezigłowych, gładka powierzchnia membrany, nie zawierający PVC, DEHP i lateksu, ze zintegrowanymi zastawkami bezzwrotnymi, przezroczysta obudowa, czas stosowania 7 dni lub 200 aktywacji |  |  | 2 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 55

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastawka jednokierunkowa sterylna – wewnątrz membrana silikonowa, przestrzeń martwa 0,1 ml, wolny od DEHP i BSE. |  |  | 2 000 |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula dożylna bezpieczna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego w rozmiarach: 26 G 0,6 mm x 19 mm; 24 G – 0,7 mm x 19 mm; 22 G – 0,9 mm x 25 mm; 22G – 0,9 mm x 31 mm; 20 G – 1,1 mm x 25 mm; 20G – 1,1 mm x 31 mm; 18G-1,3 mm x 31 mm; 18 G – 1,3 mm x 51 mm; 16G – 1,7 mm x 31 mm; 14 G -2,1 mm x 31 mm. Sterylna, jednorazowego użytku. Zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji, z zabezpieczeniem zapobiegającym eksplozji na krew, otwór przy ostrzu umożliwiający szybkie wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia. |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem. Długość zestawy około 15 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 0,87 ml. Każdy z przedłużaczy zakończony zaworem bezigłowym z możliwością 700 aktywacji. Długość całkowita zaworu 3,3 cm, przestrzeń martwa – max 0,04 mm, pozbawiony części mechanicznych i metalowych, o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. |  |  | 5 000 |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyna i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem. Długość zestawu około 15 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 0,87 ml. Każdy z przedłużaczy zakończony zaworem bezigłowym z możliwością 700 aktywacji. Długość całkowita zaworu 3,3 cm, przestrzeń martwa – max 0,04 mm, pozbawiony części mechanicznych i metalowych, o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Steryny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. |  |  | 500 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 56

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Port naczyniowy niskoprofilowy wraz z akcesoriami. Skład: komora i kaniula wykonane w całości z tytanu i biokompatybilną obudową z tworzywa sztucznego (polioksymetylen), o kształcie zbliżonym do „łezki”, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 3 otwory do przyszycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, waga portu 7,6g, wysokość portu 12,2 mm, średnica membrany 12,1mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) w rozmiarze średnicy wewnętrznej 1,20 mm, a średnicy zewnętrznej 2,40 mm widoczny w RTG o długości 60 cm Oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. W zestawie: tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą- "tępy" bez powierzchni tnącej, narzędzie do unoszenia naczynia, igła Hubera prosta, strzykawka 10ml, narzędzie do przepłukania cewnika, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, prowadnica, igła wprowadzająca, karta pacjenta, bransoletka informująca iż pacjent posiada port, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 5 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. |  |  | 200 szt |  |  |  |  |
| 2 | Port naczyniowy niskoprofilowy wraz z akcesoriami. Skład: komora i kaniula wykonane w całości z tytanu i biokompatybilną obudową z tworzywa sztucznego (polioksymetylen), o kształcie zbliżonym do „łezki”, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 3 otwory do przyszycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, waga portu 5g, wysokość portu 10,1 mm, średnica membrany 10,5mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) w rozmiare średica zewnętrzna 2,16 mm i srednica wewnętrzna 1,02 mm oznaczenie na cewniku długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. W zestawie: tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą- "tępy" bez powierzchni tnącej, narzędzie do unoszenia naczynia, igła Hubera prosta, strzykawka 10ml, narzędzie do przepłukania cewnika, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, prowadnica, igła wprowadzająca, karta pacjenta, bransoletka informująca iż pacjent posiada port, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 3 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. |  |  | 20 szt |  |  |  |  |
| 3 | Igła do portów bezpieczna: Piaskowana igła typu Hubera minimalizuje uraz tkanek z miękkimi przezroczystymi rowkowanymi skrzydełkami ułatwiającymi wygodny uchwyt dla personelu oraz z płaską i miękka powierzchnią od strony skóry. Elastyczne przedłużenie wykonane z poliuretanu, jedynego materiału przystosowanego do podaży leków najnowszej generacji (o długości 30 cm) z zaciskiem i żeńskim łącznikiem typu Luer Lock. Zacisk oznaczony średnicą, ciśnieniem i przepływem. Konstrukcja zapobiega zakłuciom powodowanym przez efekt „odbicia” igły, która jest kierowana automatycznie w stronę bloku zabezpieczającego, co minimalizuje ryzyko zakłucia bez potrzeby zmiany techniki przeprowadzania zabiegu. Urządzenie jest przystosowane do iniekcji wysokociśnieniowych – 350PSI. Dodatkowe wyposażenie , miękka poliuretanowa podkładka pod skrzydełka, zwiększająca komfort dla pacjenta. Rozmiary igieł oznaczone kolorami. Wyrób medyczny jednorazowy, sterylny pakowany pojedynczo Rozmiar 19G,20G i 20 G długości 15 mm, 20mm ,25 mm i 30 mm |  |  | 100 szt |  |  |  |  |
| 4 | Igła typu Hubera z przedłużką 25 cm do podawania leków, cytostatyków, wlewów, transfuzji, pobierania próbek krwi przez membranę portu. Duże, elastyczne i wygodne skrzydełka. Nie zawierająca lateksu. Łatwa identyfikacja rozmiaru przez kolory skrzydełek.( 20 G – czarna, 22 G – żółta , 19 G beżowa ) długości od 17,20,25,30 i 35 mm grubości 19G, 20G i 22G Rozmiar igły do wyboru przez Zamawiającego. |  |  | 100 szt |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 57

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik jednoświatłowy Broviac 6,6 Fr długość cewnika 90 cm, długość wewnątrznaczyniowa 55 cm. Heparynizowany po użyciu (bez potrzeby heparyzowania codziennego). Wyposażony w zestaw do wprowadzania. W skład wchodzi: - igła wprowadzają 1,06 x 1,26 mm o długości 70 mm, - prowadnik typu J o długości 53 cm - igłę do tworzenia tunelu, - skalpel, - desilet 19 cm z rozdzieralną osłoną o długości 14 cm. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 58

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość/ zestawów | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby: - igła do biopsji 16 G/1,6 z tępym cięciem o kącie 45 stopni długość 80 mm, ruchomym ogranicznikiem długości 18 mm, ze specjalnym szlifem dla uzyskania dobrej jakości próbek tkanek - strzykawka aspiracyjna 10 ml typu MENINGINE , samoczynna blokada tłoka po uzyskaniu próbki, powoduje uszczelnienie tłoka dla uzyskania wysokiego podciśnienia z końcówką LOCK - skalpel rozmiar E11 - igła iniekcyjna 0,9 x 40 mm do pobierania soli fizjologicznej |  |  | 60 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |