PAKIET NR 1

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, jednorazowego użytku: - wyrób medyczny – klasa I oraz środek ochrony indywidualnej - kategoria III; - deklaracja zgodności CE; - zgodność z normami: EN ISO374-5; EN16523-1, EN 374-4; - grubość na palcu 0,10mm+/-0,01 mm, na dłoni 0,07 +/- 0,01mm, na mankiecie 0,06 +/- 0,01mm; - bezpudrowe; - chlorowane od strony wewnętrznej; - AQL 1,0; - teksturowane na końcówkach palców; - rolowany mankiet; - uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń; - opakowanie jednostkowe 100 sztuk; - rozmiar: S, M, L, XL. |  |  | 20 000 op. |  |  |  |  |

PAKIET NR 2

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne lateksowe, jednorazowego użytku: - pudrowane; - wyrób medyczny – klasa I oraz środek ochrony indywidualnej - kategoria III; - deklaracja zgodności CE; - zgodność z normami: EN ISO374-5; EN16523-1, EN 374-4; - grubość na palcu 0,10 mm+/-0,01 mm, na dłoni 0,07 +/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06 +/- 0,01mm; - AQL 1,5; - teksturowane na końcówkach palców; - rolowany mankiet; - uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń; - opakowanie jednostkowe 100 sztuk; - rozmiar: S, M, L, XL. |  |  | 15 000 op. |  |  |  |  |

PAKIET NR 3

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice z wytrzymałej folii HDPE, niesterylne, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rękawiczki spełniają normę: EN-420 ogólna. Pakowane po 100 szt. Damskie i męskie. |  |  | 500 op. |  |  |  |  |