PAKIET NR 1

- Wymagane:

- przyleganie elektrod noworodkowych do skóry dziecka w inkubatorze z nastawioną dużą wilgotnością przez 24 godziny,

- przyleganie elektrod dla dzieci do skóry przez 24 godziny,

- przyleganie elektrod dla dorosłych do spoconej skóry pacjenta podczas wykonywania próby wysiłkowej.

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody żelowe jednorazowego użytku z przewodem zakończonym gniazdem na wtyczkę, średnica 1,6 mm, dla noworodków. |  |  | 4 000 op. |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody żelowe jednorazowego użytku Ag/AgCl, fi 36 mm (+/-2mm), podkład: gąbka PE, dla dzieci. |  |  | 60 op. |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody żelowe jednorazowego użytku Ag/AgCl, fi 55 mm (+/-5mm), owalne lub prostokątne, w powierzchni całkowitej ok. 24 cm², podkład: tkanina mikroporowata, dla dorosłych. |  |  | 4 200 op. |  |  |  |  |
| 4 | Elektrody do stymulacji zewnętrznej Quik-Combo, kompatybilne z aparatem wytwórcy Medtronic |  |  | 240 op. |  |  |  |  |
| 5 | Samoprzylepne elektrody do stymulatorów TENS/EMS z kablem PIN 2 (bolce o średnicy 2mm) Prostokątne o rozm. 40x100 mm, pakowane po 4 szt. W zestawie podkład: tkanina mikroporowana, dla dorosłych. |  |  | 500 kompl. |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  | ----- |  |

PAKIET NR 2

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier – rolka termiczna BPA FREE w rozmiarze 80/250m/12, kompatybilny z urządzeniem służącym do prowadzenia TRIAGE w SOR – nazwa urządzenia/systemu TOPSOR |  |  | 20 rolek |  |  |  |  |