PAKIET NR 2

CZĘŚĆ A

| Lp. | Opis wyrobu | Ilość | Cena jedn. netto |  | Wartość netto |  | VAT w % | Cena jedn. brutto |  | Wartość brutto |  | Wytwórca | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stymulatora | Elektrody | Stymulatora | Elektrody |  | Stymulatora | Elektrody | Stymulatora | Elektrody |  |  |
| 1 | Stymulatory serca jednojamowe z elektrodami | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stymulator: |
| 2 | Stymulatory serca dwujamowe z elektrodami | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stymulator DDDR: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stymulator VDDR: |
| 3 | Zatyczki na elektrody (do stymulatorów) | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zatyczki na porty (do stymulatorów) | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kable do pomiarów śródoperacyjnych kompatybilne z programatorem | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do wkłuć podobojczykowych, do nakłucia naczynia podczas implantacji stymulatora serca | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elementy instrumentarium niezbędne do wymiany stymulatora lub repozycji elektrod już implantowanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Śrubokręt do kotwiczenia elektrod | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Klucze do elektrod | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Mandryny do elektrod proste 45 cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Mandryny do elektrod krzywe tzn. „J” 45 cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Mandryny do elektrod proste 53 cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f | Mandryny do elektrod krzywe tzn. „J” 53 cm | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g | Mandryny do elektrod proste 60 cm | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł

CZĘŚĆ B

- Wymagany „bank” stymulatorów serca:

- Stymulatory jednojamowe w ilości: 5 szt.

- Stymulatory dwujamowe (DDDR oraz VDDR) w ilości: 10 szt.

- Wykaz składu „banku” stymulatorów serca z opisem:

Wykonawca sporządzi tabelę:

- lp.

- nazwa wyrobu

- nr katalogowy

- wytwórca

CZĘŚĆ C

- Wymagany „bank” elektrod:

Elektrody stymulujące, średnica 5,6 F, współpracujące z dowolnym introducerem 6 F, długość elektrod 45, 53 i 60 cm.

Elektrody przedsionkowe i komorowe proste i kształt J.

Elektrody aktywne:

– 45 cm w ilości: 3 szt.

– 53 cm w ilości: 7 szt.

– 60 cm w ilości: 7 szt.

- Wykaz wchodzących w składu „banku” elektrod z opisem:

Wykonawca sporządzi tabelę:

- lp.

- nazwa wyrobu

- nr katalogowy

- wytwórca

- Wykaz pozostałych elektrod, znajdujących się w ofercie wykonawcy:

Wykonawca sporządzi tabelę:

- lp.

- nazwa wyrobu

- pozostałe cechy charakterystyczne

- nr katalogowy

- wytwórca

UWAGA:

- Zamawiający musi mieć dostęp do wszystkich zaoferowanych przez wykonawcę rodzajów elektrod do stymulatorów serca, wskazanych w tabelach – ww. pkt. 2 i 3.

- Cena brutto musi być jednakowa dla wszystkich rodzajów elektrod.

CZĘŚĆ D

- Wymagany „bank” zatyczek:

- Zatyczki na elektrody (do stymulatora) w ilości: 3 szt.

- Zatyczki do portów (do stymulatora) w ilości: 3 szt.

- Wykaz wchodzących w składu „banku” zatyczek  z opisem:

Wykonawca sporządzi tabelę:

- lp.

- nazwa wyrobu

- nr katalogowy

- wytwórca

CZĘŚĆ E

- Wymagania: urządzenia do kontroli i regulacji pracy stymulatorów z analizatorem udostępnione nieodpłatnie na czas nieokreślony - w ilości: 2 szt.

- Wykaz urządzenia do kontroli i regulacji pracy stymulatorów z analizatorem udostępnione nieodpłatnie na czas nieokreślony (w ilości: 2 szt.)

Wykonawca sporządzi tabelę:

- lp.

- nazwa urządzenia

- nr katalogowy

- producent

- wartość urządzenia netto

CZĘŚĆ F

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Stymulator serca jednojamowy SSIR zaawansowany z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego:

| 1 | Tryb stymulacji: VVIR, AAIR; A00; VVI; AAI; A00R; VVT; AAT; V00; V00R; OFF |
| --- | --- |
| 2 | Min. czas pracy przy nastawach nominalnych min. 14, 9 lat |
| 3 | Waga stymulatora 20,8 g |
| 4 | Objętość 10 cm3 |
| 5 | Częstość stymulacji 30..(5)..200 bpm |
| 6 | Szerokość impulsu 0,1-1,5 ms |
| 7 | Pomiar załamków P i R |
| 8 | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |
| 9 | Automatyczna zmiana wartości czułości |
| 10 | Algorytm automatycznie dostosowujący amplitudę impulsu do zmierzonego progu typu „beat to beat” z back up impulsem po każdej nieskutecznej stymulacji |
| 11 | Możliwość wykonania badania elektrofizjologicznego wszczepionym stymulatorem |
| 12 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego całego ciała (bez stref wykluczenia) z zastosowaniem aparatu 1,5-teslowego i 3-teslowego |
| 13 | Możliwość bezprzewodowej komunikacji |
| 14 | Rok produkcji min. 2022 r. |
| 15 | Możliwość zdalnej kontroli urządzenia |
| 16 | MRI AutoDetect – automatyczne rozpoznawanie środowiska rezonansowego i przełączanie urządzenia w tryb MRI |
| 17 | Thoracic Impedance |
| 18 | Automatyczna inicjalizacja stymulatora (funkcjonalna i diagnostyczna) po implantacji |
| 19 | Pamięć IEGM – minimum 40 sekund zapisu + algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią |

- Stymulator serca dwujamowy DDDR zaawansowany z możliwością automatycznego rozpoznawania środowiska rezonansu magnetycznego:

| 1 | Tryb stymulacji: DDDR; VVIR, AAIR; DDIR; A00; DDD; VVI; AAI; DDI; A00R; VDD; VVT; AAT; VDI; V00; VDDR; VDIR; V00R; DDD-ADI; DVI; D00; DDDR-ADIR; DVIR; D00R; DDT; OFF |
| --- | --- |
| 2 | Min. czas pracy przy nastawach nominalnych 11,4 lat |
| 3 | Waga stymulatora 23,2 g |
| 4 | Objętość 11 cm3 |
| 5 | Częstość stymulacji 30..(5)..200 bpm |
| 6 | Szerokość impulsu 0,1-1,5 ms |
| 7 | Pomiar załamków P i R |
| 8 | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |
| 9 | Automatyczna zmiana wartości czułości w przedsionku i komorze |
| 10 | Algorytmy do unikania stymulacji komorowej |
| 11 | Algorytm automatycznie dostosowujący amplitudę impulsu do zmierzonego progu typu „beat to beat” z back up impulsem po każdej nieskutecznej stymulacji |
| 12 | Możliwość wykonania badania elektrofizjologicznego wszczepionym stymulatorem |
| 13 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego całego ciała (bez stref wykluczenia) z zastosowaniem aparatu 1,5-teslowego i 3-teslowego |
| 14 | Możliwość bezprzewodowej komunikacji |
| 15 | AV delay (ms) <20-350> |
| 16 | Rok produkcji min. 2022 r. |
| 17 | Możliwość zdalnej kontroli urządzenia |
| 18 | MRI AutoDetect – automatyczne rozpoznawanie środowiska rezonansowego i przełączanie urządzenia w tryb MRI |
| 19 | Thoracic Impedance |
| 20 | Automatyczna inicjalizacja stymulatora (funkcjonalna i diagnostyczna) po implantacji |
| 21 | Pamięć IEGM – minimum 40 sekund zapisu + algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią |

- Zestaw do wkłuć podobojczykowych, do nakłucia naczynia podczas implantacji stymulatora serca:

| Skład zestawu: |  |
| --- | --- |
| 1 | Igła do nakłucia naczynia |
| 2 | Introduktor z rozrywalną koszulką odporny na załamania w rozmiarze 6F |
| 3 | Prowadnik z końcówką w kształcie litery J |
| 4 | Strzykawka o pojemności minimum 10 cm - tłok strzykawki zakończony gumową końcówką |
| 5 | Koszulka naczyniowa |
| 6 | Cały zestaw powinien być zabezpieczony dodatkowym sterylnym opakowaniem |
| 7 | Opakowanie powinno spełniać warunki bezpiecznego i łatwego otwierania |
| 8 | Zestaw powinien być kompatybilny z oferowanymi elektrodami do stymulacji stałej |