Białystok, 26.10.2022 r.

**Zapytanie ofertowe z dnia 26.10.2022 r.:**

na dostawę**: Lampa czołowa – 2 szt. , lupa do mikrochirurgii – 2 szt.** w ramach projektu *„Poprawa jakości świadczenia usług medycznych na Oddziale Ortopedyczno-Urazowym i Oddziale Urologii Onkologicznej i Ogólnej w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”* Nr projektu: *WND-RPPD.08.04.01-20-0090/21*

1. **Zamawiający:** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 26, 15-950 Białystok
2. **Opis przedmiotu zamówienia:**

**1. Lampa czołowa – 2 szt.**

Producent: ………………………………………………………

Rok produkcji……………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Opis parametrów wymaganych: | Wymogi graniczne TAK/NIE |
|  | Natężenie światła min. 250 000 lux |  |
|  | Temperatura barwowa min. 4800 K |  |
|  | Zakres regulacji oświetlanego pola z odległości 50+/- 5 cm min.90 – 200 mm |  |
|  | Czas pracy na naładowanych akumulatorach min. 6 godziny |  |
|  | Czas ładowania baterii max. 10 godzin |  |
|  | Waga całkowita max 400 g |  |
|  | Płynna cyfrowa regulacja ściemniania |  |
|  | Szybka zmiana baterii bez potrzeby wyłączania lampy |  |
|  | Szybkie złącze USB do ładowania z komputera bądź gniazda sieciowego |  |
|  | Zintegrowane wskaźniki stanu naładowania baterii |  |
|  | 2 akumulatory litowo-jonowe |  |
|  | Komplet zapasowych akumulatorów (2 szt.) |  |
|  | Ładowarka stacjonarna akumulatorowa |  |
|  | Zasilacz sieciowy |  |
|  | Walizka na lampę |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

**2. Lupy do mikrochirurgii – 2 szt.**

Producent: ………………………………………………………

Rok produkcji……………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Opis parametrów: | Wymogi graniczne TAK/NIE |
| 1 | Lupa okularowa na czepcu – 1 szt. |  |
| 2 | Powiększenie: 2,5x |  |
| 3 | Odległość pracy min 520 mm |  |
| 4 | Pole widzenia: min 180 mm |  |
| 5 | Lupa zabezpieczona przed kurzem i wodoodporne |  |
| 6 | Lupa przymocowana do czepca za pomocą wysięgnika z możliwością regulacji |  |
|  |  |  |
| 7 | Lupa okularowa na czepcu – 1 szt. |  |
| 8 | Powiększenie: 3,5x |  |
| 9 | Odległość pracy min 420 mm |  |
| 10 | Pole widzenia: min 65 mm |  |
| 11 | Lupa zabezpieczona przed kurzem i wodoodporne |  |
| 12 | Lupa przymocowana do czepca za pomocą wysięgnika z możliwością regulacji |  |

1. **Wymagania i warunki Zamawiającego:**
2. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny i przygotowany do eksploatacji.
3. Urządzenia powinny posiadać wszystkie wymagane parametry
4. Okres gwarancji minimum 24 miesiące
5. **Sposób przedstawienia oferty:**

Oferta powinna być przedstawiona w formie uzupełnionego opisu z **punktu 2.** Ceny jednostkowe brutto w ofercie muszą zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Cena musi być podana w PLN, cena oferowana z podatkiem VAT.

1. **Termin dostawy:** do 29.11.2022 r.
2. **Termin składania ofert:**

Oferty proszę składać drogą mailową na adres – projektywsz@gmail.com ewentualnie faksem – 85 74 88 502 w terminie do dnia **07.11.2022** r.

1. **Wybór najkorzystniejszej oferty: 10.11.2022 r.**