Pakiet 1

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optyka 30 stopni, szerokokątna, rozmiar 4mm, długość 18 cm, autoklawowalna, do zabiegów artroskopii, kompatybilna do narzędzi używanych na bloku operacyjnym typu Karl Storz |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Płaszcz rozmiar 6mm, długość robocza 13,5cm z szybkozłączem, dwa zawory, obrotowy |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Obturator półostry, do zastosowania z płaszczem artroskopowym |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Światłowód rozmiar 3,5mm, długość 230cm do żródła światła Karl Storz |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Kosz druciany na dwie optyki sztywne o długości do 20cm i rozmiarze do 10mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Kleszcze chwytające SCHLESINGER do łąkotki, z haczykiem, uchwyt z zapinką, dł. rob. 13 cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Kleszcze chwytające SilGrasp typu aligator, proste, z zapinką, dł.rob. 12 cm |  |  | 1 szt |  |  |  |  |
| 8 | Narzędzie typu Punch SilCut, bransze proste, szerokość cięcia 3,4 mm, dł. rob. 12 cm |  |  | 2 szt |  |  |  |  |
| 9 | Narzędzie typu Punch SilCut, bransze 15° do góry , szerokość cięcia 2,7 mm, dł. rob. 12 cm |  |  | 2 szt |  |  |  |  |
| 10 | Narzędzie typu Punch SilCut, trzonek zakrzywiony 30° w prawo, szerokość cięcia 2,7 mm, dł. rob. 12 cm |  |  | 2 szt |  |  |  |  |
| 11 | Narzędzie typu Punch SilCut, trzonek zakrzyw. 30° w lewo, szer. cięcia 2,7 mm, dł. rob. 12 cm |  |  | 2 szt |  |  |  |  |
| 12 | Haczyk palpacyjny, z podziałką, dł. haczyka 3 mm, dł. rob. 180 mm |  |  | 2 szt |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 2

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, bagnetowa, punktowa, dł. 16 cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, bagnetowa, tępa, koniec 1 mm, dł. 19 cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Przewód w. cz., bipolarny, do diatermii AUTOCON i Erbe, dł. 300 cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Wziernik nosowy COTTLE, matowy, dł. 13 cm, dł.ostrzy 35 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Wziernik nosowy COTTLE, matowy, dł. 13 cm, dł.ostrzy 55 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Wziernik nosowy COTTLE, matowy, dł. 13 cm, dł.ostrzy 55 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Dłuto COTTLE, płaskie, z podziałką, proste, szer. 12 mm, dł. 18,5 cm |  |  | 1 szt |  |  |  |  |
| 8 | Osteotom WALTER, płaski, szer. 2 mm, dł. 19 cm |  |  | 1 szt |  |  |  |  |
| 9 | Mikroosteotom BEHRBOHM-WALTER, bardzo delikatny, z płaskim uchwytem, szer. 4 mm, d. 19 cm |  |  | 1 szt |  |  |  |  |
| 10 | Dłuto wg Cottle |  |  | 1 szt |  |  |  |  |
| 11 | Dłuto, 14 mm |  |  | 1 szt |  |  |  |  |
| 12 | Elewator dwustronny; ostry, dł. 22 cm |  |  | 1 szt |  |  |  |  |
| 13 | Elewator dwustronny FREER-JOSEPH; półostry / ostry; dł. 20 cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Raszpla, dwustronna, rozm. 3 i 4, wzmac. węglikiem wolframu, gruboziarnista i średnia, dł. 20,5 cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Retraktor nosowy AUFRICHT, ostrze 40 x 8 mm, dł. 16,5 cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Retraktor COTTLE, wąski, dł. 14 cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Haczyk JOSEPH, dwuzębny, ostry, szer. 2 mm, dł. 15 cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 18 | Haczyk JOSEPH, dwuzębny, ostry, szer. 7 mm, dł. 15 cm |  |  | 1 szt |  |  |  |  |
| 19 | Haczyk JOSEPH, dwuzębny, ostry, szer. 10 mm, dł. 15 cm |  |  | 1 szt |  |  |  |  |
| 20 | Haczyk do skrzydełek nos. wg JOSEPH-a |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 21 | Kleszcze nosowe BLAKESLEY, bransze proste, rozm. 1, dł. rob. 11 cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 22 | Kleszcze do przegrody CRAIG, proste, dł. rob. 9 cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 23 | Kleszcze do małżowin JONES, szer. 6 mm, dł. rob. 11 cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 24 | Nożyczki nosowe HEYMANN, średnie, dł. rob. 9,5 cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 25 | Nożyczki, bardzo delikatne, zakrzywione, dł. 10 cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 26 | Nożyczki JOSEPH, zakrzywione, dł. 14cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 27 | Nożyczki, proste, końce: ostry/ostry, 1 uchwyt na palec oznaczony na złoto drugi na czarno,dł.11,5cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 28 | Imadło RYDER, z wkładkami z węglika wolframu, bardzo delikatne, dł. 15 cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 29 | Imadło RYDER, z wkładkami z węglikawolframu, bardzo delikatne, dł. 17 cm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 30 | Pinceta chirurgiczna ADSON, z wkładką z węglika wolframu, dł. 12 cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 31 | Pinceta chirurgiczna ADSON-BROWN, atraumatyczna, ząbkowana na bokach, szer. 1,5 mm, dł. 12 cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 32 | Pinceta nosowa GRUENWALD, do opatrunków, bagnetowa, dł. 20 cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 33 | Kleszcze ADSON, ząbkowane, ząbki 1x2, dł. 12 cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 34 | Metal Mallet, large, 30 mm, 19.5 cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 35 | Rurka ssąca, stożkowa, z LUER, śr. |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 36 | Szpatuka 20cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 37 | Taca druciana z składanymi uchwytami, wym. 535 x 250 x 66 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 38 | Pokrywa do tacy drucianej |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 39 | Kołki mocujące, do zast. z tacą na instrumenty, opk. 12 szt |  |  | 1 op |  |  |  |  |
| 40 | Wkład silikonowy "Large Diamond Grid" do kosz drucianego, niebieski, wym. zewn. 530 x 240 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 41 | Paski silikonowe, do mocowania instrumentów na tacy instrumentowej, opk. 12 szt. |  |  | 1 op |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 3

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyt skalpela numer 3 długość 125 mm |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt skalpela numer 4 długość 135 mm |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki chirurgiczne odgięte typ Mayo długość 155 mm ostrza tępo tępe |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Pinceta chirurgiczna typ Semken delikatna prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 125 mm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 180 mm |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Kleszczyki naczyniowe typ Crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 140 mm |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Kleszczyki naczyniowe typ Halsted zakrzywione delikatne skok ząbków 0,6 mm długość 125 mm |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Hak operacyjny typ Langenbeck uchwyt trójkątny wymiary części roboczej 15x6 mm długość 155 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Hak operacyjny typ Langenbeck uchwyt trójkątny wymiary części roboczej 20x6 mm długość 155 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Hak operacyjny typ Langenbeck uchwyt trójkątny wymiary części roboczej 25x6 mm długość 155 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Haczyk operacyjny do tchawicy delikatny jednozębny ostry długość 165 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Haczyk operacyjny do tchawicy jednozębny tępy długość 165 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Haczyk siodełkowy typ Desmarres, 9x9 mm, dł 140mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Odwracadło do powiek typ Desmarres szerokość łopaty 11 mm dł. 140 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Kleszcze do cięcia drutu ze wzmacnianymi krawędziami tnącymi dedykowane do drutów o średnicy max 1,5 mm długość 180 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Nożyczki chirurgiczne delikatne zakrzywione dł. 115mm ostrza ostro ostre |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Nożyczki chirurgiczne delikatne proste typ Joseph dł. 115mm ostrza ostro ostre |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 18 | Nożyczki chirurgiczne delikatne odgięte typ Joseph dł. 115mm ostrza ostro ostre |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 19 | Nożyczki delikatne preparacyjne proste typ Stevens dł. 115mm ostrza ostro ostre |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 20 | Nożyczki delikatne preparacyjne odgięte typ Stevens dł. 115mm ostrza ostro ostre |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 21 | nożyczki preparacyjne super ostre typ Jameson odgięte delikatne długość 130 mm końce tępo tępe |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 22 | Nożyczki preparacyjne super ostre typ Jameson odgięte delikatne długość 150 mm końce tępo tępe |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 23 | Nożyczki preparacyjne typ Metzenbaum odgięte długość 145 mm ostrza tępo tępe |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 24 | Nożyczki naczyniowe delikatne typ Reynolds-Jameson dł. 140mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 25 | Nożyczki chirurgiczne delikatne proste długość 120 mm ostrza ostro ostre |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 26 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Jameson długość 150 mm |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 27 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Toennis Adson dł. 180mm końce tępo tępe delikatne |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 28 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Toennis Adson dł. 175mm końce tępo tępe delikatne |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 29 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Metzenbaum długość 180 mm końce tepo tępe |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 30 | Kleszczyki naczyniowe typ Dandy zakrzywione bocznie delikatne skok ząbków 0,8 mm długość 140 mm |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 31 | Kleszczyki naczyniowe typ Halsted zakrzywione delikatne skok ząbków 0,6 mm długość 125 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 32 | Kleszczyki naczyniowe typ Crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 140 mm |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 33 | Kleszczyki do otrzewnej typ Mikulicz odgięte końcówka robocza 1x2 ząbki długość 205 mm |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 34 | Pinceta anatomiczna typ Gerald delikatna prosta długość 175 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 35 | Pinceta anatomiczna typ Semken delikatna prosta długość 155 mm szerokość szczęki 1,5 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 36 | Pinceta chirurgiczna typ Jefferson delikatna prosta długość 180 mm końcówka robocza 1x2 ząbki |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 37 | Pinceta chirurgiczna typ Semken delikatna prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 150 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 38 | Pinceta chirurgiczna typ Waugh delikatna prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 180 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 39 | Pinceta typ Selman prosta końcówka robocza zakończona ząbkowanym pierścieniem długość 150 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 40 | Młotek waga głowy 130 gr waga całkowita 234 gr średnica 25 mm długość 185 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 41 | Odgryzacz kostny typ Beyer odgięty szerokość części roboczej 3 mm długość całkowita 180 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 42 | Kaniula ssąca typ Fergusson izolowana średnica 4 mm długość 180 mm |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 43 | Hak operacyjny typ Langenbeck wymiary części roboczej 43x13 mm długość 230 mm |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 44 | Hak operacyjny typ Sauerbruch duży wymiary części roboczej 72x19 mm długość 225 mm |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 45 | Hak tkanki miękkiej typ Obwegeser 70x14mm 215mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 46 | Hak operacyjny typ Kocher wymiary części roboczej 60x25 mm długość 230 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 47 | Nożyczki protetyczne do cięcia koron , drutu i blachy typ Beebe odgięte dł. 110 mm 4 3/8'' końce tępe szerokie blaty |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 48 | Nożyczki protetyczne do cięcia koron , drutu i blachy typ Beebe odgięte dł. 110 mm 4 3/8'' końce ostre jedno ostrze ząbkowane |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 49 | Nożyczki uniwersalne do drutu i blachy zakrzywione bocznie długość 120 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 50 | Mikropinceta typ Mueller prosta końcówka okrągła średnica 1,2 mm długość całkowita 160 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 51 | Kleszczyki naczyniowe typ Adson zakrzywione delikatne długość 215 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 52 | Hak operacyjny typ Brunner wymiary części roboczej 80x20 mm długość 250 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 53 | Raspator typ Koenig lekko zakrzywiony szerokość 5 mm długość 155 mm |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 54 | Kaniula ssąca zakrzywiona po łuku średnica 5 mm dł. 175 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 55 | Disektor ssący typ Negus długość 210 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 56 | Stalowy kubek miarowy z podziałką o poj. 0,25 litra z uchwytem |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 4

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyczki preparacyjne typ Metzenbaum odgięte długość 145 mm ostrza tępo tępe |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Metzenbaum długość 180 mm końce tepo tępe |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 180 mm |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Kleszczyki naczyniowe typ Crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 140 mm |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Kleszczyki naczyniowe typ Crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 160 mm |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Hak operacyjny typ Langenbeck uchwyt trójkątny wymiary części roboczej 15x6 mm długość 155 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Hak operacyjny typ Langenbeck uchwyt trójkątny wymiary części roboczej 20x6 mm długość 155 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Hak operacyjny typ Langenbeck uchwyt trójkątny wymiary części roboczej 25x6 mm długość 155 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Hak operacyjny typ Kocher-Langenbeck wymiary części roboczej 80x16 mm długość 215 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Hak operacyjny typ Kocher-Langenbeck wymiary części roboczej 35x11 mm długość 215 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Hak operacyjny typ Kocher-Langenbeck wymiary części roboczej 35x15 mm długość 215 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Naczynie laboratoryjne stalowe pojemność 0,4 litra wymiary 11,1(góra)x7,2(dół)x5,6(wysokość) cm. |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 5

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyt skalpela numer 3 l długość 210 mm |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Suwmiarka stalowa zakres pomiarowy do 150 mm długość całkowita 230 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Metzenbaum długość 180 mm końce tępo tępe |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Metzenbaum długość 200 mm końce tępo tępe |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Nożyczki chirurgiczne odgięte typ Mayo długość 155 mm ostrza tępo tępe |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Pinceta anatomiczna rozszczepiająca zakrzywiona długość 145 mm delikatna ząbkowana |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 7 | pęseta mikrochirurgiczna okrągły uchwyt z przeciwwagą część robocza zakrzywiona napawana pyłkiem diamentowym długość całkowita 185 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Pinceta anatomiczna typ Cushing delikatna zakrzywiona długość 200 mm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Pinceta chirurgiczna średnioszeroka prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 180 mm |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 180 mm |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Kleszczyki naczyniowe typ Kelly zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 140 mm |  |  | 16 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Kleszczyki naczyniowe typ Kocher-Ochsner zakrzywione skok ząbków 1,25 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 260 mm |  |  | 12 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Hak operacyjny typ Langenbeck uchwyt trójkątny wymiary części roboczej 30x8 mm długość 155 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Hak operacyjny typ Kocher jednozębny ostry długość 205 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Hak operacyjny typ Kocher jednozębny ostry długość 220 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Hak operacyjny typ Kocher-Langenbeck wymiary części roboczej 80x12 mm długość 215 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Rozwieracz typ Weitlaner tępy 3x4 zęby długość 130 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 18 | Rozwieracz typ Weitlaner tępy 5x6 zęby długośc całkowita 255 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 19 | Rozwieracz do ran typ Norfolk/Norwich tępy 4x5 zębów długość całkowita 220 mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 20 | Retraktor do ran typ Adson półostry 4x5 zębów długość całkowita 325 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 21 | Odgryzacz kostny typ Kofler obrotowy tnący w górę pod kątem 90° szerokość części roboczej 3 mm długość 145 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 22 | Odgryzacz kostny typ Hajek-Kofler obrotowy tnący w górę pod kątem 90° szerokość części roboczej 4 mm długośc 175 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 23 | Osteotom płaski typ Cottle część robocza w kształcie rybiego ogona szerokość 8 mm długość 180 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 24 | Raspator typ Lambotte szerokość części roboczej 5 mm długość całkowita 215 mm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 25 | Raspator typ Lambotte szerokość części roboczej 10 mm długość całkowita 215 mm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 26 | Raspator typ Lambotte szerokość części roboczej 15 mm długość całkowita 215 mm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 27 | Łyżka kostna typ Lempert figura 0000 prosta szerokość części roboczej 1,8 mm długość całkowita 215 mm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 28 | Łyżka kostna typ Lempert figura 000 prosta szerokość części roboczej 2 mm długość całkowita 215 mm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 29 | Łyżeczka ostra figura 000 przednia 3,6mm 254mm |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 30 | Młotek waga głowy 425 g waga całkowita 600 g średnice części roboczych 27 i 13,5 mm długość 235 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 31 | Młotek waga głowy 780 g waga całkowita 1 039 g średnica 43 mm długość 245 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 32 | Młotek waga głowy 580 g waga całkowita 846 g średnica 40 mm długość 245 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 33 | Osteotom typ Lambotte prosty szerokość 4 mm długość 240 mm |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 34 | Osteotom typ Lambotte prosty szerokość 8 mm długość 240 mm |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 35 | Osteotom typ Lambotte prosty szerokość 10 mm długość 240 mm |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 36 | Osteotom typ Lambotte prosty szerokość 13 mm długość 240 mm |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 37 | Osteotom typ Lambotte prosty szerokość 15 mm długość 240 mm |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 38 | Osteotom typ Lambotte prosty szerokość 18 mm długość 240 mm |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 39 | Kleszcze repozycyjne do dużych kości zakrzywione długość 200 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 40 | Kleszcze do przecinania drutów i bolcy ostro zakończone tnące bocznie dedykowane do drutów miękkich ø 1,5 mm oraz twardych ø 1,2 mm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 41 | Kleszcze do cięcia drutu ze wzmacnianymi krawędziami tnącymi dedykowane do drutów o średnicy max 1,5 mm długość 180 mm |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 42 | Linijka stalowa wyskalowana w milimetrach i calach długość 300 mm |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 6

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dźwignie korzeniowe typu WINTER lewe |  |  | 2 szt |  |  |  |  |
| 2 | Dźwignie korzeniowe typu WINTER prawe |  |  | 2 szt |  |  |  |  |
| 3 | Kleszcze typu Bertena, zestaw 10 sztuk. rozmiar fi 1,7,13,17,18,22,33A,51A,67A,79 |  |  | 2 op |  |  |  |  |
| 4 | Narzędzie luksujące 5mm proste |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Narzędzie luksujące 2mm proste |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Narzędzie luksujące 3mm proste |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Dźwignia typu Heidbrink korzeniowa szeroka dwustronna do apeksu |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Dźwignia typu Heidbrink korzeniowa średnia dwustronna do apeksu |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Dźwignia typu Bein 3mm lewa korzeniowa |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Dźwignia typu Bein 3mm prawa korzeniowa |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Nożyczki typu Kelly zagięte 160mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Nożyczki chirurgiczne typu Iris proste dł. 11,5cm, ostro-ostre |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Nożyczki chirurgiczne typu Iris zakrzywione dł. 11,5cm, ostro-ostre |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Penseta anatomiczna typu Adson długość 12 cm |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Penseta anatomiczna standard długość 10 cm |  |  | 6 szt |  |  |  |  |
| 16 | Kleszczyki typu Pean proste 14cm |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Młynek do materiału kostnego długość 17cm, wkład ścierny z tytanu śr. 16mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 18 | Penseta zabiegowa typu Perry wygięta długość 10 ,5cm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 19 | Penseta stomatologiczna karbowana długość 15cm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 20 | Zgłębnik stomatologiczny, prostokątny |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 21 | Igłotrzymacz typu Hu- Friedy Castroviejo, 18cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 22 | Igłotrzymacz typu Hu- Friedy Castroviejo , Perma Sharp 18cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |