Pakiet 1

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uchwyt elektrody 4mm, szeroki, 2 przyciski, kabel 4m, wtyk - sytsem rozpoznawania narzędzi, do diatermii SPECTRUM EMED |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Uchwyt elektrody 4mm, szeroki, 2 przyciski, kabel 4m, wtyk 3-pin |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Elektroda neutralna jednorazowa typu EMED SAFE, hydrożel, dzielona, dla dorosłych i dzieci, 176x122mm |  |  | 40 op. |  |  |  |  |
|  | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, dł. 3m, do diatermii SPECTRUM EMED |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, dł. 3m, wtyk kompatybilny , 6,3 mm do diatermii ES350 EMED |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Elektroda neutralna silikonowa, wielorazowa, dla dorosłych, 30x17cm, kabel dł. 4m, wtyk kompatybilny do diatermii SPECTRUM EMED |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Elektroda neutralna silikonowa, wielorazowa, dla dorosłych, 30x17cm, kabel dł. 4m, wtyk EU / 6,3mm, do diatermii ES350 EMED |  |  | 1 szt |  |  |  |  |
|  | Kabel monopolarny do laparoskopu, dł. 3m, gniazdo żeńskie 4mm, wtyk - system do diatermii SPECTRUM EMED |  |  | 2 szt |  |  |  |  |
|  | Kabel monopolarny do laparoskopu, dł. 3m, gniazdo żeńskie 4mm, wtyk 3-pin, do diatermii ES350 EMED |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz do elektrod standardowych 4mm, dł.100mm, uchwyt 4mm |  |  | 2 szt |  |  |  |  |
|  | Szczypce bipolarne, bagnetowe, 2mm, dł. 195mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Kabel bipolarny, dł. 3m, złącze kątowe, wtyk z systemem do diatermii SPECTRUM EMED |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Kabel bipolarny, dł. 3m, złącze kątowe, wtyk 2-pin 29mm, do diatermii ES350 EMED |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | ThermoStapler® - kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zakrzywione, dł. 23cm, gładkie |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Kabel bipolarny 2x2,6mm, do klemów ThermoStapler®, dł. 3m, wtyk z systemem do diatermii SPECTRUM EMED |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Kabel bipolarny 2x2,6mm, do klemów ThermoStapler®, dł. 3m, wtyk 2-pin 29mm, do diatermii ES350 EMED |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Włącznik nożny 2-przyciskowy, kabel 5m, wtyk 4 i 6-pinowy |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Kabel bipolarny do resektoskopu firmy Karl-Storz, dł. 4,5 m wtyk do diatermii z systemem rozpoznawania narzędzi, do diatermii SPECTRUM EMED |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Elektroda nóż prosty, 25 x 3,5mm, uchwyt 4mm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Uchwyt z kablem 3m, wtyk do aparatu z systemem rozpoznawania narzędzi, do diatermii SPECTRUM EMED, wielorazowy, do bipolarnego instrumentu laparoskopowego |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Uchwyt wielorazowy, do bipolarnego instrumentu laparoskopowego narzędzie współpracujące z diatermią ES350 EMED |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Rurka zewnętrzna, śr. 5mm, dł. 340mm, wielorazowa do bipolarnego instrumentu laparoskopowego |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Wkład grasper, okienkowy, dł. 340mm, wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Nożyczki bipolarne, zakrzywione, wielorazowe – wkład do bipolarnego instrumentu laparoskopowego długość 340 mm narzędzie współpracujące z uchwytem EMED. |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Kabel do narzędzi do histeroskopii do aparatu z systemem rozpozwanawania narzędzi, do diatermii SPECTRUM EMED |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Kabel do narzędzi do histeroskopii, wtyk 2 pinowy, do diatermii ES350 EMED |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Haczyk wielorazowego użytku 5mm w kształcie litery L długości 33 cm-36cm do laparoskopii |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | Elektroda monopolarna typu żagielek, średnica 4 mm, wymiary 10x25 mm, długość 115 mm |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | Elektroda monopolarna typu żagielek, średnica 2,4 mm, wymiary 10x25 mm, długość 115 mm |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | Grasper bipolarny okienkowy zakrzywiony wielorazowy wkład do bipolarnego instrumentu laparoskopowego, długość 340 mm narzędzie współpracujące z uchwytem aparatu EMED. |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 2

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrunek foliowy z PTFE (politetrafluoroetylenu) do stosowania w chirurgii otolaryngologicznej 40 x 40 x 0,5 |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Proteza do wszczepów wewnątrzusznych (proteza strzemiączka) z politetrafluoroetylenu, TYP I rozmiar: średnica tłoczka 0,50mm - 0.60mm |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Proteza do wszczepów wewnątrzusznych z platyny i PTFETY II – tłoczek 2mm , A drut platynowy średnica 0,1mm , I-giętka, okrągła, długość L 4,5-5,0 mm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego. TYP II średnica 1,15mm |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik do tamowania krwawienia z jamy nosowo-gardłowej: TYP I AP-prawy oraz TYP I AL.- lewy, duże, 9cm. |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 3

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny przewód do soli fizjologicznej do urządzenia Implantmed SI-1023, które zapewnia przepływ płynu na poziomie 85-98mL/min przy ustawieniu 100% wydajności pompy perystaltycznej urządzenia. Długość elementu rurki zapinanego do pompy perystaltycznej, liczone „od ogranicznika do ogranicznika” – 90 mm. Każdy przewód osobno pakowany. OPAKOWANIE 6 SZTUK |  |  | 60 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 4

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Narzędzie laparoskopowe typu GRASPER, z dużymi zębami, 5 mm – z obrotowym ramieniem o 360 st., dł. 31-33 cm z adapterem monopolarnym. Narzędzie do co najmniej dziesięciokrotnej sterylizacji. |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |
|  | Nożyczki 5 mm laparoskopowe zakrzywione 16 mm – 20 mm, z możliwością podłączenia koagulacji monopolarnej z obrotowym ramieniem o 360 st. Narzędzie do co najmniej dziesięciokrotnej sterylizacji. |  |  | 60 szt. |  |  |  |  |
|  | Preparator zakrzywiony 5 mm obrotowy o 360 st. z możliwością podłączenia koagulacji monopolarnej z obrotowym ramieniem 360 st. Narzędzie do co najmniej dziesięciokrotnej sterylizacji. |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 5

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednorazowy system ssania i płukania uszczelniony podwójnymi systemami uszczelek typu 'o' ring, posiadający dwie możliwości uchwytu pistoletowy lub wzdłużny, atraumatyczne metalowe kaniule wraz z otworami irygacyjnymi średnica 5 i 10 mm o długości 320 mm i 420 mm, 10 szt w op., do wyboru przez zamawiającego |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |
|  | Retraktor wątrobowy typu Pretzel Flex, średnica 3mm lub 5 mm, szerokość po złożeniu 10 cm, długość 320 mm, wraz z luer-lock i rękawem do sterylizacji, 1 szt w op. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | System instalacji narzędzi laparoskopowych do stołu operacyjnego typu Fast Clamp na narzędzie 5 mm i 10 mm, 1 szt w op. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 6

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe, sterylne obłożenie pola operacyjnego do zabiegów na tarczycy wykonane z minimum 2 warstw wykonana z włókniny absorpcyjnej wodoszczelnej na całej powierzchni. W skład zestawu wchodzi co najmniej: - 1 serweta na stolik narzędziowy od 150 x od 190 cm, - 1 obłożenie stolika Mayo 79-80 x 145 cm ze wzmocnieniem, - 1 serweta o wymiarach od 180 x od 315 cm, z przylepnym otworem o wymiarach maksymalnie 12 x 12 cm, taśma samoprzylepna |  |  | 400 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 7

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw drenu PŁUKANIE z dwoma igłami, do pompy ARTHROPUMP POWER firmy KARL STORZ, sterylny, do użycia u jednego pacjenta, opakowanie 10 sztuk |  |  | 100 op. |  |  |  |  |
| 2 | Dren pompy płuczący do pompy KARL STORZ ARTHROPUMP POWER sterylny, jednodniowy, opakowanie 10 sztuk |  |  | 100 op. |  |  |  |  |
| 3 | Dren pacjenta, płuczący do zastosowania z płuczącymi drenami jednodniowymi pompy KARL STORZ ARTHROPUMP POWER, sterylny, jednorazowego użytku, opakowanie 10 sztuk |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 8

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednorazowa elektroda neutralna, dzielona, do zastsosowania z diatermą AUTOCON 50, 200, 350, II 400, opakowanie 50 sztuk |  |  | 10 op. |  |  |  |  |
|  | Przewód do elektrody neutralnej jednorazowej |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Przewód monopolarny, wtyk 5mm, długość 300cm, do diatermii chirurgicznej Karl Storz, do laparoskopii |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Uszczelka kanału instrumentowego do fiberoskopu giętkiego opakowanie 10 sztuk |  |  | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Przewód bipolarny HF, długości 400cm, do zastosowania z resektorem bipolarnym Karl Storz i diatermii Autocon III400 |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Pętla tnąca, bipolarna 24/26 Fr opakowanie 6 sztuk |  |  | 8 op. |  |  |  |  |
|  | Elektroda koagulacyjna, bipolarna, haczykowa, 24/26 Fr, opakowanie 6 sztuk |  |  | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Elektroda waporyzacyjna, kulkowa, typu HALF MOON, bipolarna, 24/26 Fr, opakowanie 6 sztuk |  |  | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Przewód , monopolarny, wtyk 4mm, długość 300cm do diatermii chirurgicznych Erba |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Pętla zagięta, monopolarna, do płaszcza 24/26 Fr, wielorazowa, opakowanie 6 sztuk |  |  | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Elektroda koagulacyjna, ostra, monopolarna, do płaszcza 24/26 Fr, opakowanie 6 sztuk |  |  | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Elektroda koagulacyjna,kulka, monopolarna, do płaszcza 24/26 Fr, opakowanie 6 sztuk |  |  | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Elektroda koagulacyjna,wałek, monopolarna, do płaszcza 24/26 Fr, opakowanie 6 sztuk |  |  | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Uszczelka kanału instrumentowego z otworem o średnicy 1,2mm, do elektroresektorów mono i bipolarnych, opakowanie 10 sztuk |  |  | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Uszczelka typi pokrywka do nefroskopu (50/2,6) opakowanie 10 sztuk |  |  | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Ostrze morcelatora, rozmiar 4mm, do zastosowania zuchwytem DRILLCUT-X II, sterylizowalne |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Uszczelka do prowadnicy włókna laserowego do resektoskopu |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Kanister typu Guardian, 12l, jednorazowy, opakowanie 4 szt. do morcelatora |  |  | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Dren silikonowy, wielorazowy, do zastosowania z pompą Hamou Endomat |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Uszczelka typu pokrywka (50/5), do stabilizatora trokarów, opakowanie 10 sztuk |  |  | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Zestaw drenu do odsysania, do zastosowania S-PILOT, jednorazowy, sterylny, opakowanie 10 sztuk |  |  | 6 op. |  |  |  |  |
|  | Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, o średnicy 5 mm, długości 43 cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Przewód do graspera bipolarnego, kompatybilny z diatermą Karl Storz, Erbe |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki bipolarne o długośći 36cm, bransze okienkowe, obie ruchome |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Mandryn do cewników |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Sterylne dreny płuczące do pompy laryngologicznej Endomat Select UP210 firmy Karl Storz , op. 10 szt. |  |  | 20 op. |  |  |  |  |
|  | Rurka ssąco -koagulacyjna typu KLEINSASER, średnica zewnętrzna 3mm, długość robocz 26 cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Przewód monopolarny, wtyk 5mm, długość 300cm, do diatermii chirurgicznych typu Kark Storz, ERBE |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Druty do pętli nosowej, średnica 0,3mm, długości 10cm, opakowanie 25 sztuk |  |  | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Pętla do tonsilektomii, opakowanie 100sztuk |  |  | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze zakrzywione w prawo, miseczkowe, okrągłe śr. 2 mm; dł. rob. 23 cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Nożyczki KLEINSASSER, zakrzywione w lewo, długość rob. 23 cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Laryngoskop typu RUDERT, do spoidła przedniego, średni, rozmiar uniwersalny, długość 17 cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Dren płuczący typu PC do pompy HAMOU ENDOMAT I ENDOMAT Select – jednorazowy, sterylny, op. 10 sztuk |  |  | 20 op. |  |  |  |  |
|  | Zestaw drenu płuczącego typu PC do pompy HAMOU ENDOMAT I ENDOMAT Select, sterylizowalny , |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Dren płuczący typu FC do pompy HAMOU ENDOMAT I ENDOMAT Select – jednorazowy, sterylny, op. 10 sztuk |  |  | 20 op. |  |  |  |  |
|  | Zestaw drenu płuczącego typu FC do pompy HAMOU ENDOMAT I ENDOMAT Select , sterylizowalny |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Membrana do zestawów płuczących sterylizowalnych, opakowanie 20 sztuk |  |  | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Zestaw drenu ssacego, jednorazowy,sterylny do zastosowania z ENDOMAT Select, opakowanie10 sztuk |  |  | 20 op. |  |  |  |  |
|  | Dren insuflacyjny z podgrzewaniem z filtrem , jednorazowy, sterylny, opakowanie 10 sztuk |  |  | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Dren insuflacyjny z filtrem, jednorazowy, długość 3 m, sterylny, opakowanie 10 sztuk |  |  | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Dren insuflacyjny silikonowy nadający się do sterylizacji do zastosowania z Karl Storz ENDOFLATOR 40 i 50 |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Pętle do histerektomii SupraLoop, monopolarne, jednorazowe, do zastosowania w zestawie 26183M |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Pętla tnąca bipolarna 24/26Fr do zastosowania z optyką 26105FA/26105BA. Opakowanie 6 szt. |  |  | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Elektroda koagukacyjna kulkowa 26Fr Opakowanie 6 szt. |  |  | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Światłowód średnica 3m5mm długość 230cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Kosz druciany na 2 optyki sztywne o długości do 20cm i średnicy do 10 mm |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Optyka 30 stopni, szerokokątna, rozmiar 4mm, długość 18 cm, autoklawowalna, do zabiegów artroskopii, kompatybilna do narzędzi używanych na bloku operacyjnym typu Karl Storz |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Płaszcz rozmiar 6mm, długość robocza 13,5cm z szybkozłączem, dwa zawory, obrotowy |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Obturator półostry, do zastosowania z płaszczem artroskopowym |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Światłowód rozmiar 3,5mm, długość 230cm do żródła światła Karl Storz |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Filtr gazu CO2 do insuflatorów KARL STORZ Electronic ENDOFLATOR I THERMOFLATOR, sterylny, op.25 |  |  | 10 op. |  |  |  |  |
|  | Filtr gazu do pomp ssąco-płuczących KARL STORZ, niesterylny. Pakowany po 10 sztuk |  |  | 10 op. |  |  |  |  |
|  | Smar do zaworów instrumentów laparoskopowych |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Olej do smarowania instrumentów laparoskopowych, butelka 50ml |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Dren ssący dwuczęściowy długi silikonowy wielokrotnego użytku, nadający się do sterylizacji, przyłączany do pompy HAMOU ENDOMAT |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Słój do odsysania 5 litrowy |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Zawór wielofunkcyjny, do trokara 11mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Zawór wielofunkcyjny do trokara 6mm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Redukcja 11/5mm , nasadka na trokar |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Uszczelka typu pokrywka do zaworu trokara firmy Karl Storz o wymiarach 60/10mm, pakowana po 10 sztuk, autoklawowalna. |  |  | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Uszczelka typu pokrywka do zaworu trokara firmy Karl Storz o wymiarach 60/13mm, pakowana po 10 sztuk, autoklawowalna. |  |  | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Uszczelka typu pokrywka do zaworu trokara firmy Karl Storz o wymiarach 50/4mm, pakowana po 10 sztuk, autoklawowalna. |  |  | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Mała uszczelka do zaworu wielofunkcyjnego op.10 szt |  |  | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Uchwyt instrumentów ClickLine, metalowy, z zapinką typu MANHES, obrotowy, nieizolowany |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Uchwyt instrumentów ClickLine, metalowy, bez zapinki obrotowy, nieizolowany |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Tubus click line, metalowy, izlowoany z przyłączem LUER-Lock sr, 5mm, dł.36 cm |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Kleszcze jelitowe -wkład, Click Line, bransze okienkowe, ramiona oba ruchome, średnica 5mm, długość robocza 36cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Igła veressa z przyłączem LUER-Lock, dł. 13cm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Swiatłowód do laryngoskopii, średnica 3,5mm, dł.180 cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | światłowód , średnica 4,8 mm, długość 250cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Adapter do połączenia światłowodu Karl Storz ze żródłem światła ACMI/Stryker |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Lącznik do zbiornika MEDELA opakownie 10 sztuk |  |  | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Uchwyt zbiornika plastikowy z mocowaniem do szyny MEDELA opakowanie 5 sztuk |  |  | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Wkład jednorazowy do odsysania MEDELA 2,5l bez środka żelującego, opakowanie 40 sztuk |  |  | 10 op. |  |  |  |  |
|  | Zbiornik do wkładów jednorazowych do odsysania MEDELA 2,5l |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 9

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw operacyjny składający się z następujących składników, spakowany w jeden pack: mata chłonna na stół operacyjny; jałowa umożliwiająca wchłanianie dużej ilości płynów; dwustronna, warstwa wierzchnia i spodnia wykonana z hydrofilnej włókniny, w części środkowej absorbent umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, ; rozmiar min. 60x60cm, ręcznik chłonny jałowy o wymiarach 30 cm x 30 cm, wykonany z włókniny typu spunlace (celuloza 50-55%, 45-50% poliester) o gramaturze 40 g/m2 |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 10

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komplet pościeli jednorazowego użytku, wykonany z włókniny polipropylenowej, gramatura 40 g/m2, niejałowy zawierający: - pokrowiec 210 cm x 160 cm (+/- 2 cm) - prześcieradło 210 cm x 150 cm (+/- 2 cm) - poszewka 70 cm x 80 cm (+/- 2 cm) |  |  | 5 000 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Pokrowiec /poszwa jednorazowego użytku, wykonana z włókniny polipropylenowej, gramatura 35 g/m2, niejałowy 210 cm x 160 cm (+/- 2 cm) |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Prześcieradło jednorazowego użytku, wykonane z włókniny polipropylenowej, gramatura 35 g/m2, niejałowe 210cm x 150cm (+/- 2 cm) |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Poszewka jednorazowego użytku, wykonana z włókniny polipropylenowej, gramatura 35 g/m2, niejałowa 70 cm x 80 cm (+/- 2 cm) |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Bluza ocieplająca jednorazowego użytku wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2 w koloeze niebieskim. Rękawy długie zakończone białymi , elestycznymi mankietami. Bluza wyposażona w 2 duże kieszenie na dole bluzy. Wyposażona w biały, elastyczny kołnierzyk pod szyją. Zapinana na białe napy. Rozmiary S-XXL, wszyta metka z rozmiarem |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Koc ogrzewający wykonany z dwóch stron z włókniny min. 22g/m2 z poliestrowym wypełnieniem 60g/m2. Rozmiar 110 x 210cm (+/- 5 cm). Kolor zielono niebieski. Szwy ultradźwiękowe. Zgodny z normą 13795:2011. Jednorazowego użytku. Opakowanie zbiorcze a’25szt. |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 11

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy sterylny przyrząd do zdejmowania ostrzy skalpela |  |  | 1 000 szt |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 12

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łącznik do drenów z kontrolą siły ssania typu Kapkon wykonany z transparentnego tworzywa sztucznego, budowa schodkowa, kompatybilny z drenami o średnicach od CH 4 do CH 18, sterylny |  |  | 4 000 szt |  |  |  |  |
|  | Łącznik do drenów wykonany z medycznego tworzywa sztucznego, konektor typu Luer-Lock, długość 40 mm, budowa schodkowa w kształcie stożka zapewniająca szczelne dopasowanie do drenu, jałowy, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowo-papierowe. |  |  | 300 szt |  |  |  |  |
|  | Końcówka do odsysania pola operacyjnego mikrochirurgiczna, kaniula wykonana ze stali nierdzewnej, długość kaniuli 160mm, pojedyncze załamanie krzywizny, idealnie gładka wewnątrz, rączka z tworzywa sztucznego zapewnia szczelne połączenie ze standardowymi drenami, kontrola siły ssania, rączka kodowana kolorystycznie, rozmiar CH 9, średnica wewnętrzna 2,54 mm, średnica zewnętrzna 3,00 mm. Jednorazowa, sterylna, opakowanie papier-folia. |  |  | 100 szt |  |  |  |  |
|  | Końcówka do odsysania pola operacyjnego mikrochirurgiczna, kaniula wykonana ze stali nierdzewnej, długość kaniuli 160mm, pojedyncze załamanie krzywizny, idealnie gładka wewnątrz, rączka z tworzywa sztucznego zapewnia szczelne połączenie ze standardowymi drenami, kontrola siły ssania, rączka kodowana kolorystycznie, rozmiar CH 12, średnica wewnętrzna 3,00 mm, średnica zewnętrzna 4,00 mm. Jednorazowa, sterylna, opakowanie papier-folia. |  |  | 100 szt |  |  |  |  |
|  | Końcówka do odsysania pola operacyjnego mikrochirurgiczna, kaniula wykonana z transparentnego medycznego PCV, długość kaniuli 160mm, podwójne załamanie krzywizny, idealnie gładka wewnątrz, rączka z tworzywa sztucznego zapewnia szczelne połączenie ze standardowymi drenami, kontrola siły ssania, rączka kodowana kolorystycznie, rozmiar CH 12, średnica wewnętrzna 2,90 mm, średnica zewnętrzna 4,00 mm. Jednorazowa, sterylna, opakowanie papier-folia. |  |  | 100 szt |  |  |  |  |
|  | Końcówka do odsysania pola operacyjnego z kontrolą siły ssania, transparentna końcówka, rączka w kolorze białym, pojedyncze załamanie krzywizny, uniwersalny schodkowy łącznik zapewniający szczelne połączenie z drenem, CH 12 – 2,70 mm/4,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.). Jednorazowa, sterylna, opakowanie papier-folia. |  |  | 500 szt |  |  |  |  |
|  | Końcówka do odsysania pola operacyjnego Yankauer standardowa, z kontrolą siły ssania, rozmiar CH 21 - 3,9mm/7,00mm (śr. wewn./śr.zewn.), długość końcówki około 26cm, całkowicie transparentna o zabarwieniu niebieskim z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny, lekka i wyważona rączka, idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna, kaniula z podwójnym załamaniem krzywizny, z dodatkowymi 4 otworami odbarczającymi przy końcu kaniuli, możliwość podłączenia do drenów w różnych rozmiarach, opakowanie podwójne: wewnętrzne folia + zewnętrzne papier-folia |  |  | 500 szt |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania wykonany z PCV, powierzchnia zmrożona, atraumatyczna, lekko zaokrąglona otwarta końcówka, dwa otwory boczne naprzemianległe, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu, sterylny, opakowanie papier/folia. Rozmiary CH 12 – CH 22 długość 500 mm. |  |  | 10 000 szt |  |  |  |  |
|  | Dren łączący do odsysania pola operacyjnego wykonany z medycznego, elastycznego PCV o zabarwieniu niebieskim, wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu, idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna, rozmiar CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.), długość 210cm, dren zakończony łącznikiem typu lejek żeński prosty z jednej strony ze specjalnymi przegubami (sprężynowymi zagięciami) ułatwiającymi manipulację drenem i Kapkon z kontrolą siły ssania z drugiej, opakowanie podwójne: wewnętrzne folia + zewnętrzne papier-folia |  |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 13

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, AQL 1.0, średnia siła zrywu przed starzeniem min 6,7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 9 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 50 szt. |  |  | 400 op |  |  |  |  |
| 2 | Tworzywo: 100% nitryl (akrylonitryl-butadien) Kolor: chabrowy/fioletowy, Mankiet: rolowany, bezpudrowe, zawartość pozostałości pudru poniżej 2 mg na rękawicę, AQL: 1.0, powierzchnia wewnętrzna: chlorowana, pewny chwyt dzięki teksturze na końcach palców, klasyfikacja: wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745. Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425. ▪ Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5.Odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych na min. 6 poziomie wg. EN 16523-1,przebadany na min. 2 alkohole, w tym odporne na min. 1 o stężeniu co najmniej 90% na min.1 poziomie, min. 4 kwasy (organiczne i nieorganiczne), 3 aldehydy, jodopowidon ichlorheksydyna – poziom 6, 10% fenol na min. 1 poziomie oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie jednostkowe: 250 szt. rozmiary S-L, 240 szt. rozmiar XL z kolorystycznym rozróżnieniem opakowań w zależności od rozmiaru. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. |  |  | 400 op |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 14

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik moczowodowy zakończeniem Couvelaire , rozmiar CH5 do CH8 8 |  |  | 500 szt |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik prostatyczny z zakończeniem Couvelaire, trójdrożny, z balonem 50ml, półsztywny lateksowy, pomarańczowy,sterylny, jednorazowego użytku , rozmiar 18-24 CH, |  |  | 1 000 szt |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 15

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kateter do nefrostomii przezskórnej typu Piqtail, Rozmiar 5 FR x25cm z trokarem 29cm |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Kateter do nefrostomii przezskórnej typu Piqtail, Rozmiar 9 FR x25cm z trokarem 29cm |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 16

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przewód do cystoskopii lub elektroresekcji, z możliwością podłączenia dwóch worków z płynami, z miękkim drenem umożliwiającym podłączenie do cystoskopów firmy Karl Storz, Olympus |  |  | 3 000 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 17

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ureterorenoskop - parametry: - kąt patrzenia 5 stopni - koniec dystalny 7,3 Fr - odcinek dystalny 10,4 Fr - długość robocza 431 mm - kanał roboczy 6,4 Fr (narzędzie maks. 5,4 Fr) W zestawie: 2 kraniki na wejścia do kanału roboczego, uszczelki, kosz do sterylizacji, łącznik do myjni-dezynfektora |  |  | 1 szt |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 18

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osłona dostępu moczowodowego dla ureterorenofiberoskopu rozmiar10/12 Fr, obturator z kanałem roboczym dla drutu prowadzącego 0,038, osłona o długości 54cm z możliwością dopasowania do krótszych długości przez obustronne rozerwania osłonki, jednorazowego użytku. Pakowane po 5 szt. |  |  | 10 op |  |  |  |  |
| 2 | Zawór biopsyjny – dopasowujący się do narzędzia sondy (maksymalny rozmiar narzędzia 6 Fr), jednorazowego użytku. Pakowane po 5 szt |  |  | 1 op |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 19

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okulary ochronne RTG, ochrona przednia Pb min. 0.75mm, boki 0,5mmPb, Zakładane ne okulary korekcyjne, ciężar maksymalnie 92g. |  |  | 6 szt |  |  |  |  |
| 2 | Okulary ochronne RTG, ochrona przód i boki 0,75 mmPb, wykonane z elastycznego nylony , aby zminimalizować ryzyko złamania. Okulary z mostkiem siodełkowym równomiernie rozkładające ciężar na nosie. Boczne osłony z ołowianego szkła. Waga 90g. |  |  | 3 szt |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 20

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiał ochronny: mieszanka na bazie ołowiu, zgodna z obowiązującymi normami IEC61331-1-2014, IEC61331-3-2014. Zapewnia deklarowaną ochronę przy napięciu 60-150kV. Materiał zewnętrzny: wykonany z nylonu pokrytego poliuretanem, odporny na uszkodzenia, charakteryzujący się niską reaktywnością chemiczną, wolny od lateksu i PCW, posiadający najwyższą odporność na zanieczyszczenia, bakteriostatyczny, przystosowany do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ochrona tarczycy do zabezpieczenia przed promieniowaniem jonizującym, uszyta w formie stójki ze „śliniakiem”, z zapięciem typu rzep,wszyty pasek zakończony klipsem (zatrzaskiem) do przypinania do fartucha Śliniak długości 12 cm. Równoważnik osłabienia promieniowania Pb 0,5 mm. Kolory: materiał zewnętrzny – różowy lub czerwony do wyboru przez zamawiającego |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Fartuch ochronny, jednoczęściowy, zabiegowy (chirurgiczny) zabezpieczający przed promieniowaniem jonizującym. Fason zabezpieczający przód użytkownika, tylnie pasy krzyżujące się na plecach zapinane z przodu na rzepy, możliwość odpięcia i upuszczenia fartucha w trakcie zabiegu. Fartuch posiadający poduszki łagodzące nacisk na barki wykończone materiałem „oddychającym”, nylonowe wstawki umożliwiające lepsze dopasowanie fasonu do ciała użytkownika, pasek do mocowania ochrony tarczycy za pomocą klipsa (zatrzasku), możliwość wykonania monogramu do 10 znaków lub naszytego nylonowego paska z nadrukiem na kieszeni (napis lub logo). Równoważnik osłabienia promieniowania Pb 0,5mm.Kolor czerwony, rozmiar L-XL |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy, odciążający - kamizelka i spódnica. Równoważnik osłabienia promieniowania: przód 0,5mmPb, tył 0,25 mmPb. Fason zabezpieczający przód, boki i tył użytkownika, dopasowanie kamizelki za pomocą nakładających się paneli tylnych, zapinanych elastycznymi pasami na rzepy z przodu, kamizelka posiadająca poduszki łagodzące nacisk na barki wykończone materiałem „oddychającym”, fason kamizelki zapewniający odciążenie kręgosłupa za pomocą wbudowanych elastycznych pasów, spódnica zapinana na rzep i klamrę z wszytym pasem odciążającym, pasek do mocowania ochrony tarczycy za pomocą klipsa (zatrzasku), możliwość wykonania monogramu do 10 znaków lub naszytego nylonowego paska z nadrukiem na kieszeni (napis lub logo). Kolor materiału zewnętrznego – różowy rozmiar M i L (4szt ) , do wyboru przez zamawiającego na etapie zamówienia. |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy, odciążający - kamizelka i spódnica. Równoważnik osłabienia promieniowania: przód 0,5mmPb, tył 0,25 mmPb. Fason zabezpieczający przód, boki i tył użytkownika, dopasowanie kamizelki za pomocą nakładających się paneli tylnych, zapinanych elastycznymi pasami na rzepy z przodu, kamizelka posiadająca poduszki łagodzące nacisk na barki wykończone materiałem „oddychającym”, fason kamizelki zapewniający odciążenie kręgosłupa za pomocą wbudowanych elastycznych pasów, spódnica zapinana na rzep i klamrę z wszytym pasem odciążającym, pasek do mocowania ochrony tarczycy za pomocą klipsa (zatrzasku), możliwość wykonania monogramu do 10 znaków lub naszytego nylonowego paska z nadrukiem na kieszeni (napis lub logo). Kolor materiału zewnętrznego – ,czerwony rozmiar XL (2 szt) . |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Fartuch ochronny RTG dwustronny, odciążający. Równoważnik osłabienia promieniowania: przód 0,5mmPb, tył 0, 25mmPb. Fason jednoczęściowy fartuch dwustronny zabezpieczający przód, boki i tył użytkownika, nakładane panele tylnie, zapinane elastycznymi pasami na rzepy z przodu, odciążenie kręgosłupa za pomocą wbudowanych elastycznych pasów, fartuch posiadający poduszki łagodzące nacisk na barki wykończone materiałem „oddychającym”, pasek do mocowania ochrony tarczycy za pomocą klipsa (zatrzasku), możliwość wykonania monogramu do 10 znaków lub naszytego nylonowego paska z nadrukiem na kieszeni (napis lub logo). Rozmiar M, L kolor materiału zewnętrznego różowy do wyboru przez zamawiającego na etapie zamówienia. |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Fartuch ochronny RTG dwustronny, odciążający. Równoważnik osłabienia promieniowania: przód 0,5mmPb, tył 0, 25mmPb. Fason jednoczęściowy fartuch dwustronny zabezpieczający przód, boki i tył użytkownika, nakładane panele tylnie, zapinane elastycznymi pasami na rzepy z przodu, odciążenie kręgosłupa za pomocą wbudowanych elastycznych pasów, fartuch posiadający poduszki łagodzące nacisk na barki wykończone materiałem „oddychającym”, pasek do mocowania ochrony tarczycy za pomocą klipsa (zatrzasku), możliwość wykonania monogramu do 10 znaków lub naszytego nylonowego paska z nadrukiem na kieszeni (napis lub logo). Rozmiar XL- czerwony. |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Regał dwupoziomowy na 12 fartuchów RTG, 12 ruchomych ramion na fartuchy/kamizelki w górnym rzędzie i 12 prostych ruchomych ramion na spódnice w dolnym rzędzie , ze stali kwasoodpornej, kółka 100mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys): 1355x665x1600 mm (+-20mm) |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Koc - ochrona pacjenta. Wymiary: 50cm x 50 cm. Równoważnik osłabienia promieniowania Pb 0,5 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 21

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękojeść wielokrotnego użytku do elektrod wkręcanych do koagulacji i waporyzacji bipolarnej kompatybilna do generatora Mitek VAPR 3 |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda jednorazowa bez wymiennej rękojeści kompatybilna z generatorem Mitek VAPR 3 do koagulacji i waporyzacji bipolarnej pracująca w środowisku soli fizjologicznej |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda jednorazowa wkręcana do wymiennej rękojeści kompatybilna z generatorem Mitek VAPR 3, pracująca w środowisku soli fizjologicznej: elastyczna elektroda boczna 3,5mm x 160 mm , elektroda boczna 3,5mm x 160 mm , elektroda z hakiem 3,5mmx160 mm 90 stopni . zamawiający określi każdorazowo rodzaj elektrody |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 22

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaska uciskowa stosowana przed zabiegami ortopedycznymi w zacisku długość 5 m szerokość 10cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Opaska uciskowa stosowana przed zabiegami ortopedycznymi w zacisku długość 5 m szerokość 18cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Opaska uciskowa stosowana przed zabiegami ortopedycznymi w zacisku długość 5 m szerokość 16cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 23

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Piła ząbkowana prosta, długa do aparatu PIEZOTOME SOLO M+,o wymiarach 20.1x21.4x4.0x0.6mm, z laserowymi znacznikami głębokości na 3,6,9,12 i 15 mm przeznaczona do głębokich osteotomii |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Ostrze piły do aparatu PIEZOTOME SOLO M+ : piła okrągła ząbkowana zagięta w lewo , według projektu dr. Gerbaulta, do osteotomii bocznych oraz poprzecznych |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Ostrze piły do aparatu PIEZOTOME SOLO M+ : piła okrągła ząbkowana zagięta w prawo , według projektu dr. Gerbaulta, do osteotomii bocznych oraz poprzecznych |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Ostrze piły : Cienka prosta ząbkowana piła , według projektu dr. Gerbaulta, do osteotomii ukośnych oraz do pobierania przeszczepów kostnych |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Dreny jednorazowego użytku do PIEZOTOME SOLO M+numer katalogowy opakowanie 10 szt |  |  | 10 op. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 24

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ostrza biodrowe usztywnione z perforacją do usuwania wiórów kostnych o długości roboczej 65mm, szerokość w zakresie 15-30mm do systemu ELAN I Acculan 3 |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Ostrza małe o długości roboczej 10-50mm, szerokości w zakresie 10-30mm, do systemu Elan i Acculan |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Ostrze do piły do kolana do wiertarek Elan i Acculan o dł. roboczej 90mm i grubości 1mm-1,47mm, szerokości 13-23 mm |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Ostrza małe do małej piły Acculan 4 |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Elan 4 pojedynczy pierścień frez rozetowy, standardowy trzpień, wielokrotnego użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji, średnica 4,0 |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Elan 4 pojedynczy pierścień frez stożkowy, standardowy trzpień, wielokrotnego użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji, średnica 4,0, |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Elan 4 pojedynczy pierścień frez walcowy, standardowy trzpień, wielokrotnego użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji, średnica 5,0 |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Elan 4 pojedynczy pierścień frez żołędziowy, standardowy trzpień, wielokrotnego użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji, średnica 5,0 |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Elan 4 pojedynczy pierścień frez typu Lindeman, standardowy trzpień, wielokrotnego użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji, średnica 2,1 |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Elan 4 pojedynczy pierścień frez stożkowy, standardowy trzpień, wielokrotnego użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji, średnica 5,0 |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Elan 4 pojedynczy pierścień frez owalny, standardowy trzpień, wielokrotnego użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji, średnica 4,0 |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Elan 4 pojedynczy pierścień frez rozetowy, utwardzony trzpień, wielokrotnego użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji, średnica 5mm |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Elan 4 pojedynczy pierścień frez typi Lindemann, standardowy trzpień, wielokrotnego użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji, średnica 1,8 |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Ostrze do piły wzdłużnej długie 25/0,6 |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 25

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła chirurgiczna prosta typu KEITH; długość od 75 mm, średnica 0,8mm - do 55 mm, średnica 0,7 mm, do wyboru przez zamawiającego, (12 szt./op.) |  |  | 120 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Igła chirurgiczna okrągła, zakrzywiona, długość od-102mm, średnica 1,6mm - do 18mm, średnica 0,6mm do wyboru przez zamawiającego (12 szt./op.) |  |  | 120 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Igła chirurgiczna, trójkątna, ostra, długość od -102mm, średnica 1,6mm- do 18mm, średnica 0,6mm do wyboru przez zamawiającego (12 szt./op.) |  |  | 120 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 26

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niesterylne taśmy wodorozpuszczalne, zielone, włókninowe, o wymiarach 10x 50cm, z możliwością sterylizacji w temperaturze 134˚C, do zastosowania z obłożeniami wielorazowymi. |  |  | 20 000 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 27

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednorazowe, sterylne, atraumatyczne Klipsy typu RANEY na czepiec do tamowania krwawień, opakowanie 20 magazynków po 10 sztuk. |  |  | 10 op. |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki do zakładania klipsów RANEY |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Matryce do nacinania skóry 1:1,5 kompatybilne do siatkownicy Aesculap opakowanie 10 sztuk |  |  | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Matryce do nacinania skóry 1:3 kompatybilne do siatkownicy Aesculapopakowanie 10 sztuk |  |  | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Matryce do nacinania skóry 1:6 kompatybilne do siatkownicy Aesculapopakowanie 10 sztuk |  |  | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Ostrze do dermatomu sterylne GB 228R do dermatomu Aeskulapopakowanie 10 sztuk |  |  | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Klipsy tytanowe rozmiar średnio-małe (4,0x4,5mm) zamykane oczkowo, do zamykania naczyń, do klipsownicy pneumatycznej, 12 klipsów w magazynku w opakowaniu, każdy magazynek z nabojem CO2. Opakowanie 12 magazynków. |  |  | 30 op. |  |  |  |  |
|  | Klipsy tytanowe rozmiar M (średnie) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 4,9 mm, rozwartość ramion: 6,2 mm, długość zamkniętego klipsa 5,9mm. Kompatybilne z pojedyńczą klipsownicą, pakowane 30 x 6 klipsów |  |  | 40 op. |  |  |  |  |
|  | Klipsownica do pojedynczych klipsów typu Medium, bransza trzymająca klips lekko odgięta pod kątem 25 stopni, długość 200mm , ucha oznakowane kolorem niebieskim |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Klipsy typu craniofix 100T (opakowanie 12 sztuk) |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 28

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkładka magnetyczna na narzędzia - sterylna posiadająca magnesy utrzymujące narzędzia w bezpiecznym miejscu. Tylna strona podkładu wykonana z pianki antypoślizgowej, przylegająca do każdego obłożenia pacjenta. Rozmiar 25,5cm x 40,5cm |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Podkładka magnetyczna na narzędzia - sterylna posiadająca magnesy utrzymujące narzędzia w bezpiecznym miejscu. Tylna strona podkładu wykonana z pianki antypoślizgowej, przylegająca do każdego obłożenia pacjenta. Rozmiar 50,8 cm x 40,5 cm. |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 29

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren płuczący, wielorazowy do pompy laparoskopowej ECO PUMP firmy Olympus |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Dren płuczący, jeddnoazowego użytku do pompy ECO PUMP firmy Olympus, pakowane po 10 sztuk |  |  | 30 op. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 30

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik typu Thorax z kontrastem Rtg i trokarem wprowadzającym, wykonany z PCV o jakości medycznej 76 stopni Sha , jałowy, z centralnym i trzema otworami bocznymi, skalowany, z trokarem ze stali nierdzewnej. Długość 400mm, rozmiar 16-28 |  |  | 600 szt |  |  |  |  |
| 2 | Zgłębnik żołądkowy i dwunastniczy do zabiegów bariatrycznych. Wykonany z PCV o jakości medycznej 76 stopni Sha, jednorazowego użytku, sterylny, powierzchnia satynowa- "zamrożona" ,z kontrastem Rtg, Rozmiar 36, cyfrowa podziałka głębokości, długość 1000mm i 1250mm. |  |  | 500 szt |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 31

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osłona na kamerę zwinieta teleskopowo, w postaci harmonijki, z kartonikiem ułatwiającym założenie optyki |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Duża osłona na Rtg - sterylny pokrowiec na ramię C rozmiar 100x220cm |  |  | 1 500 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 32

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rurka krtaniowa z PCV, dwukanałowa, z dodatkowym kanałem do odsysania cewnikiem do rozm. CH18. Przeznaczona do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych z możliwością wprowadzenia do części krtaniowej gardła bez użycia laryngoskopu. Wyposażona w dwa mankiety uszczelniające część ustną i nosową gardła oraz zmniejszające ryzyko wdmuchnięcia powietrza do żołądka. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru. Rozmiary : 2; 2,5; 3; 4; 5 do wyboru przez zamawiającego. Skład zestawu: rurka, strzykawka, zagryzak, taśma mocująca. |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, kontrastująca w promieniach RTG, z łącznikiem, jednorazowego użytku, sterylna, pakowana jednostkowo w rozmiarach 7,0 mm-9,0 mm co 0,5 mm. |  |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym z możliwością odsysania przestrzeni nad mankietem, kontrastująca w promieniach RTG, z łącznikiem, jednorazowego użytku, sterylna, pakowana jednostkowo w rozmiarach od 6,0 mm-10,0 mm co 1,0 mm. |  |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Jałowa, jednorazowa rurka tracheostomijna z wydłużoną częścią proksymalną i dystalną; z ruchomym szyldem; wykonana z PCV, silikonowana; bez lateksu i ftalanów; wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej (odporna na załamania); z prowadnicą; z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym; z balonikiem kontrolnym z rozmiarem rurki; ze znacznikiem głębokości wprowadzenia. W rozmiarach I.D. 7,0 -10,0mm co 1mm; długości 100-128mm |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Jałowa, jednorazowa rurka tracheostomijna prosta, nieukształtowana; z ruchomym szyldem; wykonana z PCV, silikonowana; bez lateksu i ftalanów; wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej (odporna na załamania); z prowadnicą; z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym; z balonikiem kontrolnym z rozmiarem rurki; ze znacznikiem głębokości wprowadzenia. W rozmiarach I.D. 7,0 -10,0mm co 1mm; długości 100-128mm |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Jałowa, jednorazowa rurka tracheostomijna wydłużona, wstępnie ukształtowana w łuk; z ruchomym szyldem; wykonana z PCV, silikonowana; bez lateksu i ftalanów; wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej (odporna na załamania); z cewnikiem do wprowadzenia rurki; z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym; z balonikiem kontrolnym z rozmiarem rurki; ze znacznikiem głębokości wprowadzenia. W rozmiarach I.D. 6,0 -11,0mm co 0,5 mm; długość 155mm |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 33

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw okryć jednorazowego użytku dedykowany do prowadzenia terapii hipotermią terapeutyczną, składający się z: czepca na głowę, kamizelki, okrycia dolnych partii ciała. System okryć wykorzystujący wodę sterylną, jako nośnik temperatury w zakresie 4°-42°C. Nielimitowany czas użycia u jednego pacjenta. Okrycia współpracujące z urządzeniem grzewczo-chłodzącym Blanketrol. |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy czepiec dla dorosłych okrywający głowę i okolicę tętnic szyjnych, przekazujących temperaturę za pomocą wody o temperaturze w czepcu w zakresie od 4° do 42° C. Nielimitowany czas użycia do jednego pacjenta. Czepiec współpracujący z urządzeniem grzewczo-chłodzącym Blanketrol. |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 34

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujniki O2 do respiratorów Evita i aparatów do znieczulenia Fabius |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Czujniki przepływu do respiratorów Evita i aparatów do znieczulenia Fabius. Pakowane po 5 szt. |  |  | 40 op. |  |  |  |  |
| 3 | Pułapka wodna do aparatów do znieczulenia Primus. Pakowane po 12 szt. |  |  | 20 op. |  |  |  |  |
| 4 | Linia próbkująca do monitorowania stężenia gazów anestetycznych CO2, O2, N2O oraz cykli oddechowych; jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysta, wolna od latexu, zewnętrzna struktura wykonana z PVC, wewnętrzna struktura wykonana z PE, długość 250 cm, końcówki męskie, kompatybilna z pułapką WaterLock 2. pakowane po 10 szt. |  |  | 20 op |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 35

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Układ oddechowy, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty: Y pacjenta, kolanko, dwie rury rozciągalne dł. 2,8-3m, średnicy 15mm, worek oddechowy o poj. 1l z dodatkową rurą rozciągalną do 1,5 m. Maksymalny czas użycia 7 dni. |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Worek oddechowy neoprenowy do obwodów oddechowych, jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty o pojemności: 0,5l; 1l; 2l. |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Dren grzewczy 350 cm ze złączem luer- lock i zaciskaczem rolkowym |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw do higieny jamy ustnej, sterylny, jednorazowy, składający się z rękojeści z regulacją ssania, szcczotki do mycia zębów, 3 gąbek. Produkt bez lateksu. |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |
|  | Gąbka do mycia jamy ustnej, z funkcją odsysania, sterylna. W opakowaniu 3 sztuki. Produkt bez lateksu. |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 36

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stymulator do znieczuleń nerwów obwodowych o parametrach: zasilanie - bateria wewnętrzna 9V. Częstotliwość impulsu: 1Hz, 2Hz, 4Hz. Okres trwania impulsu: 50μs, 100μs, 300μs. Impuls prądowy regulowany: od 0.0 mA do 6,0 mA przez okres 50μS; od 0.0 mA do 5.0 mA przez okres 100μS; od 0.0 mA do 4,0 mA przez okres 300μS. Ilość ładunku regulowana od 0 do 300 nC przez okres 50μS; od 0 do 500 nC przez okres 100μS; i od 0 do 1200 nC przez okres 300μS. Sposób wizualizacji: mA lub nC. Wyświetlacz LCD, przewód do podłączenia stymulatora do igły i do elektrody na pacjencie. |  |  | 2 szt |  |  |  |  |
|  | Sterylna igła do anestezji regionalnej techniką "single shot" z możliwością współpracy ze stymulatorem kablem podłączeniowym dł. 50-60 cm. Ścięcie ostrza igły 20-30°, możliwość jej identyfikacji przy pomocy USG, echogeniczna na całej długości igły. Dren infuzyjny do podawania leków dł. 50 cm. Rozmiar igły: 20G, 21G, 22G, długość igły: 35, 50, 80 - 90, 100, 150 mm |  |  | 1 000 szt |  |  |  |  |
|  | Sterylny zestaw do blokad ciągłych nerwów obwodowych przy użyciu neurostymulatora. Zestaw zawiera: cewnik dł. 50 cm ze znacznikiem co 1 cm, igła o ścięciu 15-30° w rozmiarze 18G o dł. 35 - 40, 50, 100, 120, 150 mm, dren infuzyjny do podawania leków dł. 50 cm, kabel podłączeniowy dł. 50 - 60 cm, łącznik, filtr antybakteryjny, strzykawka 10 ml, transparentny opatrunek. |  |  | 10 szt |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 37

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koc ogrzewający całe ciało pacjenta dorosłego. Wyrób medyczny o wymiarach 195 cm x 100 cm +/-2cm, wykonany z polipropylenU oraz polietylenU. Materiał niepalny. Brak ftalanów oraz lateksu. Koc przeznaczony dla jednego pacjenta, zapięcie typu rzep. Wyrób medyczny dedykowany do ogrzewacza Mistral Air potwierdzony dokumentem producenta. |  |  | 150 szt |  |  |  |  |
| 2 | Koc ogrzewający na górną część ciała pacjenta dorosłego. Wyrób medyczny o wymiarach 192 cm x 57 cm +/-2cm, wykonany z polipropylenU oraz polietylenU. Materiał niepalny. Brak ftalanów oraz lateksu. Koc przeznaczony dla jednego pacjenta,zapięcie typu rzep. Produkt z przeznaczeniem również do ogrzewania pacjenta podczas zabiegów operacyjnych okolicy brzusznej, biodrowej, kończyn dolnych, okolicy narządów rodnych oraz dróg moczowych. Wyrób medyczny dedykowany do ogrzewacza Mistral Air potwierdzony dokumentem producenta. |  |  | 50 szt |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 38

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa maska do wentylacji nosowej zapewniająca przepływ gazu 30l/min, z portem 15mm skierowanym ku górze, zapewniającym dostęp do jamy ustnej pacjenta przez cały czas trwania wentylacji oraz dodatkowym portem tlenowym. Maska posiada możliwość wytworzenia dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych pacjenta (PAP). Wyposażona w dodatkową membranę uszczelniającą okolice nosa zapewniającą dokładne przyleganie i szczelność. W zestawie: pasek mocujący na rzep. Produkt nie zawiera lateksu oraz DEHP. Dostępne rozmiary: M (<205 cm wzrostu) i L (>205cm wzrostu). Opakowanie 20 szt. |  |  | 100 szt |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 39

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedłużacz obwodu "martwa przestrzeń" rozciągliwy do 15 cm, złącze 22mmF od - strony układu, 22mmM/15mmF - od strony pacjenta, łącznik podwójnie obrotowy z portem do bronchofiberoskopii i do odsysania. Sterylny, pakowany jednostkowo. |  |  | 10 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy, sterylny wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów oddychających spontanicznie przez tracheostomię, opór przepływu przy 30l/min - 0,7cmH2O, z portem do podawania tlenu. |  |  | 5 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Pułapki wodne, przy linii dwutlenku węgla do monitorów produkcji Mindray, do stosowania u dorosłych zgodne z typem Dryline, opakowanie 10 szt. |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |
|  | Pułapki wodne, przy linii dwutlenku węgla do monitorów produkcji Mindray, do stosowania u dorosłych zgodne z typem Dryline I, opakowanie 10 szt. |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Pułapki wodne, przy linii dwutlenku węgla do monitorów produkcji Mindray, do stosowania u dorosłych zgodne z typem Dryline II, opakowanie 10 szt. |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |
|  | Membrana nebulizatora jednopacjentoa z możliwością stosowania do 28 dni, z technologią wibrującej siatki z pojemnikiem na lek 6ml, pasująca do sterownika Aerogen. |  |  | 300 szt. |  |  |  |  |
|  | Złącze typu T jednopacjentowe dla dorosłych do połączenia membrany nebulizatora z układem oddechowym, pasujące do złącza 22mmF "martwej przestrzeni". |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |
|  | Wielorazowa membrana nebulizatora. |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Wielorazowy korek zbiorniczka na lek do nebulizatora. |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Złącze typu T dla dorosłych wielorazowe z silikonowym korkiem 22mmF - 22FM. |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Linia próbkująca do pomiaru dwutlenku węgla ze złączami męski-męski dł. 2m. |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |
|  | Linia próbkująca do pomiaru dwutlenku węgla ze złączami męski-męski dł. 3m. |  |  | 300 szt. |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno- gardłowa, jednorazowa, sterylna, długość rurki od 5 cm do 10 cm. Rozmiary kodowane kolorami. |  |  | 10 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Mankiet jednorazowy do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, jednożyłowy, obwód ramienia 26-35cm oraz 33-47cm do wyboru przez zamawiającego. Pakowane po 10 szt. |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | Mankiet wielorazowy do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, jednożyłowy, bezlateksowy obwód ramienia 26-35cm oraz 33-47cm do wyboru przez Zamawiającego. |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 40

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Griggsa o średnicy wew. 7,8,9 mm ( do wyboru). Sterylny, pakowany jednostkowo, o składzie: rurka tracheostomijna z mankietem i z mandrynem ( posiadającym otwór na prowadnicę), rozszerzadło, ostrze chirurgiczne, igła, strzykawka z kaniulą, prowadnica Seldingera, wielorazowy pean |  |  | 5 szt |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Griggsa bez peana, o średnicy wew. 7,8,9 mm ( do wyboru). Sterylny, pakowany jednostkowo, o składzie: rurka tracheostomijna z mankietem i z mandrynem ( posiadającym otwór na prowadnicę), rozszerzadło, ostrze chirurgiczne, igła, strzykawka z kaniulą, prowadnica Seldingera |  |  | 250 szt |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 41

| L.p | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jed. netto | Wartość Netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czterokanałowy zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, sterylny, składający się co najmniej z: cewnika 7F-16G,18G,18G,18G lub 8,5F-14G,16G,18G,18G długość 16cm lub 20cm (do wyboru przez zamawiającego) z zaciskami ślizgowymi, prowadnika nitynylowego o co najmniej jednym końcu roboczym "J" z podziałką długości, rozszerzacza, igły 18G/70mm, kaniuli 18G 64mm, strzykawki 5ml, skalpela, dodatkowych skrzydełek do mocowania cewnika, korków iniekcyjnych z membraną do każdego kanału. Kontrastujący w promieniach RTG . |  |  | 1 000 szt |  |  |  |  |
|  | Czterokanałowy zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowany aktywnym srebrem, sterylny, składający się co najmniej z: cewnika 7F-16G,18G,18G,18G lub 8,5F-14G,16G,18G,18G długość 16cm lub 20cm (do wyboru przez zamawiającego) z zaciskami ślizgowymi, prowadnika nitynylowego o co najmniej jednym końcu roboczym "J" z podziałką długości, rozszerzacza, igły 18G/70mm, kaniuli 18G 64mm, strzykawki 5ml, skalpela, dodatkowych skrzydełek do mocowania cewnika, zastawek bezigłowych o prostym torze przepływu do każdego kanału. Kontrastujący w promieniach RTG . |  |  | 600 szt |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 42

| L.p | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jed. netto | Wartość Netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rampa wieloportowa 3- drożna, jednorazowa, sterylna z kranikami z trójramiennym pokrętłem i oznaczeniem zamknięty-otwarty, z portami bezigłowymi luer-lock. Rampa zakończona obrotowym łącznikiem luer-lock. |  |  | 300 szt |  |  |  |  |
|  | Rampa wieloportowa 4- drożna, jednorazowa, sterylna z kranikami z trójramiennym pokrętłem i oznaczeniem zamknięty-otwarty, z portami bezigłowymi luer-lock. Rampa zakończona obrotowym łącznikiem luer-lock. |  |  | 300 szt |  |  |  |  |
|  | Zawór odcinający connecte typu Flow-switch, sterylny, pakowany jednostkowo. |  |  | 1 000 szt |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulowania tętnicy promieniowej metodą Seldingera z cewnikiem poliuretanowym, z prowadnicą igłową, metalowym mandrynem wprowadzającym, jednoświatłowe w rozmiarach 20 – 22G, długość cewnika 60 mm, sterylny, jednorazowy, pakowany jednostkowo. |  |  | 100 szt |  |  |  |  |
|  | Cewnik do punkcji obwodowych naczyń tętniczych wprowadzany po igle , wyposażony w zawór kulowo-suwakowy typu flow-swith w kolorze czerwonym, rozmiar 20 x 1 ¾” (20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min), ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylny, jednorazowego użytku. Czas stosowania do 30 dni potwierdzony przez producenta w instrukcji użycia znajdującej się w każdym opakowaniu handlowym. Cewnik wykonany z PTFE. Sposób pakowania - bliste pack. Opakowanie 25 szt. |  |  | 5 000 szt |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulowania tętnicy udowej metodą Seldingera z cewnikiem poliuretanowym o długości 200 mm, z prowadnicą igłową, metalowym mandrynem wprowadzającym, jednoświatłowe w rozmiarze 18G, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany jednostkowo. |  |  | 100 szt |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 43

| L.p. |  | Opis wyrobu |  |  | Numer katalogowy |  | Wytwórca |  | Ilość |  |  | Cena jedn. netto |  |  | Wartość netto |  | VAT w % |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Mankiet kończynowy (udowy), trójkomorowy posiadający 3 strefy ucisku 45mm Hg, 40 mm Hg, 30mm Hg, z łącznikiem trójświatłowym do prowadzenia terapii p/zakrzepowej, wykonany z materiału odpornego na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, w rozmiarze S, M, L, kompatybilny z urządzeniem SCD Express. |  |  |  |  |  |  | 800 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Zestaw przewodów do kontrolera SCD |  |  |  |  |  |  | 5 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. |  |  | Przedmiot dzierżawy | Nazwa sprzętu, typ, rok produkcji |  | Ilość |  | Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy za 3 aparatów |  | Wartość całkowita netto dzierżawy za 24 m-ce za 3 aparaty |  |  | VAT w % |  |  | Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy za 3 aparaty |  | Wartość całkowita brutto dzierżawy za 24 m-cy za 3 aparaty |  |
| 3. |  |  | Koszty dzierżawy 3 aparatów kompatybilnych z asortymentem wskazanym w pozycji 1, 2 za miesiąc użytkowania | Typ/nr katalogowy ……………… Wytwórca: ……………………… Rok produkcji ………………… Wartość sprzętu (za 1 szt): …………………….. |  | 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM (suma poz 1, 2 , 3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |

Pakiet 44

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prowadnica do rurek intubacyjnych aluminiowa pokryta PCV. Pakowane pojedynczo folia-papier, sterylna. Rozmiary prowadnic: CH06 o dł. 300mm dla rurek 2,0 mm - 4,5 mm; CH10 o dł. 400mm dla rurek 5,0 mm - 6,5 mm; CH12 o dł. 440mm, dla rurek 7,0 mm - 7,5 mm; CH14 o dł. 440mm, dla rurek 8,0 mm - 10,0 mm |  |  | 5 000 szt |  |  |  |  |
|  | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa z wbudowaną baterią, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania. Wykonana z niemagnetycznego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wbudowane źródło światła - dioda LED. Opakowanie gruba folia. Na opakowaniu: data ważności, nr serii. Produkt bez zawartości lateksu. |  |  | 100 szt |  |  |  |  |
|  | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Średnica światłowodu 5 mm (+/- 1 mm). Zakończenie łyżki od strony pacjenta atraumatyczne, zaokrąglone (przekrój w formie walca), pogrubione. Mocowanie w rękojeści zatrzaskiem kulkowym w postaci 3 kulek stabilizujących. Stopka mocująca do rękojeści wykonana ze stopu metalu. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki do min. 5 lat - wymagane potwierdzenie od producenta. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od producenta. Opakowanie podwójna folia. Na opakowaniu jednostkowym: nr katalogowy, opis produktu w języku polskim wraz z oznaczeniem rozmiaru, LOT, nazwa producenta. |  |  | 1 000 szt |  |  |  |  |
|  | Rurka nosowo-gardłowa (rurka Wendla) w rozmiarach od 6,0 do 8,5mm (rozmiary co pół), pakowane pojedynczo, opakowanie papier-folia, sterylna. Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, data ważności, rozmiar. Produkt bez zawartości lateksu i ftalanów. |  |  | 100 szt |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna sterylna z mankietem niskociśnieniowym w kształcie beczułki, posiadająca znacznik głębokości w postaci 2 czarnych kresek nad mankietem. Rurka wyposażona w dodatkowy port umożliwiający ciągłe lub czasowe odsysanie z nad mankietu. Zakończenie rurki atraumatyczne, wycentrowane w postaci elastycznego „stożka” z podwiniętą końcówką i zaokrąglonymi bokami, ułatwiająca intubację bez zahaczania o boczne ścianki krtani, strun głosowych czy tchawicy. Rozmiary rurek 6.0-9.0 (rozmiary co pół). Rurka posiadająca min. 3 oznaczenia rozmiaru na korpusie oraz jedno oznaczenie na baloniku kontrolnym, skalowana co 2 cm linia RTG na całej długości, podwójne oko Murphego na przeciwko siebie. Na opakowaniu jednostkowym podana informacja o średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, średnicy wypełnionego mankietu, nr serii oraz data ważności. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo folia - papier. |  |  | 200 szt |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym w kształcie beczułki ze znacznikiem głębokości w postaci 2 grubych, czarnych kresek umieszczonych nad mankietem. Zakończenie rurki atraumatyczne, wycentrowane w postaci elastycznego „stożka” z podwiniętą końcówką i zaokrąglonymi bokami, ułatwiająca intubację bez zahaczania o boczne ścianki krtani, strun głosowych czy tchawicy. Rurka posiadająca min. 3 oznaczenia rozmiaru na korpusie oraz jedno oznaczenie na baloniku kontrolnym, skalowana jednostronnie co 2 cm, linia RTG na całej długości rurki, podwójne oko Murphego na przeciwko siebie. Informacja o średnicy wewnętrznej i zewnętrznej rurki na korpusie. Dostępne rozmiary rurki: 4,0-9,5 (rozmiary co pół). Na opakowaniu jednostkowym podana informacja o średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, średnicy wypełnionego mankietu, nr serii oraz data ważności. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo folia - papier. |  |  | 500 szt |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna wstępnie uformowana „północna” z mankietem niskociśnieniowym w kształcie beczułki ze znacznikiem głębokości w postaci 2 pogrubionych, czarnych kresek umieszczonych nad mankietem. Zakończenie rurki atraumatyczne, wycentrowane w postaci elastycznego „stożka” z podwiniętą końcówką i zaokrąglonymi bokami, ułatwiająca intubację bez zahaczania o boczne ścianki krtani, strun głosowych czy tchawicy. Rurka posiadająca min. 3 oznaczenia rozmiaru na korpusie oraz jedno oznaczenie na baloniku kontrolnym, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, podwójne oko Murphego naprzeciwko siebie. Informacja o średnicy wewnętrznej i zewnętrznej rurki na korpusie. Dostępne rozmiary rurki: 4,0-8,5 mm (co 0,5 mm). Na opakowaniu jednostkowym podana informacja o średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, średnicy wypełnionego mankietu, nr serii oraz data ważności. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo folia - papier. |  |  | 500 szt |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |

Pakiet 45

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aplikator do ablacji mikrofalowej średnicą max 1,8 mm z zamkniętym obiegiem cieczy chłodzącej, z ceramiczną końcówką, kompatybilny z urządzeniem do termoablacji tkanek SOLERO, długość aplikatorów do wyboru Zamawiajacego. |  |  | 20 szt |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |