PAKIET NR 1 - Zestaw do zespoleń kostnych

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkręt samowiercący typu IMF 2,0 x 8 i 2,0 x 10 z gniazdem X, pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt./opak. |  |  | 10 op. |  |  |  |  |
| 2 | Mikrowkręt samogwintujący 1,5 o długości 4,5,6,7,8,10; samowiercący 1,5 o długości 4,5,6,7 i awaryjny 1,8 o długości 5,7,9 z gniazdem X, pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt./opak. |  |  | 150 op. |  |  |  |  |
| 3 | Mikrowkręt samogwintujący 2,0 o długości 4,5,6,8,10,12,14,16,18; samowiercący 2,0 o długości 5,6,7,8 i awaryjny 2,3 o długości 6,8,10 z gniazdem X, pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt./opak. |  |  | 250 op. |  |  |  |  |
| 4 | Wkręt korowy 2,7 i blokowany 2,4 tytanowy i kobaltowy - do płytek rekonstrukcyjnych, gniazdo torx, pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt./opak. |  |  | 8 op. |  |  |  |  |
| 5 | Wkręt kompresyjny z podwójnym gwintem z gniazdem pogłębiony krzyżak o długości 14,16,18 pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt./opak. |  |  | 2 op. |  |  |  |  |
| 6 | Płytki ortodontyczne typu Bollarda proste 2 i 4 otworowe oraz „trefl” 4 otw. w 5 długościach ramienia |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Mikropłytka prosta 20-otw. -1,5 |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Minipłytka prosta 16 otw. -2,0 (grubość 1,0 i 1,5 mm) – miękka; grubości 1,0 standardowa i bardzo sztywna |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Płytka prosta 1,5 grubość 0,6 - 4 i 6 otw. i prosta 2,0 grubość 1,0 plastyczna i standardowa - 4 i 6 otw. |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Siatka tytanowa o grubości 0,2; 0,3; 0,4 o powierzchni min. 25 cm2, pod wkręty 1,5 mm |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Minipłytka typu ACP i XCP w dwóch wielkościach; lewa i prawa oraz płytki do wyrostka kłykciowego romb wygięty, prosty i trójkąt - 2,0 |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Mikropłytka łukowa 8 otw. -1,5 (grubość 0,6 mm) |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Płytki L 90 i 100 stopni systemu 1,5 i 2,0 o grubości 0,6 i 1,0 mm; 2+2, 2+3, 3+3, 3+4 – co najmniej 60 różnych rozmiarów |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Minipłytka prosta 2+2 – otw., z mostem krótkim i długim, o zwiększonej wytrzymałości -2,0 (grubość 1,0 mm) |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Minipłytka prosta 2+2 – otw w 3 długościach mostu. i 3+3 – otw. w 2 długościach mostu – 2,0 (grubość 1,0 mm) – standardowa i plastyczna |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Płytki Y, T, X systemu 1,5 i 2,0 o grubości 0,6 i 1,0 mm – co najmniej 20 różnych rozmiarów |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Dystraktor podniebienny do dystrakcji od 8 do 24 mm długość: 17, 20, 23, 26 mm |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 18 | Klucz do dystraktora podniebiennego |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 19 | Płytki z uskokiem (min. 5 wielkości uskoku) do podbródka 2,0 wycięta 2+2, 3+2 otworkowa. i do szczęki 3+3+5 otworkowa z dwiema gałęziami. |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 20 | Płytki ortognatyczne z miarką: proste, L, C, L z uskokiem |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 21 | Mikrowkręt samowiercący 1,2 o długości 4,5,6,7,8,10,12,14 i awaryjny z gniazdem X, pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt./opak. |  |  | 2 op. |  |  |  |  |
| 22 | Mikropłytka prosta 2,4,6,8 otw. – 1,2 (grubość 0,6 mm), L, 2+2, 2+3, 3+3, Y, T, X |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 23 | Siatka do oczodołu (grubość 0,3 mm) z dwiema wypustkami w dolnej części w każdej po 2 otwory na wkręty 1,5 mm w zestawie z przymiarem. |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 24 | Płytka rekonstrukcyjna prosta 20 i 30 otw.oraz kształtowe - 2,7 (grubość 1,6; 2,0 i 2,5mm) |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 25 | Płytka rekonstrukcyjna blokowana prosta i kształtowa - do wkrętów 2,4 tytanowych i kobaltowych |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 26 | Endoproteza stawu skroniowo - żchwowego wykonana na podstawie tk. Zestaw w składzie: panewka, głowa, wkręty, modele, przymiary. Wyroby zarejestrowane jako produkty medyczne. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 27 | Zestaw implantów indywidualnych do rekonstrukcji z przeszczepem w składzie: płytki, przymiary do osteotomii i do pobrania przeszczepu, modele. Wyroby zarejestrowane jako produkty medyczne. |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 28 | Płytka tytanowa wykonana dla indywidualnego pacjenta z tytanu, kobaltu, polietylenu lub Peek-u (do wyboru Zamawiającego) na podstawie TK. Wyrób zarejestrowany jako produkt medyczny. |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 29 | Szablon indywidualny z tytanu wykonany na podstawie TK. Wyrób zarejestrowany jako produkt medyczny. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  | ----- |  |

- Bezpłatne użyczenie na cały okres trwania umowy instrumentarium, niezbędnego do wykonywania świadczeń medycznych z użyciem oferowanego wyrobu, zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej w ilości minimalnej:

- Zestaw narzędzi do systemu 1,5; 2,0 – 2 szt.

- Zestaw narzędzi do systemu reko – 1 szt.

- Klucz kątowy – 2 sztuki

- Instrumentarium do dystraktorów

- Wstawiony w depozyt bank (na cały okres trwania umowy) zawierający 4 dystraktory – po jednym w każdym rozmiarze (punkt 17 tabeli, tj. dystraktor podniebienny) oraz 2 klucze do dystraktora podniebiennego  (punkt 18 tabeli)

- Wykonawca oświadcza, że:

- wszystkie zaoferowane wyroby wykonane są z materiałów medycznych posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty

- brak jest przeciwwskazań po wszczepieniu zaoferowanych implantów do wykonywania badania rezonansem magnetycznym

PAKIET NR 2 - Materiały do regeneracji kości

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nawilżony heterologiczny korowo - gąbczasty miks kości z kolagenem w sterylnej elastycznej strzykawce. Granulacja do 1000 μm objętość 1CC 12 sztuk (pakowane po 3 strzykawki) Bank po jednej sztuce |  |  | 12 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Heterologiczny korowo-gąbczasty miks kości z kolagenem granulowany mieszany z czystym żelem kolagenowym, o konsystencji gęstej pasty w strzykawce. Objętość 1CC Bank po jednej sztuce |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Heterologiczny miks kości korowo-gąbczastej z zachowanym kolagenem o granulometrii od 600 do 1000 μm zmieszany z heterologicznym żelem kolagenowym, połączonym z wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi i biokompatybilnymi kopolimerami syntetycznymi rozpuszczonymi w roztworze wodnym w strzykawce 0.5 CC Bank po jednej sztuce |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Heterologiczna membrana kolagenowa całkowicie resorbowalna. Sucha membrana - jedna strona gładka, druga mikroszorstka. Wielkość 20x20 mm. Grubość 0.4 mm - 0.6 mm Bank po jednej sztuce |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Heterologiczna membrana kolagenowa całkowicie resorbowalna. Sucha membrana - jedna strona gładka, druga mikroszorstka. Wielkość 30x30 mm. Grubość 0.4 mm - 0.6 mm Bank po jednej sztuce |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Elastyczna dekalcyfikowana płytka pochodzenia heterologicznego o konsystencji półtwardej, umożliwiającej kształtowanie do ubytku kostnego, stopniowo resorbowalna. Grubość 0.4 – 0.6 mm. Wielkość 25 x 25 mm Bank po jednej sztuce |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Heterologiczna membrana stopniowo integrująca się z autologiczną tkanką miękką biorcy. Nieresorbowalna. Grubość 08 – 1 mm Wielkość 25 x 25 mm Bank po jednej sztuce |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  | ----- |  |