Projekt „Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski” w ramach Programu Interreg V-A Lithuania-Poland (nr projektu: LT-PL-1R-042)

Załącznik nr 1.10 do siwz – Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-15/17

Pakiet nr 10

Miernik bilirubiny – 2 szt

| l.p. | Opis |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytwórca |  |
| 2. | Nazwa – model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji 2016/2017 |  |

Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.p. | Parametry wymagane | Parametr oferowany* (podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Spełnia wymagania „CE” |  |
| 2. | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce |  |
| 3. | Nieinwazyjny przezskórny miernik bilirubiny |  |
| 4. | Przeznaczony dla noworodków i niemowląt o masie ciała od 500 g do 10 kg |  |
| 5. | Zasilanie 230 V |  |
| 6. | Pomiar bilirubiny cyfrowy, wartość skorelowane z poziomem bilirubiny surowiczej. Pomiar jednorazowy, nieuśredniany |  |
| 7. | Wewnętrznie zasilany sprzęt ME, typ BF, praca ciągła, nie AP Klasa ochrony, zgodnie z IEC 60601-1 (miernik żółtaczki) |  |
| 8. | Źródło światła: ksenonowa lampa łukowa |  |
| 9. | Czujniki: silikonowe fotodiody. |  |
| 10. | Zakres pomiaru: 0,0 do 20,0 mg/dl (0 do 340 emol/l) |  |
| 11. | Szerokość: max 60 mm Głębokość: max 50 mm Wysokość: max 180mm Masa: 200 g +/- 10 % |  |

*należy podać oferowany parametr

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

W   przypadku   pojedynczych   parametrów,   nie   występujących   w   materiałach   firmowych,   Zamawiający   dopuszcza   oświadczenie   producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Część B: FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość |  | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | brutto | netto | brutto | % |
| 1. | Miernik bilirubiny | 2 szt |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela /