Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.18.2018

Pakiet nr 1

Balon do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

| Lp. | Nazwa | Producent | Numer katalogowy | Cena netto (w zł/jedn.) | Ilość | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej: - dostępne w rozmiarach 7 Fr/30 ml, 8Fr/40ml, 9Fr/50ml - cewnik elastyczny, z hydrofilną powłoką, długość 27.3", - kanał centralny o średnicy 0.027" zbrojony drutem, - w zestawie 2 prowadniki o średnicy 0,025" i długości 175 cm pokryte teflonem, 2 koszulki dotętnicze, jedna z portem bocznym zbrojona metalowym oplotem , druga bez portu bocznego, 3 rozszerzadła, igła angiograficzna Wymagany skład „banku” (2 szt.): - 7F/30 ml - 1 szt. - 8F/40 ml - 1 szt. |  |  |  | 10 szt |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł              Zastosowano stawkę VAT: ............ %

Słownie: ......................................................................................................................................................

....................................  .............................                                                                                      		                      ....................................................................

/ miejscowość/                  / data /                                                                                                                       /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.18.2018

Pakiet nr 2

Łącznik typu Y (my Shell)

| Lp. | Nazwa | Producent | Numer katalogowy | Cena netto (w zł/jedn.) | Ilość | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łącznik typu Y (my Shell): - światło wewnętrzne zastawki min. 9F - podwójna zastawka - otwieranie/zamykanie zastawki za pomocą przycisku (nie pokrętła) - system uszczelnienia pod rotatorem - możliwość wprowadzenia prowadnika 0,014” bez dodatkowej igły - łącznik Y o kształcie płaskiej „muszelki” w kolorze niebieskim z wmontowanym fabrycznie przewodem łączącym z rampą dwu/trójdrożną |  |  |  | 1 800 szt. |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł              Zastosowano stawkę VAT: ............ %

Słownie: ......................................................................................................................................................

....................................  .............................                                                                                      		                      ....................................................................

/ miejscowość/                  / data /                                                                                                                       /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.18.2018

Pakiet nr 3

Stent  kobaltowo-chromowy  uwalniający sirolimus bez powłoki polimerowej oraz kolec przelewowy

| Lp. | Nazwa | Producent | Numer katalogowy | Cena netto (w zł/jedn.) | Ilość | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stent kobaltowo-chromowy uwalniający sirolimus bez powłoki polimerowej: - substancja czynna – sirolimus w dawce 1,2 ug/mm2 - bezpolimerowe pokrycie stentu substancją czynną w technologii abluminalnej - platforma – stent kobaltowo-chromowy - długość ststemu doprowadzającego ≥ 145 cm - minimalny zakres średnic 2.0-4.0 mm - minimalny zakres długości: od 9 mm do 38 mm (minimum 10 długości) - grubość ściany stentu ≤ 0,0020” (50 µm) dla średnicy 2,5 mm - profil wejścia ≤ 0,016” - crossing profile ≤ 0,035” dla stentów zamontowanych na balonie o średnicy 3,0 mm - shaft proksymalny ≤ 1,9F (dla wszystkich średnic) - shaft dystalny ≤ 2,5F (dla wszystkich średnic) - ciśnienie RBP ≥ 18 atm dla średnic od 2,0 mm do 3,5 mm - ciśnienie nominalne stentu ≤ 10 atm Wymagany skład „banku” (24 szt): - 2,0x14 mm- 1 szt. - 2,0x19 mm- 1 szt. - 2,0x24 mm- 1 szt. - 2,25x14 mm- 1 szt. - 2,25x24 mm- 1 szt. - 2,5x19 mm- 1 szt. - 2,5x32 mm- 1 szt. - 3,0x14 mm- 2 szt. - 3,0x19 mm- 2 szt. - 3,0x27 mm- 1 szt. - 3,0x32mm- 1 szt. - 3,5x14 mm- 2 szt. - 3,5x19 mm- 2 szt. - 3,5x24 mm- 2 szt. - 3,5x32 mm- 1 szt. - 4,0x14 mm- 1 szt. - 4,0x19 mm- 2 szt. - 4,0 x 24 mm – 1 szt |  |  |  | 200 szt. |  |  |  |
| 2 | Kolec przelewowy do transferu płynów i leków z opakowań o dużych pojemnościach zakończony z obu stron nasadkami chroniącymi przed skażeniem i posiadający poprzeczkę stabilizująca kolec i ułatwiającą nakłucia opakowania. |  |  |  | 4 000 szt. |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł              Zastosowano stawkę VAT: ............ %

Słownie: ......................................................................................................................................................

....................................  .............................                                                                                      		                      ....................................................................

/ miejscowość/                  / data /                                                                                                                       /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.18.2018

Pakiet nr 4

System stentowy uwalniający Zotaralimus oraz cewniki balonowe dedykowane do udrożnień trudnych zmian

| Lp. | Nazwa | Producent | Numer katalogowy | Cena netto (w zł/jedn.) | Ilość | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System stentowy - System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru - Biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw: hydrofilnej i hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie leku - Substancja czynna – Zotarolimus (pochodna Sirolimusa) - Platforma stentowa kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z Platynowo-Irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu (technologia Core Wire) - Budowa stentu otwartokomórkowa - Dostępne średnice stentu: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm - Dostępne długości stentu: 8; 12; 15; 18; 22; 26; 30; 34; 38 mm - maks. rozszerzenie stentu do ok. 4,75 mm - Profil przejścia 0,037 dla rozmiaru 2,5 mm - Grubość elementów z jakich wykonany jest stent – 0,0032” - Ciśnienie RBP 18 atm Wymagany skład „banku” (22 szt): - 2,0 x 12 mm – 1 szt - 2,0 x 15 mm – 1 szt - 2,0 x 22 mm – 1 szt - 2,0 x 26 mm – 1 szt - 2,25 x 15 mm – 1 szt - 2,25 x 18 mm – 1 szt - 2,25 x 22 mm – 1 szt - 2,25 x 26 mm – 1 szt - 2,5 x 8 mm – 2 szt - 2,5 x 12 mm – 2 szt - 3,0 x 22 mm – 1 szt - 3,0 x 38 mm – 1 szt - 3,5 x 26 mm – 1 szt - 3,5 x 38 mm – 1 szt - 4,5 x 8 mm – 1 szt - 4,5 x 12 mm – 1 szt - 4,5 x 15 mm – 1 szt - 5,0 x 12 mm – 1 szt - 5,0 x 8 mm – 1 szt - 5,0 x 15 mm – 1 szt |  |  |  | 100 szt |  |  |  |
| 2 | Cewniki balonowe typu semi-compliant: - Typ: „rapid exchange” i OTW - Ciśnienie NP oraz RBP = 12 atm - Profil balonu ≤ 0,020” przy średnicy 1,25 mm - Balon wykonany w technologii typu zerofold zapewniający ultra niski profil przejścia przeznaczony do udrożnień trudnych zmian - Dla balonu o średnicy 1,25 mm obecność jednego markera - Profil wejścia końcówki balonu ≤0,016” - Końcówka w połączeniu z niskim profilem zapewnia łatwość przejścia przez ciasne, kręte i zwapniałe zmiany w naczyniach - Dla wersji OTW przedłużona do 152 cm długość szaftu - Wymagane długości od 6,0 do 20, 0 mm w tym długość 10 mm Wymagany skład „banku” (6 szt): 1,25 x 10 mm – 2 szt 1,25 x 15 mm – 2 szt 1,25 x 20 mm – 2 szt |  |  |  | 100 szt. |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł              Zastosowano stawkę VAT: ............ %

Słownie: ......................................................................................................................................................

....................................  .............................                                                                                      		                      ....................................................................

/ miejscowość/                  / data /                                                                                                                                    /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.18.2018

Pakiet nr 5

Torba na wymiociny

| Lp. | Nazwa | Producent | Numer katalogowy | Cena netto (w zł/jedn.) | Ilość | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Torba na wymiociny |  |  |  | 400 szt |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł              Zastosowano stawkę VAT: ............ %

Słownie: ......................................................................................................................................................

....................................  .............................                                                                                      		                      ....................................................................

/ miejscowość/                  / data /                                                                                                                       /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/