Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.16.2018

PAKIET NR 1

CZĘŚĆ A – BADANIA WYKONYWANE W DZIALE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ – (analizator 1)

1. Tabela nr 1 – ODCZYNNIKI DO OZNACZŃ PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń na okres 36 miesięcy | Numer katalogowy Wytwórca | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań do pełnego opakowania | Cena jedn. netto opakowania | Stawka VAT (%) | Cena jedn. brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ODCZYNNIKI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Badania RKZ i oksymetryczne | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanej ilości badań, tzn. należy stosować zaokrąglenie ilości opakowań do pełnych opakowań w górę.

Tabela nr 2. Dodatkowe akcesoria

| L.p. | Nazwa handlowa | Numer katalogowy Wytwórca | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań do pełnego opakowania | Cena jedn. netto opakowania | Stawka VAT (%) | Cena jedn. brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WARTOŚĆ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest wymienić wszystkie dodatkowe akcesoria (kalibratory, kontrole, materiały zużywalne itp.) i ich ilości konieczne do wykonania pełnej ilości oznaczeń określonych przez Zamawiającego w SIWZ.

Tabela nr 3. Dzierżawa analizatora

| L.p. | Nazwa handlowa przedmiotu dzierżawy*) | Typ/model | Producent | Cena jednostkowa brutto dzierżawionego urządzenia | Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy | Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita netto dzierżawy za 36 m-cy | Stawka VAT (%) | Wartość całkowita brutto dzierżawy za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO  ANALIZATORA  DO OZNACZANIA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa aparatu:........................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość analizatora: ...............................................................................................

Oświadczam, że wyżej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej:

Parametry graniczne – wymagania dotyczące analizatora do oznaczania parametrów krytycznych (Dział Diagnostyki Laboratoryjnej):

| L. p. | Opis parametru | Oferowane parametru - podać |
| --- | --- | --- |
|  | Analizator nie starszy niż 2017r., fabrycznie nowy |  |
|  | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym dokonujący jednocześnie i w jednej próbce pomiaru: pH, pCO2,, pO2, ct Hb, Na+, K+, Ca++, Cl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl), MetHb, COHb, O2Hb, Hhb, s02 |  |
|  | Analizator pracujący w oparciu o elementy zużywalne tj. wymienne sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory |  |
|  | Możliwość wprowadzania ID pacjenta do analizatora za pomocą czytników bar kodów; |  |
|  | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary |  |
|  | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i ze strzykawki: - maksymalnie 45 µl – z kapilary - maksymalnie 65 µl – ze strzykawki w czasie 60 sekund |  |
|  | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów |  |
|  | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach |  |
|  | Automatyczne mieszanie próbki |  |
|  | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym |  |
|  | Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowana w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni |  |
|  | Możliwość przechowywania kaset w temperaturze pokojowej |  |
|  | Wbudowana drukarka i czytnik kodów paskowych |  |
|  | Możliwość reinstalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów |  |
|  | Możliwość wyłączenia aparatu bez utraty pozostałych w kasecie testów |  |
|  | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu |  |
|  | Dobowy czas kalibracji maksymalnie 55 minut |  |
|  | Automatyczna instalacja kasety w aparacie, gotowa do pracy, bez dodatkowych czynności |  |
|  | Interfejs umożliwiający przesyłanie w sieci |  |
|  | Obecność systemu zabezpieczającego przed utratą danych (UPS) |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |
|  | Oprogramowanie i komunikaty w języku polskim |  |
|  | Szkolenie z obsługi analizatora |  |
|  | Możliwość pracy na analizatorze po upływie terminu umowy do czasu wykorzystania odczynników |  |
|  | Przegląd serwisowy aparatu raz w roku w wpisem do paszportu technicznego nieodpłatnie, na czas trwania umowy pełna i bezpłatna naprawa, czas reakcji serwisowej serwisu 24 godziny, powyżej 24 godzin niesprawności analizatora Wykonawca zapewni zastępczy analizator o takich samych parametrach |  |
|  | Okres gwarancji przez cały okres dzierżawy |  |
|  | Podłączenie do informatycznego systemu laboratoryjnego Marcel |  |
|  | Włączenie w systemie informatycznym Marcel usługi udostępnienia odbiorcom zewnętrznym wyników laboratoryjnych (e-Laborat); |  |
|  | Wymagane urządzenia zewnętrzne: komputer, monitor, czytnik kodów paskowych, drukarka – nieodpłatna wymiana tonera, bębna. |  |
|  | Program komputerowy umożliwiający spięcie wszystkich analizatorów do RKZ, znajdujących w Szpitalu z możliwością przeglądania kalibracji i kontroli aparatów |  |

Uwaga: Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wszystkich parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany analizator jest kompatybilny i będzie gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

CZĘŚĆ B – BADANIA WYKONYWANE W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII (analizator 2)

1. Tabela nr 4 – ODCZYNNIKI DO OZNACZŃ PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń na okres 36 miesięcy | Numer katalogowy Wytwórca | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań do pełnego opakowania | Cena jedn. netto opakowania | Stawka VAT (%) | Cena jedn. brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ODCZYNNIKI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Badania RKZ i oksymetryczne | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanej ilości badań, tzn. należy stosować zaokrąglenie ilości opakowań do pełnych opakowań w górę.

Tabela nr 5. Dodatkowe akcesoria

| L.p. | Nazwa handlowa | Numer katalogowy Wytwórca | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań do pełnego opakowania | Cena jedn. netto opakowania | Stawka VAT (%) | Cena jedn. brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WARTOŚĆ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest wymienić wszystkie dodatkowe akcesoria (kalibratory, kontrole, materiały zużywalne itp.) i ich ilości konieczne do wykonania pełnej ilości oznaczeń określonych przez Zamawiającego w SIWZ.

Tabela nr 6. Dzierżawa analizatora

| L.p. | Nazwa handlowa przedmiotu dzierżawy*) | Typ/model | Producent | Cena jednostkowa brutto dzierżawionego urządzenia | Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy | Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita netto dzierżawy za 36 m-cy | Stawka VAT (%) | Wartość całkowita brutto dzierżawy za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO  ANALIZATORA  DO OZNACZANIA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa aparatu:........................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość analizatora: ...............................................................................................

Oświadczam, że wyżej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej:

Parametry graniczne – wymagania dotyczące analizatora do oznaczania parametrów krytycznych (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii):

| L. p. | Opis parametru | Oferowane parametru - podać |
| --- | --- | --- |
|  | Analizator nie starszy niż 2017r., fabrycznie nowy |  |
|  | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym dokonujący jednocześnie i w jednej próbce pomiary: pH, pCO2,, pO2, ct Hb, Na+, K+, Ca++, Cl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl), MetHb, COHb, O2Hb, Hhb, s02 |  |
|  | Analizator pracujący w oparciu o elementy zużywalne tj. wymienne sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory |  |
|  | Możliwość wprowadzania ID pacjenta do analizatora za pomocą czytników bar kodów; |  |
|  | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary |  |
|  | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i ze strzykawki: - maksymalnie 45 µl – z kapilary - maksymalnie 65 µl – ze strzykawki w czasie 60 sekund |  |
|  | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów |  |
|  | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach |  |
|  | Automatyczne mieszanie próbki |  |
|  | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym |  |
|  | Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowana w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni |  |
|  | Możliwość przechowywania kaset w temperaturze pokojowej |  |
|  | Wbudowana drukarka i czytnik kodów paskowych |  |
|  | Możliwość reinstalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów |  |
|  | Możliwość wyłączenia aparatu bez utraty pozostałych w kasecie testów |  |
|  | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu |  |
|  | Dobowy czas kalibracji maksymalnie 55 minut |  |
|  | Automatyczna instalacja kasety w aparacie, gotowa do pracy, bez dodatkowych czynności |  |
|  | Interfejs umożliwiający przesyłanie w sieci |  |
|  | Obecność systemu zabezpieczającego przed utratą danych (UPS) |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |
|  | Oprogramowanie i komunikaty w języku polskim |  |
|  | Szkolenie z obsługi analizatora |  |
|  | Możliwość pracy na analizatorze po upływie terminu umowy do czasu wykorzystania odczynników |  |
|  | Przegląd serwisowy aparatu raz w roku w wpisem do paszportu technicznego nieodpłatnie, na czas trwania umowy pełna i bezpłatna naprawa, czas reakcji serwisowej serwisu 24 godziny, powyżej 24 godzin niesprawności analizatora Wykonawca zapewni zastępczy analizator o takich samych parametrach |  |
|  | Okres gwarancji przez cały okres dzierżawy |  |

Uwaga: Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wszystkich parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany analizator jest kompatybilny i będzie gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

Tabela 7 : Wartość oferty:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Część A - BADANIA WYKONYWANE W DZIALE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ – (analizator 1) |  |  |  |
| 1. | Odczynniki – tabela nr 1 |  |  |
| 2. | Dodatkowe akcesoria – tabela nr 2 |  |  |
| 3. | Dzierżawa analizatora (1) – tabela nr 3 |  |  |
| Część B – BADANIA WYKONYWANE W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII (analizator 2) |  |  |  |
| 4. | Odczynniki – tabela nr 4 |  |  |
| 5. | Dodatkowe akcesoria – tabela nr 5 |  |  |
| 6. | Dzierżawa analizatora (2) – tabela nr 6 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

........................................, dnia ............................							              ...................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/